## Лист1
Данные об величине резервируемой максимальной мощности на 01.10.2015г., МВт
Период | Договор, № | Уровень напряжения,кВ | Максимальная мощность, МВт | Максимальная | Фактическая мощность, МВт | Фактическая |  | Резервируемая максимальная мощность, МВт
июль | 2934 | 0.4 | 1.077 | 1077 | 0.094 | 94 | 1000 | 0.983
июль | 2901 | 0.4 | 0.927 | 927 | 0.092 | 92 | 1000 | 0.835
июль | 2765 | 0.4 | 0.8278 | 827.8 | 0.039 | 39 | 1000 | 0.7888
июль | 2645 | 0.4 | 1.134 | 1134 | 0.029 | 29 | 1000 | 1.105
июль | 2424 | 0.4 | 1.1238 | 1123.8 | 0.895 | 895 | 1000 | 0.2288
июль | 2399 | 0.4 | 1.134 | 1134 | 0.011 | 11 | 1000 | 1.123
июль | 2339 | 0.4 | 0.9 | 900 | 0.091 | 91 | 1000 | 0.809
июль | 2216 | 0.4 | 1.4524 | 1452.4 | 0.088 | 88 | 1000 | 1.3644
июль | 2153 | 0.4 | 0.72 | 720 | 0.016 | 16 | 1000 | 0.704
июль | 1935 | 0.4 | 0.892 | 892 | 0.021 | 21 | 1000 | 0.871
июль | 1831 | 0.4 | 1.7 | 1700 | 0.233 | 233 | 1000 | 1.467
июль | 1827 | 0.4 | 1.1094 | 1109.4 | 0.125 | 125 | 1000 | 0.9844
июль | 1780 | 0.4 | 0.884 | 884 | 0.004 | 4 | 1000 | 0.88
июль | 1429 | 0.4 | 2.304 | 2304 | 0.341 | 341 | 1000 | 1.963
июль | 1372 | 0.4 | 1.119 | 1119 | 0.127 | 127 | 1000 | 0.992
июль | 1072 | 0.4 | 1.8315 | 1831.5 | 0.055 | 55 | 1000 | 1.7765
июль | 851 | 0.4 | 1.054 | 1054 | 0.113 | 113 | 1000 | 0.941
июль | 849 | 0.4 | 1.374 | 1374 | 0.001 | 1 | 1000 | 1.373
июль | 736 | 0.4 | 3.1365 | 3136.5 | 0.418 | 418 | 1000 | 2.7185
июль | 365 | 0.4 | 6.2154 | 6215.4 | 0.529 | 529 | 1000 | 5.6864
июль | 355 | 0.4 | 10.1767 | 10176.7 | 0.077 | 77 | 1000 | 10.0997
июль | 347 | 0.4 | 0.8888 | 888.8 | 0.052 | 52 | 1000 | 0.8368
июль | 339 | 0.4 | 1.4398 | 1439.8 | 0.016 | 16 | 1000 | 1.4238
июль | 338 | 0.4 | 1.7834 | 1783.4 | 0.306 | 306 | 1000 | 1.4774
июль | 335 | 0.4 | 1.076 | 1076 | 0.048 | 48 | 1000 | 1.028
июль | 325 | 0.4 | 15.162 | 15162 | 1.304 | 1304 | 1000 | 13.858
июль | 319 | 0.4 | 2.7061 | 2706.1 | 0.257 | 257 | 1000 | 2.4491
июль | 318 | 0.4 | 1.854 | 1854 | 0.045 | 45 | 1000 | 1.809
июль | 315 | 0.4 | 0.92 | 920 | 0.04 | 40 | 1000 | 0.88
июль | 242 | 0.4 | 0.686 | 686 | 0.088 | 88 | 1000 | 0.598
июль | 218 | 0.4 | 0.68 | 680 | 0.355 | 355 | 1000 | 0.325
июль | 165 | 0.4 | 0.9705 | 970.5 | 0.064 | 64 | 1000 | 0.9065
июль | 15 | 0.4 | 1.4809 | 1480.9 | 0.043 | 43 | 1000 | 1.4379
июль 2015 ИТОГО |  |  | 70.74 | 74381.1 | 6.017 | 12176 | 1000 | 64.723
август | 2934 | 0.4 | 1.077 | 1077 | 0.061 | 61 | 1000 | 1.016
август | 2901 | 0.4 | 0.927 | 927 | 0.054 | 54 | 1000 | 0.873
август | 2765 | 0.4 | 0.8278 | 827.8 | 0.051 | 51 | 1000 | 0.7768
август | 2645 | 0.4 | 1.134 | 1134 | 0.029 | 29 | 1000 | 1.105
август | 2424 | 0.4 | 1.1238 | 1123.8 | 0.846 | 846 | 1000 | 0.2778
август | 2399 | 0.4 | 1.134 | 1134 | 0.025 | 25 | 1000 | 1.109
август | 2339 | 0.4 | 0.9 | 900 | 0.093 | 93 | 1000 | 0.807
август | 2216 | 0.4 | 1.4524 | 1452.4 | 0.082 | 82 | 1000 | 1.3704
август | 2153 | 0.4 | 0.72 | 720 | 0.017 | 17 | 1000 | 0.703
август | 1935 | 0.4 | 0.892 | 892 | 0.017 | 17 | 1000 | 0.875
август | 1831 | 0.4 | 1.7 | 1700 | 0.188 | 188 | 1000 | 1.512
август | 1827 | 0.4 | 1.1094 | 1109.4 | 0.107 | 107 | 1000 | 1.0024
август | 1780 | 0.4 | 0.884 | 884 | 0.005 | 5 | 1000 | 0.879
август | 1429 | 0.4 | 2.304 | 2304 | 0.259 | 259 | 1000 | 2.045
август | 1372 | 0.4 | 1.119 | 1119 | 0.107 | 107 | 1000 | 1.012
август | 1072 | 0.4 | 1.8315 | 1831.5 | 0.071 | 71 | 1000 | 1.7605
август | 851 | 0.4 | 1.054 | 1054 | 0.104 | 104 | 1000 | 0.95
август | 849 | 0.4 | 1.374 | 1374 | 0.001 | 1 | 1000 | 1.373
август | 736 | 0.4 | 3.1365 | 3136.5 | 0.41 | 410 | 1000 | 2.7265
август | 365 | 0.4 | 6.2154 | 6215.4 | 0.535 | 535 | 1000 | 5.6804
август | 355 | 0.4 | 10.1767 | 10176.7 | 0.022 | 22 | 1000 | 10.1547
август | 347 | 0.4 | 0.8888 | 888.8 | 0.046 | 46 | 1000 | 0.8428
август | 339 | 0.4 | 1.4398 | 1439.8 | 0.026 | 26 | 1000 | 1.4138
август | 338 | 0.4 | 1.7834 | 1783.4 | 0.305 | 305 | 1000 | 1.4784
август | 335 | 0.4 | 1.076 | 1076 | 0.052 | 52 | 1000 | 1.024
август | 325 | 0.4 | 15.162 | 15162 | 1.343 | 1343 | 1000 | 13.819
август | 320 | 0.4 | 1.498 | 1498 | 0.199 | 199 | 1000 | 1.299
август | 319 | 0.4 | 2.7061 | 2706.1 | 0.358 | 358 | 1000 | 2.3481
август | 318 | 0.4 | 1.854 | 1854 | 0.044 | 44 | 1000 | 1.81
август | 315 | 0.4 | 0.92 | 920 | 0.038 | 38 | 1000 | 0.882
август | 242 | 0.4 | 0.686 | 686 | 0.087 | 87 | 1000 | 0.599
август | 218 | 0.4 | 0.68 | 680 | 0.318 | 318 | 1000 | 0.362
август | 165 | 0.4 | 0.9705 | 970.5 | 0.052 | 52 | 1000 | 0.9185
август | 15 | 0.4 | 1.4809 | 1480.9 | 0.042 | 42 | 1000 | 1.4389
август 2015 ИТОГО |  |  | 72.238 | 74381.1 | 5.994 |  | 1000 | 66.244
сентябрь | 2934 | 0.4 | 1.077 | 1077 | 0.105 | 105 | 1000 | 0.972
сентябрь | 2901 | 0.4 | 0.927 | 927 | 0.071 | 71 | 1000 | 0.856
сентябрь | 2765 | 0.4 | 0.8278 | 827.8 | 0.049 | 49 | 1000 | 0.7788
сентябрь | 2424 | 0.4 | 1.1238 | 1123.8 | 0.726 | 726 | 1000 | 0.3978
сентябрь | 2399 | 0.4 | 1.134 | 1134 | 0.031 | 31 | 1000 | 1.103
сентябрь | 2339 | 0.4 | 0.9 | 900 | 0.116 | 116 | 1000 | 0.784
сентябрь | 2216 | 0.4 | 1.4524 | 1452.4 | 0.079 | 79 | 1000 | 1.3734
сентябрь | 2153 | 0.4 | 0.72 | 720 | 0.019 | 19 | 1000 | 0.701
сентябрь | 1935 | 0.4 | 0.892 | 892 | 0.012 | 12 | 1000 | 0.88
сентябрь | 1831 | 0.4 | 1.7 | 1700 | 0.246 | 246 | 1000 | 1.454
сентябрь | 1827 | 0.4 | 1.1094 | 1109.4 | 0.101 | 101 | 1000 | 1.0084
сентябрь | 1780 | 0.4 | 0.884 | 884 | 0.004 | 4 | 1000 | 0.88
сентябрь | 1429 | 0.4 | 2.304 | 2304 | 0.234 | 234 | 1000 | 2.07
сентябрь | 1372 | 0.4 | 1.119 | 1119 | 0.117 | 117 | 1000 | 1.002
сентябрь | 851 | 0.4 | 1.054 | 1054 | 0.114 | 114 | 1000 | 0.94
сентябрь | 849 | 0.4 | 1.374 | 1374 | 0.004 | 4 | 1000 | 1.37
сентябрь | 736 | 0.4 | 3.1365 | 3136.5 | 0.446 | 446 | 1000 | 2.6905
сентябрь | 365 | 0.4 | 6.2154 | 6215.4 | 0.565 | 565 | 1000 | 5.6504
сентябрь | 355 | 0.4 | 10.1767 | 10176.7 | 0.042 | 42 | 1000 | 10.1347
сентябрь | 347 | 0.4 | 0.8888 | 888.8 | 0.058 | 58 | 1000 | 0.8308
сентябрь | 339 | 0.4 | 1.4398 | 1439.8 | 0.02 | 20 | 1000 | 1.4198
сентябрь | 338 | 0.4 | 1.7834 | 1783.4 | 0.252 | 252 | 1000 | 1.5314
сентябрь | 335 | 0.4 | 1.076 | 1076 | 0.085 | 85 | 1000 | 0.991
сентябрь | 325 | 0.4 | 15.162 | 15162 | 1.163 | 1163 | 1000 | 13.999
сентябрь | 320 | 0.4 | 1.498 | 1498 | 0.195 | 195 | 1000 | 1.303
сентябрь | 319 | 0.4 | 2.7061 | 2706.1 | 0.376 | 376 | 1000 | 2.3301
сентябрь | 318 | 0.4 | 1.854 | 1854 | 0.051 | 51 | 1000 | 1.803
сентябрь | 315 | 0.4 | 0.92 | 920 | 0.033 | 33 | 1000 | 0.887
сентябрь | 242 | 0.4 | 0.686 | 686 | 0.073 | 73 | 1000 | 0.613
сентябрь | 218 | 0.4 | 0.68 | 680 | 0.319 | 319 | 1000 | 0.361
сентябрь | 165 | 0.4 | 0.9705 | 970.5 | 0.078 | 78 | 1000 | 0.8925
сентябрь | 15 | 0.4 | 1.4809 | 1480.9 | 0.054 | 54 | 1000 | 1.4269
сентябрь 2015 ИТОГО |  |  | 69.2725 | 74381.1 | 5.838 |  | 1000 | 63.4345
ИТОГО за III квартал 2015 |  |  | 70.7502 |  | 5.9497 |  |  | 64.8005