## яч.1
Приложение 2
Ведомость контрольных замеров за 21.06.2023г.
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная"
Время | Iн. А
| Яч.1 | Яч.3 | Яч.5 | Яч.7 | Яч.9 | Яч.11 | Яч.13 | Яч.17 | Яч.19 | Яч.25 | Яч.27 | Яч.29 | Яч.23 | Яч.4 | Яч.6 | Яч.8 | Яч.16 | Яч.18 | Яч.20 | Яч.24 | Яч.26 | Яч.28 | Яч.30 | Яч.32 | Яч.10
(мск.) | Iн. А Яч.9: КРМ; Iн. А Яч.27: ТСН; Iн. А Яч.6: ТСН; Iн. А Яч.28: КРМ
00:00:00 | 8.9097 | 47.3036 | 30.2462 | 15.7093 | 34.8183 | 30.0703 | 8.0891 | 8.4408 | 4.1032 | 50.9965 | 1 | 4.9238 | 233.61 | 56.272 | 1 | 1.8757 | 10.1993 | 36.2251 | 11.0785 | 18.1125 | 11.4889 | 34.7011 | 36.9285 | 35.4045 | 250.2
01:00:00 | 8.7925 | 48.3587 | 29.8945 | 15.0059 | 34.8183 | 25.6741 | 8.6166 | 8.2063 | 4.2204 | 48.7104 | 1 | 4.8066 | 294.72 | 58.7339 | 1 | 1.993 | 9.9648 | 33.177 | 8.2649 | 18.1125 | 9.6131 | 34.7011 | 39.7421 | 32.3564 | 307.56
02:00:00 | 8.6753 | 51.6999 | 33.2943 | 14.5369 | 34.8183 | 26.3775 | 8.2649 | 8.2063 | 4.1032 | 52.9308 | 1 | 4.9238 | 332.79 | 64.5369 | 1 | 1.8757 | 10.0821 | 34.1149 | 11.2544 | 18.2884 | 10.0821 | 34.5838 | 42.9074 | 37.7491 | 359.64
03:00:00 | 10.7855 | 64.3611 | 35.9906 | 17.3505 | 34.5838 | 34.4666 | 10.551 | 8.9097 | 4.2204 | 62.9543 | 1 | 4.8066 | 372.45 | 67.7022 | 1 | 1.993 | 10.1993 | 42.3212 | 9.6717 | 20.0469 | 12.4267 | 34.5838 | 49.5897 | 45.0176 | 400.92
04:00:00 | 11.9578 | 80.1876 | 43.6108 | 18.9918 | 34.5838 | 43.4349 | 15.6506 | 13.3646 | 4.1032 | 71.2192 | 2 | 4.8066 | 391.56 | 80.3634 | 2 | 1.8757 | 10.3165 | 45.0176 | 16.1782 | 33.7632 | 14.3025 | 34.4666 | 60.6682 | 58.1477 | 424.86
05:00:00 | 12.1923 | 92.8488 | 46.8933 | 22.2743 | 34.3494 | 46.0727 | 23.7397 | 15.0059 | 3.9859 | 86.1665 | 2 | 4.6893 | 396.96 | 85.9906 | 2 | 1.8757 | 10.551 | 54.1618 | 24.7948 | 39.0387 | 22.5088 | 34.2321 | 66.9988 | 72.9191 | 439.8
06:00:00 | 11.7233 | 102.1688 | 59.789 | 23.9156 | 34.3494 | 49.9414 | 23.0363 | 12.8957 | 4.1032 | 88.9801 | 2 | 4.8066 | 403.35 | 91.6178 | 2 | 1.993 | 10.4338 | 55.5686 | 29.1911 | 36.4009 | 35.17 | 34.1149 | 78.7808 | 82.7667 | 457.26
07:00:00 | 12.544 | 94.2556 | 64.4783 | 25.5569 | 34.2321 | 52.2274 | 23.7397 | 13.3646 | 4.1032 | 104.8066 | 1 | 4.8066 | 394.26 | 99.5311 | 1 | 2.4619 | 10.1993 | 60.3751 | 27.9601 | 42.204 | 34.9355 | 33.9977 | 86.8699 | 80.6565 | 442.95
08:00:00 | 12.8957 | 92.8488 | 66.0023 | 25.5569 | 34.2321 | 54.8652 | 24.0914 | 15.0059 | 4.1032 | 103.9273 | 2 | 4.6893 | 390.45 | 98.6518 | 2 | 1.993 | 10.1993 | 66.7057 | 29.5428 | 37.456 | 35.4045 | 33.9977 | 84.2321 | 83.4701 | 431.94
09:00:00 | 14.1852 | 96.8933 | 65.0645 | 26.0258 | 34.2321 | 56.4478 | 26.0258 | 15.0059 | 4.1032 | 104.279 | 1 | 4.6893 | 386.43 | 103.7515 | 1 | 1.993 | 13.1301 | 66.7057 | 30.5979 | 39.9179 | 36.5768 | 33.9977 | 91.442 | 84.6424 | 426.48
10:00:00 | 11.7233 | 94.7831 | 64.9472 | 25.0879 | 34.1149 | 54.8652 | 25.8499 | 15.0059 | 4.1032 | 97.4209 | 2 | 4.6893 | 379.41 | 102.6964 | 2 | 1.8757 | 10.1993 | 63.0715 | 30.422 | 38.3353 | 35.8734 | 33.9977 | 90.7386 | 86.2837 | 454.68
11:00:00 | 13.0129 | 92.4971 | 63.6577 | 23.4467 | 34.2321 | 54.6893 | 26.0258 | 13.1301 | 4.1032 | 101.1137 | 1 | 4.6893 | 382.23 | 99.0035 | 1 | 1.8757 | 10.1993 | 64.4783 | 33.7632 | 33.7632 | 35.6389 | 34.1149 | 87.5733 | 85.3458 | 446.31
12:00:00 | 12.7784 | 85.9906 | 64.7128 | 23.9156 | 34.2321 | 54.3376 | 25.1465 | 15.2403 | 4.1032 | 103.9273 | 2 | 4.6893 | 366.33 | 102.1688 | 2 | 1.993 | 10.0821 | 62.7198 | 28.136 | 36.0492 | 33.9977 | 33.9977 | 88.9801 | 77.8429 | 428.61
13:00:00 | 13.1301 | 78.6049 | 63.4232 | 24.3845 | 34.1149 | 53.2825 | 33.7632 | 14.068 | 4.1032 | 104.1032 | 1 | 4.6893 | 353.67 | 97.9484 | 1 | 1.8757 | 10.1993 | 64.7128 | 63.306 | 31.1254 | 29.7773 | 33.8804 | 83.8804 | 71.7468 | 389.37
14:00:00 | 14.8886 | 78.7808 | 65.7679 | 23.9156 | 34.2321 | 53.9859 | 30.5979 | 10.551 | 4.1032 | 98.8277 | 2 | 4.6893 | 345.69 | 101.8171 | 2 | 1.993 | 10.0821 | 65.2989 | 57.3271 | 28.6635 | 25.5569 | 33.9977 | 92.3212 | 73.1536 | 375.6
15:00:00 | 14.4197 | 72.4502 | 65.6506 | 22.2743 | 34.2321 | 55.7444 | 29.3669 | 10.551 | 4.1032 | 101.993 | 2 | 4.6893 | 335.85 | 100.0586 | 2 | 1.993 | 13.1301 | 63.7749 | 55.041 | 29.1911 | 23.4467 | 33.9977 | 89.3318 | 62.6026 | 369.27
16:00:00 | 15.0059 | 75.7913 | 66.823 | 22.0399 | 34.3494 | 55.3927 | 28.3118 | 10.7855 | 4.1032 | 94.6073 | 2 | 4.8066 | 292.05 | 99.7069 | 2 | 1.993 | 13.0129 | 61.4302 | 49.0621 | 27.6084 | 18.2884 | 34.2321 | 82.1219 | 54.6307 | 327.3
17:00:00 | 16.061 | 73.1536 | 59.4373 | 19.9297 | 34.3494 | 54.5135 | 28.6635 | 9.8476 | 4.1032 | 96.0141 | 2 | 4.8066 | 256.53 | 98.8277 | 2 | 1.993 | 10.1993 | 59.32 | 42.7315 | 22.8605 | 15.0059 | 34.1149 | 82.2978 | 51.3482 | 276.84
18:00:00 | 16.5299 | 72.4502 | 55.803 | 18.0539 | 34.3494 | 55.3927 | 23.0363 | 10.3165 | 4.1032 | 93.9039 | 2 | 4.6893 | 222.24 | 92.1454 | 2 | 1.993 | 10.1993 | 64.3611 | 42.5557 | 22.5088 | 15.4748 | 34.3494 | 77.374 | 51.5826 | 252.9
19:00:00 | 13.8335 | 72.626 | 45.721 | 18.0539 | 34.4666 | 47.8312 | 19.3435 | 9.3787 | 4.1032 | 83.3529 | 1 | 4.8066 | 206.37 | 80.7151 | 1 | 1.8757 | 10.3165 | 54.9824 | 38.8628 | 20.7503 | 12.8957 | 34.3494 | 69.9883 | 45.721 | 231.99
20:00:00 | 11.7233 | 62.6026 | 37.7491 | 16.8816 | 34.5838 | 38.1594 | 18.4642 | 9.6131 | 4.1032 | 72.626 | 1 | 4.8066 | 195.33 | 71.9226 | 1 | 1.993 | 13.2474 | 44.7831 | 33.7632 | 18.8159 | 11.4889 | 34.4666 | 54.1618 | 39.1559 | 233.61
21:00:00 | 10.1993 | 56.7995 | 34.5838 | 15.4748 | 34.5838 | 34.8183 | 9.8476 | 8.6753 | 4.1032 | 63.306 | 1 | 4.9238 | 186.09 | 63.8335 | 1 | 1.8757 | 13.2474 | 41.0317 | 30.7737 | 17.9367 | 10.3165 | 34.4666 | 45.0176 | 36.5768 | 221.22
22:00:00 | 9.1442 | 54.8652 | 33.646 | 15.0059 | 34.7011 | 31.653 | 9.6717 | 8.4408 | 4.1032 | 57.8546 | 1 | 4.8066 | 190.35 | 59.6131 | 1 | 1.993 | 4.1032 | 37.6319 | 29.0152 | 18.6401 | 10.551 | 34.5838 | 41.5006 | 35.4045 | 211.26
23:00:00 | 9.1442 | 49.5897 | 31.653 | 15.0059 | 34.7011 | 29.3669 | 9.4959 | 8.6753 | 4.1032 | 53.1067 | 1 | 4.9238 | 199.86 | 60.3165 | 1 | 1.993 | 10.1993 | 35.8734 | 27.7843 | 17.4091 | 10.3165 | 34.5838 | 40.7972 | 33.9977 | 238.11
24:00:00 | 9.1442 | 48.3587 | 30.4807 | 15.0059 | 34.5838 | 31.8288 | 8.9683 | 8.6753 | 4.1032 | 51.524 | 1 | 4.9238 | 236.82 | 59.2614 | 1 | 1.993 | 10.1993 | 34.4666 | 27.7843 | 18.9918 | 11.9578 | 34.4666 | 39.3904 | 35.8734 | 274.41
Примечание: ячейки входящие в "График временного отключения потребления" - №---(отсутствуют)
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической мощности" - №№1,3,5,11,13,18,20,25.
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической энергии" - №№1,3,5, 11,13,18,20,25,30.
ячейки заведенные под действие АЧР - №№1,5,7,11,13,17,18,19,20,26,30
Селенгин В.В. (3902) 29-90-49