Утверждаю:

Директор МП АЭС

_________В.В. Марков.

«___» ____________2012г

ПЛАН  КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА  НА   2013 год

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Сметная стоимость, тыс. руб. | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-409 ф.1 ТП-23 ф.10 ТП-62 ф.4 ТП-79 ф.2 ТП-63 ф.2 ТП-1 ф.23, ф.27 ТП-212 ф.14 ТП-64 ф.2 | км | 0,54 0,5 0,7 0,43 0,7 0,38 0,35 0,39 | 686,95 706,03 1085,5 635,57 968,26 594,94 415,54 493,46 | ТП-409 ТП-64 | ТП-23 ТП-62 ТП-79 | ТП-63 ТП-1 ТП-212 |  |
|  | Итого по ВЛ-0,4кВ | км | 3,99 | 5 586,25 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт ВЛ – 10 кВ РП-7/6-126 | км | 1,37 | 2033,29 |  | РП-7/6-126 |  |  |
|  | Итого по ВЛ-10кВ | км | 1,37 | 2 033,29 |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт трансформаторов 400 кВА ,630 кВА | шт | 10 | 529,88 | в течение года |
| 4 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций | шт | 10 | 2 805,70 |  | 5 | 5 |  |
| 5 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строительная часть) | шт | 10 | 2 100,80 |  | 5 | 5 |  |
|  | Итого по ремонту ТП |  |  | 5 436,38 |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт административных зданий МП АЭС по ул. Советская 25 | шт | 3 | 1698,57 |  |  |  |  |
| 7 | ПИР | шт | 13 | 2 001,56 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБ2л 3х120 | км | 0,76 | 2 331,27 | в течение года |
| 8 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБ2л 3х240 | км | 0,3 | 1165,08 | в течение года |
|  | Итого по КЛ-10 кВ | км | 1,06 | 3 496,35 |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х70 | км | 0,3 | 499,15 | в течение года |
|  | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х120 | км | 0,55 | 1020,73 | в течение года |
|  | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х150 | км | 0,2 | 405,15 | в течение года |
| 10 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х185 | км | 0,06 | 130,03 | в течение года |
|  | Итого по КЛ-0,4 кВ | км | 1,11 | 2 055,06 |  |  |  |  |
|  | Всего капитальному ремонту: |  |  | 22 307,46 |  |  |  |  |

Первый зам. директора -

главный инженер			                  				В. В. Кранин

Зам. директора по экономике

и тарифообразованию	 						М.Ю. Пономаренко

Начальник ПТО								А.А. Ханин