## Лист1
ТП | Мощность по ТУ (2015-I квартал 2021 гг) | Р факт.прис. (2015-I квартал 2021гг)
РТП-28 | 289.68 | 299.68
РП-14 | 29 | 24
РП-11 | 0 | 0
РП-10 | 0 | 0
РП-9 | 0 | 0
РП-8 | 0 | 0
РТП-7А | 43 | 36
РП-6 | 1535.64 | 0
РП-5 | 1489.1 | 0
РП-4 | 155.97 | 0
РП-3 | 101 | 0
РП-2 | 1608 | 0
РП-1 | 227 | 0
РТП-15 | 367 | 660
РТП-17 | 1590.64 | 1375.64
РТП-19 | 645 | 690.6
РТП-20 | 358.1 | 122.1
РТП-21 | 120.8 | 0
РТП-22 | 84.2 | 25
РТП-23 | 75.6 | 163.6
РТП-24 | 320.1 | 383
РТП-25 | 85 | 0
РТП-26 | 1130.75 | 1138.5
РТП-27 | 1238.2 | 0
ТП-217 | 181.57 | 163.97
ТП-1 | 126 | 276
ТП-2 | 65 | 0
ТП-3 | 2400973 | 212
ТП-4 | 2936 | 275
ТП-5 | 140 | 0
ТП-228 | 304.09 | 0
ТП-6 | 211 | 516
ТП-7 | 559 | 289
РП-7 | 232 | 0
ТП-8 | 164.2 | 369
ТП-9А | 364.2 | 0
ТП-10 | 257.1 | 0
ТП-11 | 282 | 0
ТП-158 | 247 | 63.2
ТП-12 | 223 | 138
ТП-13 | 361 | 214
ТП-14 | 253.75 | 365
ТП-374 | 659 | 0
ТП-15А | 271.1 | 221.1
ТП-16 | 150 | 0
ТП-794 | 485 | 463
ТП-17 | 68 | 320.6
ТП-18 | 558 | 104.3
ТП-19 | 198.12 | 88.5
ТП-21 | 743.5 | 506.5
ТП-22 | 68 | 45
ТП-23 | 709.5 | 485.5
ТП-587 | 30 | 0
ТП-606 | 74 | 0
ТП-1Тяговая | 298.8 | 0
ТП-548 | 428.5 | 310
ТП-24 | 151.3 | 17
ТП-125 | 101 | 0
ТП-95 | 203 | 35
ТП-26 | 142.5 | 90
ТП-799 | 216770 | 0
ТП-25 | 340 | 0
ТП-32 | 609 | 0
ТП-27 | 679.25 | 0
ТП-404 | 204.5 | 0
ТП-742 | 635.9 | 94.4
ТП-453 | 127 | 0
ТП-28 | 264.67 | 19
ТП-29 | 322.3 | 334
ТП-442 | 700 | 0
ТП-442А | 237 | 0
ТП-557 | 1522.9 | 0
ТП-30 | 105 | 2429.2
ТП-31 | 144.8 | 63
ТП-33 | 254 | 34.1
ТП-216 | 86.2 | 70.2
ТП-502 | 205 | 36
ТП-34 | 498 | 0
ТП-35 | 201 | 160.8
ТП-443 | 1092 | 0
ТП-588 | 472 | 0
РП-12 | 472 | 0
ТП-38 | 404.8 | 0
ТП-36 | 206.5 | 0
ТП-37 | 0 | 0
ТП-281 | 0 | 0
ТП-74 | 0 | 0
ТП-60 | 99.6 | 79.6
ТП-40 | 337.2 | 324.2
ТП-617 | 0 | 0
ТП-41 | 0 | 0
ТП-42А | 0 | 0
ТП-534 | 0 | 0
ТП-210 | 0 | 0
ТП-43 | 26.8 | 19
ТП-713 | 17.4 | 12.4
ТП-44 | 0 | 0
ТП-462 | 145.3 | 113.8
ТП-45 | 114.9 | 14.4
ТП-45А | 25 | 0
ТП-46 | 152.6 | 129.6
ТП-47 | 182 | 177
ТП-48 | 0 | 0
ТП-48А | 191 | 141
ТП-49 | 88 | 46
ТП-50 | 0 | 0
ТП-51 | 275.1 | 187.1
ТП-53 | 183 | 189
ТП-848 | 771.8 | 104.6
ТП-350 | 1425.982 | 151.782
ТП-54 | 28 | 23
ТП-55 | 21 | 16
ТП-124 | 177.3 | 72
ТП-155 | 0 | 0
ТП-400 | 180 | 25
ТП-3Тяговая | 0 | 0
ТП-56 | 200.4 | 150.4
ТП-57 | 0 | 0
ТП-280 | 84 | 79
ТП-177 | 25 | 20
ТП-58 | 315.59 | 297.59
ТП-59 | 323.75 | 247
ТП-121А | 203.9 | 106
ТП-61М | 30 | 25
ТП-121В | 0 | 0
ТП-121Г | 0 | 0
ТП-62М | 165 | 160
ТП-64М | 0 | 0
ТП-63М | 102 | 82
ТП-6К | 0 | 0
ТП-868 | 582 | 633.4
ТП-867 | 1888.034 | 1863.034
ТП-850 | 0 | 0
ТП-904 | 1969.2 | 431.63
ТП-888 | 2672 | 2478
ТП-821 | 62 | 57
ТП-65 | 230 | 457
ТП-213 | 65 | 60
ТП-66 | 304.3 | 184.3
ТП-67 | 0 | 0
ТП-620 | 0 | 0
ТП-215 | 22 | 24
ТП-68 | 0 | 0
ТП-242 | 215 | 210
ТП-141 | 0 | 0
ТП-181 | 0 | 0
ТП-718 | 0 | 0
ТП-69 | 49.5 | 44.5
ТП-127 | 159 | 27
ТП-4Тяговая | 0 | 0
ТП-70 | 43 | 38
ТП-85 | 109 | 85
ТП-86 | 44.5 | 39.5
ТП-82 | 101 | 96
ТП-203 | 313.1 | 173.1
ТП-71 | 76.8 | 59.8
ТП-72 | 427 | 407
ТП-92 | 225 | 205
ТП-152 | 2794.458 | 2368.118
ТП-156 | 25 | 20
ТП-112 | 46 | 22
ТП-73 | 108 | 91
ТП-75 | 258.15 | 254.05
ТП-77 | 162 | 160
ТП-78 | 1682.09 | 184
ТП-79 | 243 | 146
ТП-121 | 0 | 0
ТП-87 | 119 | 67
ТП-90 | 444 | 275
ТП-91 | 30 | 25
ТП-93 | 232.3 | 225
ТП-164 | 54 | 84
ТП-166 | 30 | 19
ТП-165 | 30 | 25
ТП-250 | 77 | 42
ТП-249 | 0 | 0
ТП-94 | 141 | 83
ТП-96 | 0 | 0
ТП-97 | 265 | 259
ПС 110/10 кВ №24 "Северная" | 0 | 0
ТП-98 | 202.4 | 108.8
ТП-99 | 33.75 | 28.75
ТП-100 | 0 | 0
ТП-101 | 309.5 | 149.5
ТП-102 | 36.3 | 0
ТП-201 | 42.6 | 37.6
ТП-103 | 0 | 0
ТП-564 | 161.05 | 123.05
ТП-62 | 148 | 131
ТП-104 | 0 | 0
ТП-105 | 184 | 97.27
ТП-380 | 43.27 | 38.27
ТП-179 | 203 | 109
ТП-108 | 336.2 | 263.8
ТП-109 | 30 | 25
ТП-110 | 227.862 | 160.206
ТП-111 | 90.62 | 25
ТП-113 | 290.1 | 264.1
ТП-175 | 175 | 43
ТП-427 | 93 | 88
ТП-160 | 63.6 | 32.6
ТП-115 | 105.88 | 70.88
ТП-116 | 353 | 178.8
ТП-214 | 297 | 143
ТП-117 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ №23 "Южная" | 0 | 0
ТП-119 | 405 | 275
ТП-120А | 49 | 37
ТП-126 | 0 | 0
ТП-129 | 180 | 175
ТП-128 | 143.5 | 108.5
ТП-530 | 457.3 | 452.3
ТП-130 | 338.2 | 248.5
ТП-2Тяговая | 0 | 0
ТП-131 | 0 | 0
ТП-211 | 25 | 20
ТП-497 | 244.6 | 169
ТП-134 | 57 | 30
ТП-136 | 170 | 150
ТП-136А | 43 | 38
ТП-341 | 0 | 0
ТП-365 | 118.6 | 41.6
ТП-142 | 0 | 0
ТП-143 | 30 | 19
ТП-147 | 25 | 0
ТП-266 | 0 | 0
ТП-149 | 15.75 | 10.75
ТП-151 | 0 | 0
ТП-153 | 267.8 | 155.5
ТП-154 | 272.8 | 179.9
ТП-743 | 0 | 0
ТП-808 | 449.95 | 70.32
ТП-157 | 273.8 | 268.8
ТП-159 | 718 | 231.5
ТП-161 | 182 | 110
ТП-596 | 0 | 0
ТП-172 | 70 | 45
ТП-711 | 0 | 0
ТП-176 | 84.3 | 17.3
ТП-277 | 30 | 0
ТП-178 | 175.11 | 50
ТП-180 | 58 | 48
ТП-182 | 690 | 0
ТП-185 | 0 | 0
ТП-191 | 0 | 0
ТП-235 | 0 | 0
ТП-192 | 311.3 | 122
ТП-193 | 204 | 119
ТП-195 | 421 | 300
ТП-196 | 547 | 331.1
ТП-833 | 0 | 0
ТП-197 | 0 | 0
ЦРП-291 | 26 | 0
ТП-198 | 0 | 0
ТП-200 | 0 | 0
ТП-202 | 17.3 | 0
ТП-899 | 586.76 | 245.82
ТП-351 | 0 | 0
ТП-221 | 73.8 | 68.8
ТП-540 | 0 | 260
ТП-761 | 0 | 0
ТП-854 | 27.5 | 19
ТП-204 | 0 | 0
ТП-396 | 615.8 | 255
ТП-205 | 300 | 280
ТП-208 | 68 | 48
ТП-360 | 590 | 237
ТП-206 | 2275 | 230
ТП-212 | 179.03 | 130.5
ТП-727 | 0 | 0
ТП-329 | 20 | 15
ТП-218 | 0 | 0
ТП-807 | 689.16 | 611.26
ТП-220 | 270 | 198
ТП-223 | 0 | 34
ТП-378 | 88.5 | 45
ТП-621 | 213.12 | 194.55
ТП-494 | 0 | 0
ТП-241 | 75.7 | 90.7
ТП-731 | 21 | 0
ТП-239 | 90 | 85
ТП-717 | 0 | 0
ТП-823 | 0 | 0
ТП-259 | 0 | 0
ТП-243 | 567 | 211.15
ТП-311 | 24 | 19
ТП-335 | 72 | 75
ТП-244 | 0 | 0
ТП-245 | 200.5 | 172.5
ТП-246 | 99 | 61
ТП-425 | 22 | 17
ТП-247 | 0 | 0
ТП-251 | 127 | 102
ТП-261 | 25.56 | 20
ТП-252 | 39 | 19
ТП-338 | 47 | 27
ТП-253 | 952.24 | 207.24
ТП-255 | 464 | 82
ТП-262 | 95 | 75
ТП-227 | 125 | 135
ТП-265 | 65 | 60
ТП-271 | 171.75 | 116
ТП-384 | 261 | 256
ТП-328 | 210.556 | 180.656
ТП-272 | 72 | 46
ТП-275 | 0 | 0
ТП-276 | 0 | 0
ТП-278 | 136 | 113
ТП-279 | 150 | 83
ТП-399 | 68 | 30
ТП-293 | 19 | 14
ТП-282 | 196.228 | 116.028
ТП-286 | 0 | 0
ТП-434 | 233 | 156
ТП-287 | 0 | 0
ТП-288 | 0 | 0
ТП-369 | 0 | 0
ТП-290 | 30 | 25
ТП-364 | 23 | 0
ТП-292 | 95.2 | 88.2
ТП-295 | 0 | 0
ТП-527 | 0 | 0
ТП-516 | 0 | 0
ТП-498 | 67 | 55
ТП-297 | 105 | 100
ТП-298 | 98 | 108.8
ТП-337 | 0 | 0
ТП-299 | 0 | 0
ТП-138 | 0 | 0
ТП-139 | 0 | 0
ТП-146 | 0 | 0
ТП-145 | 0 | 0
ТП-300 | 0 | 0
ТП-301 | 0 | 0
ТП-309 | 18 | 13
ТП-310 | 27 | 16
ТП-312 | 0 | 0
ТП-836 | 0 | 0
ТП-313 | 0 | 0
ТП-318 | 33 | 28
ТП-320 | 119 | 56.2
ТП-322 | 0 | 0
ТП-326 | 0 | 0
ТП-480 | 250 | 262
ТП-641 | 85 | 80
ТП-445 | 164.64 | 126.54
ТП-529 | 0 | 0
ТП-327 | 102 | 97
ТП-330 | 0 | 0
ТП-331 | 0 | 0
ТП-390 | 665 | 433.22
ТП-393 | 41.08 | 17
ТП-333 | 0 | 0
ТП-336 | 39 | 27
ТП-357 | 21.2 | 16.2
ПС 110/10 кВ №28 "Элеваторная" | 0 | 0
ТП-340 | 0 | 0
ТП-379 | 0 | 0
ТП-342 | 115 | 110
ТП-343 | 42 | 25
РП-13 | 0 | 0
ТП-345 | 0 | 0
ТП-347 | 0 | 0
ТП-348 | 1026.3 | 206.3
ТП-418 | 276 | 92
ТП-349 | 0 | 0
ТП-834 | 0 | 0
ТП-352 | 182 | 180
ТП-353 | 112.3 | 92.3
ТП-354 | 0 | 0
ТП-358 | 151 | 98
ТП-518 | 0 | 0
ТП-773 | 0 | 0
ТП-367 | 0 | 0
ТП-370 | 0 | 0
ТП-371 | 44.4 | 20
ТП-372 | 0 | 0
ТП-373 | 0 | 0
ТП-375 | 45.14 | 25.14
ТП-403 | 108 | 35
ТП-377 | 424.7 | 375.7
ТП-624 | 0 | 0
ТП-381 | 0 | 0
ТП-382 | 345 | 340
ТП-385 | 19 | 14
ТП-386 | 0 | 0
ТП-387 | 0 | 0
ТП-388 | 0 | 0
ТП-389 | 183 | 121
ТП-391 | 81 | 55
ТП-395 | 69 | 49
ТП-712 | 49 | 40
ТП-397 | 0 | 0
ТП-232 | 249 | 142
ТП-401 | 45 | 40
ТП-405 | 45 | 19
ТП-407 | 207.75 | 197.75
ТП-732 | 944.6 | 805.6
ТП-409 | 64 | 44
ТП-411 | 27.275 | 25
ТП-412 | 0 | 0
ТП-413 | 0 | 0
ТП-414 | 0 | 0
ТП-619 | 0 | 0
ТП-415 | 0 | 0
ТП-419 | 54 | 49
ТП-420 | 18 | 13
ТП-421 | 307 | 0
ТП-422 | 0 | 0
ТП-512 | 0 | 15
ТП-489 | 251.79 | 246.79
ТП-423 | 0 | 0
ТП-424 | 330.8 | 283.8
ТП-429 | 161 | 87
ТП-431 | 236.5 | 195.5
ТП-430 | 166 | 108
ТП-432 | 494.5 | 454.3
ТП-433 | 188.14 | 176.14
ТП-439 | 0 | 0
ТП-440 | 136.7 | 89
ТП-444 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная" | 0 | 0
ТП-446 | 650.5 | 449.5
ТП-447 | 0 | 0
ТП-448 | 664.9 | 335
ТП-450 | 185.3 | 178.3
ТП-451 | 118 | 98
ТП-452 | 412 | 141
ТП-454 | 155 | 72
ТП-455 | 0 | 0
ТП-456 | 191 | 165
ТП-503 | 30 | 19
ТП-457 | 0 | 0
ТП-458 | 782.8 | 622.8
ТП-460 | 45 | 20
ТП-571 | 0 | 0
ТП-537 | 0 | 0
ТП-464 | 218 | 133
ТП-703 | 0 | 0
ТП-465 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ №97 "Юго-Западная" | 0 | 0
ТП-466 | 217 | 206
ТП-467 | 0 | 0
ТП-716 | 0 | 0
ТП-468 | 45 | 25
ТП-469 | 347 | 222
ТП-470 | 35 | 45
ТП-599 | 79.5 | 74.5
ТП-514 | 30 | 0
ТП-471 | 375 | 60
ТП-224 | 27 | 22
ТП-873 | 690 | 411
ТП-472 | 0 | 0
ТП-473 | 0 | 0
ТП-474 | 121 | 0
ТП-687 | 42 | 17
ТП-702 | 351.5 | 297
ТП-475 | 142.8 | 92.8
ТП-476 | 145 | 132
ТП-483 | 211.1 | 185.1
ТП-484 | 280.21 | 241.9
ТП-563 | 0 | 0
ТП-485 | 81 | 55
ТП-486 | 200 | 25
ТП-487 | 0 | 0
ТП-490 | 0 | 0
ТП-492 | 0 | 0
ТП-499 | 129 | 73
ТП-500 | 15.21 | 10.21
ТП-504 | 100 | 104
ТП-643 | 0 | 0
ТП-506 | 114 | 74
ТП-707 | 94 | 72
ТП-550 | 385 | 380
ТП-507 | 344 | 279
ТП-511 | 279 | 169
ТП-517 | 419 | 239
ТП-658 | 141.5 | 107
ТП-521 | 0 | 0
ТП-579 | 0 | 0
ТП-522 | 0 | 0
ТП-240 | 0 | 0
ТП-524 | 78 | 60
ТП-525 | 245 | 240
ТП-594 | 25 | 20
ТП-760 | 0 | 0
ТП-526 | 0 | 0
ТП-851 | 0 | 0
ТП-625 | 0 | 0
ТП-531 | 30 | 0
ТП-532 | 231.35 | 190.65
ТП-533 | 27 | 22
ТП-535 | 115 | 110
ТП-536 | 247 | 197
ТП-539 | 0 | 0
ТП-541 | 341 | 239
ТП-542 | 0 | 0
ТП-665 | 0 | 0
ТП-543 | 824 | 598
ТП-726 | 612.05 | 607.05
ТП-825 | 0 | 0
ТП-544 | 249.028 | 133.028
ТП-560 | 0 | 0
ТП-545 | 0 | 0
ТП-546 | 0 | 0
ТП-667 | 0 | 0
ТП-547 | 0 | 0
ТП-549 | 0 | 0
ТП-552 | 0 | 0
ТП-52 | 0 | 0
ТП-553 | 0 | 0
ТП-554 | 0 | 0
ТП-556 | 0 | 0
ТП-559 | 0 | 0
ТП-561 | 23 | 18
ТП-562 | 0 | 0
ТП-566 | 0 | 0
ТП-238 | 0 | 0
ТП-567 | 0 | 140
ТП-361 | 155 | 0
ТП-568 | 0 | 0
ТП-570 | 0 | 0
ТП-572 | 165 | 160
ТП-574 | 0 | 0
ТП-778 | 0 | 0
ТП-575 | 0 | 0
ТП-576 | 0 | 0
ТП-577 | 0 | 0
ТП-219 | 0 | 0
ТП-629 | 0 | 0
ТП-194 | 73.8 | 0
ТП-875 | 0 | 0
ТП-578 | 0 | 0
ТП-581 | 0 | 0
ТП-582 | 0 | 0
ТП-584 | 0 | 0
ТП-585 | 470.6 | 421.6
ТП-690 | 60 | 40
ТП-589 | 0 | 0
ТП-613 | 0 | 0
ТП-758 | 0 | 0
ТП-132 | 0 | 0
ТП-771 | 0 | 0
ТП-804 | 80 | 0
ТП-133 | 0 | 0
ТП-770 | 0 | 0
ТП-777 | 0 | 0
ТП-591 | 69 | 58
ТП-592 | 198 | 145
ТП-184 | 0 | 0
ТП-598 | 0 | 0
ТП-600 | 330 | 196
ТП-874 | 75 | 0
ТП-601 | 0 | 0
ТП-633 | 115 | 110
ТП-7А | 0 | 0
ТП-907 | 0 | 0
ТП-602 | 0 | 0
ТП-603 | 141.25 | 85.25
ТП-607 | 56 | 56
ТП-608 | 0 | 0
ТП-793 | 0 | 0
ТП-611 | 56 | 51
ТП-612 | 0 | 0
ТП-20 | 30 | 22
ТП-20А | 0 | 0
ТП-615 | 337 | 246
ТП-757 | 0 | 0
ТП-638 | 0 | 0
ТП-188 | 0 | 0
ТП-626 | 0 | 0
ТП-618 | 35 | 0
ТП-906 | 0 | 0
ТП-753 | 0 | 0
ТП-80 | 65 | 60
ТП-595 | 0 | 0
ТП-632 | 0 | 0
ТП-623 | 0 | 0
ТП-627 | 17 | 12
ТП-828 | 115 | 110
ТП-628 | 0 | 0
ТП-720 | 0 | 0
ТП-10-9 | 754.25 | 563.25
ТП-631 | 224.5 | 127
ТП-634 | 0 | 0
ТП-900 | 586.76 | 245.82
ТП-283 | 65 | 15
ТП-636 | 0 | 0
ТП-639 | 24.28 | 19
ТП-640 | 0 | 0
ТП-642 | 0 | 0
ТП-646 | 132.2 | 77.2
ТП-672 | 0 | 0
ТП-653 | 0 | 0
ТП-677 | 0 | 0
ТП-666 | 0 | 0
ТП-752 | 0 | 0
ТП-610 | 0 | 0
ТП-858 | 0 | 0
ТП-670 | 0 | 0
ТП-654 | 0 | 0
ТП-681 | 0 | 0
ТП-657 | 0 | 0
ТП-662 | 0 | 0
ТП-663 | 105 | 0
ТП-844 | 40 | 35
ТП-64 | 722.5 | 397
ТП-664 | 0 | 0
ТП-756 | 25.16 | 20.16
ТП-705 | 38 | 0
ТП-668 | 0 | 0
ТП-669 | 0 | 0
ТП-798 | 0 | 0
ТП-680 | 0 | 0
ТП-683 | 0 | 70
ТП-682 | 0 | 0
ТП-673 | 30 | 25
ТП-674 | 326 | 321
ТП-849 | 145 | 140
ТП-679 | 177.5 | 145.5
ТП-684 | 150.8 | 151.8
ТП-685 | 315.4 | 260.9
ТП-686 | 215 | 139
ТП-688 | 29 | 19
ТП-689 | 130.8 | 99.8
ТП-691 | 110 | 90
ТП-692 | 30 | 25
ТП-693 | 0 | 0
ТП-10-8 | 678 | 604
ТП-695 | 261.8 | 126.7
ТП-696 | 38.428 | 215.328
ТП-698 | 60 | 28
ТП-699 | 580 | 539
ТП-700 | 19 | 44
ТП-701 | 0 | 0
ТП-704 | 154.5 | 98.5
ТП-706 | 0 | 0
ТП-709 | 0 | 0
ТП-710 | 39 | 28
ТП-719 | 0 | 0
ТП-725 | 0 | 0
ТП-723 | 0 | 0
ТП-886 | 0 | 0
ТП-728 | 0 | 0
ТП-729 | 169 | 148
ТП-730 | 150 | 103
ТП-733 | 0 | 0
ТП-734 | 0 | 0
ТП-735 | 0 | 0
ТП-737 | 0 | 0
ТП-882 | 165 | 0
ТП-741 | 0 | 0
ТП-744 | 0 | 0
ТП-746 | 0 | 0
ТП-747 | 0 | 0
ТП-750 | 0 | 0
ТП-895 | 0 | 0
ТП-754 | 0 | 0
ТП-759 | 0 | 0
ТП-762 | 173 | 128
ТП-763 | 204 | 116
ТП-764 | 51 | 40
ТП-765 | 65 | 0
ТП-767 | 0 | 0
ТП-768 | 195.9 | 158.9
ТП-843 | 115 | 110
ТП-769 | 247.19 | 242.19
ТП-772 | 79 | 64
ТП-774 | 0 | 0
ТП-775 | 0 | 0
ТП-776 | 0 | 0
ТП-779 | 572 | 0
ТП-786 | 177.6 | 286.8
ТП-801 | 530.11 | 474.89
ТП-800 | 584.67 | 249.56
ТП-781 | 1916.24 | 1376.4
ТП-782 | 0 | 0
ТП-783 | 165 | 160
ТП-784 | 0 | 0
ТП-785 | 0 | 0
ТП-787 | 0 | 0
ТП-675 | 0 | 0
ТП-788 | 0 | 0
ТП-790 | 0 | 0
ТП-791 | 537 | 215
ТП-792 | 1363.25 | 1146
ТП-806 | 0 | 0
ТП-795 | 805 | 720
ТП-797 | 1172.485 | 1027.2
ТП-802 | 0 | 0
ТП-803 | 687 | 416
ТП-809 | 407.6 | 0
ТП-810 | 1823.9 | 2259
ТП-811 | 967.158 | 884.598
ТП-840 | 486.04 | 1084.3
ТП-812 | 364.02 | 285.75
ТП-863 | 60.75 | 70
ТП-813 | 0 | 0
ТП-817 | 0 | 0
ТП-831 | 0 | 0
ТП-824 | 0 | 0
ТП-314 | 75 | 19
ТП-826 | 0 | 0
ТП-832 | 95 | 64
ТП-835 | 18 | 13
ТП-837 | 0 | 0
ТП-839 | 0 | 0
ТП-841 | 580 | 70
ТП-872 | 110 | 85
ТП-878 | 270 | 190
ТП-830 | 0 | 0
ТП-853 | 0 | 0
ТП-852 | 0 | 0
ТП-856 | 0 | 0
ТП-857 | 0 | 0
ТП-866 | 574.68 | 569.68
ТП-861 | 0 | 0
ТП-879 | 0 | 0
ТП-881 | 60 | 0
ТП-883 | 0 | 0
ТП-884 | 0 | 242.5
ТП-887 | 1799.6 | 1592.4
ТП-901 | 0 | 0
ТП-892 | 0 | 0
ТП-918 | 0 | 0
ТП-897 | 0 | 0
ТП-898 | 254 | 344
ТП-903 | 947.68 | 942.68
ТП-10-1 | 54 | 43
ТП-10-2 | 121 | 49
ТП-10-3 | 104 | 55
ТП-10-4 | 75 | 114
ТП-10-5 | 90 | 70
ТП-10-6 | 90 | 82
ТП-10-7 | 239 | 96
ТП-10-10 | 523 | 502
ТП-10-11 | 231 | 226
ТП-10-12 | 243 | 177
ТП-10-13 | 1433 | 1035
ТП-10-14 | 502 | 432
ТП-11-45 | 0 | 0
ТП-10-15 | 1417 | 1188
ТП-10-16 | 532 | 383
ТП-10-17 | 540 | 385
ТП-12-1 | 0 | 0
ТП-16-2 | 0 | 0
ТП-226 | 428.9 | 280.55
ТП-233 | 266.5 | 158.5
ТП-234 | 149 | 137
ТП-236 | 227 | 222
ТП-54А | 146.5 | 65.5
ТП-63 | 202.2 | 157.2
ТП-676 | 130 | 19
ТП-183 | 120 | 0
ТП-650 | 29 | 0
ТП-237 | 76 | 34
ТП-528 | 28 | 0
ТП-648 | 575 | 420
ТП-847 | 315 | 110
ТП-870 | 65 | 110
ТП-911 | 135 | 130
ТП-921 | 129.3 | 412.9
ТП-933 | 0 | 360
ТП-924 | 155 | 90
ТП-916 | 0 | 144.05
ТП-889 | 250 | 85
ТП-908 | 0 | 275.14
ТП-926 | 0 | 278
ТП-931 | 0 | 251
ТП-914 | 0 | 25
ТП-920 | 0 | 234.68
ТП-923 | 0 | 160
ТП-939 | 155 | 10
ТП-932 | 115 | 10
ТП-938 | 165 | 10
ТП-937 | 93 | 10
ТП-948 | 55 | 10
ТП-927 | 51.1 | 10
ТП-285 | 30 | 10