## яч.1
Приложение 2
Ведомость контрольных замеров за 19.06.2019г.
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная"
Время | Iн. А
| Яч.1 | Яч.3 | Яч.5 | Яч.7 | Яч.9 | Яч.11 | Яч.13 | Яч.17 | Яч.19 | Яч.25 | Яч.27 | Яч.29 | Яч.23 | Яч.4 | Яч.6 | Яч.8 | Яч.16 | Яч.18 | Яч.20 | Яч.24 | Яч.26 | Яч.28 | Яч.30 | Яч.32 | Яч.10
(мск.) | Iн. А Яч.9: КРМ; Iн. А Яч.27: ТСН; Iн. А Яч.6: ТСН; Iн. А Яч.28: КРМ
00:00:00 | 8.6753 | 48.3587 | 27.9015 | 4.8066 | 34.7011 | 19.4607 | 8.7925 | 4.2204 | 3.9859 | 50.2931 | 0 | 4.8066 | 179.3669 | 64.3611 | 0 | 14.6542 | 9.3787 | 24.7362 | 26.2016 | 11.9578 | 5.2755 | 34.7011 | 9.1442 | 15.3576 | 185.9613
01:00:00 | 8.4408 | 48.8863 | 27.9015 | 5.041 | 34.8183 | 18.9918 | 8.9683 | 3.9859 | 4.1032 | 49.9414 | 0 | 4.8066 | 178.0481 | 65.592 | 0 | 14.5369 | 9.3787 | 27.6671 | 24.619 | 13.9508 | 7.5029 | 34.7011 | 8.7925 | 15.4748 | 192.5557
02:00:00 | 8.7925 | 50.4689 | 30.3634 | 5.041 | 34.8183 | 21.102 | 11.2544 | 3.8687 | 3.9859 | 53.8101 | 0 | 4.8066 | 192.1161 | 80.3634 | 0 | 14.6542 | 9.3787 | 28.7222 | 26.0258 | 13.8335 | 7.9719 | 34.5838 | 8.558 | 17.4678 | 220.2521
03:00:00 | 11.1372 | 66.6471 | 35.0528 | 5.2755 | 34.7011 | 27.1981 | 11.7819 | 4.1032 | 3.7515 | 64.5369 | 0 | 4.8066 | 239.5955 | 89.5076 | 0 | 14.6542 | 9.1442 | 39.6249 | 35.8734 | 15.8265 | 6.2134 | 34.7011 | 11.7233 | 18.9918 | 255.8617
04:00:00 | 12.3095 | 85.4631 | 38.3353 | 6.4478 | 34.8183 | 28.0188 | 15.2989 | 7.8546 | 4.1032 | 71.0434 | 0 | 4.8066 | 289.7128 | 100.5862 | 0 | 14.6542 | 9.3787 | 40.9144 | 42.204 | 21.2192 | 13.3646 | 34.5838 | 13.4818 | 26.612 | 317.4091
05:00:00 | 13.1301 | 101.1137 | 43.728 | 7.5029 | 34.4666 | 33.7632 | 20.7503 | 7.5029 | 3.8687 | 77.7257 | 0 | 4.6893 | 327.0809 | 103.0481 | 0 | 14.5369 | 9.3787 | 53.6928 | 53.8101 | 29.4256 | 17.1161 | 34.3494 | 14.068 | 32.2392 | 373.6811
06:00:00 | 13.8335 | 93.5522 | 52.5205 | 7.9719 | 34.4666 | 34.2321 | 26.2016 | 7.5029 | 3.9859 | 89.3318 | 0 | 4.8066 | 357.8546 | 116.9402 | 0 | 14.4197 | 9.4959 | 49.0035 | 55.041 | 30.5979 | 15.2403 | 34.3494 | 15.1231 | 35.6389 | 391.7057
07:00:00 | 12.3095 | 113.9508 | 51.9343 | 7.7374 | 34.4666 | 37.5147 | 28.3118 | 8.6753 | 3.9859 | 90.7386 | 0 | 4.8066 | 381.5944 | 119.7538 | 0 | 14.6542 | 12.1923 | 55.4513 | 64.1852 | 31.8875 | 19.8124 | 34.3494 | 16.7644 | 35.4045 | 423.3587
08:00:00 | 14.7714 | 98.1243 | 55.0996 | 7.5029 | 34.3494 | 34.7011 | 25.4982 | 7.5029 | 3.9859 | 88.4525 | 0 | 4.6893 | 360.932 | 117.2919 | 0 | 14.5369 | 11.9578 | 53.4584 | 63.6577 | 25.6741 | 15.9437 | 34.2321 | 16.5299 | 37.163 | 407.9719
09:00:00 | 14.6542 | 103.9273 | 50.762 | 7.5029 | 34.4666 | 36.4596 | 23.2122 | 7.5029 | 3.9859 | 85.6389 | 0 | 4.8066 | 354.3376 | 110.2579 | 0 | 14.5369 | 12.1923 | 56.3892 | 66.823 | 28.6049 | 17.8195 | 34.3494 | 16.5299 | 36.2251 | 409.7304
10:00:00 | 11.6061 | 107.796 | 56.0375 | 7.2685 | 34.3494 | 34.3494 | 26.905 | 6.5651 | 3.9859 | 87.5733 | 0 | 4.5721 | 356.9754 | 109.7304 | 0 | 14.5369 | 11.8406 | 54.0445 | 56.272 | 23.095 | 18.8746 | 34.2321 | 16.5299 | 34.4666 | 391.7057
11:00:00 | 11.8406 | 72.626 | 51.6999 | 7.5029 | 34.5838 | 37.163 | 25.8499 | 7.5029 | 3.9859 | 83.8804 | 0 | 4.8066 | 321.8054 | 104.8066 | 0 | 14.5369 | 12.1923 | 53.4584 | 57.6788 | 24.619 | 15.9437 | 34.3494 | 16.6471 | 33.646 | 381.5944
12:00:00 | 12.4267 | 84.5838 | 53.6928 | 8.6753 | 34.4666 | 35.4045 | 25.3224 | 6.2134 | 3.9859 | 86.694 | 0 | 4.6893 | 339.3904 | 111.313 | 0 | 14.5369 | 11.9578 | 55.5686 | 57.1512 | 22.5088 | 19.4607 | 34.3494 | 16.4127 | 33.177 | 389.9472
13:00:00 | 13.7163 | 74.5604 | 52.0516 | 8.4408 | 34.4666 | 33.5287 | 21.102 | 5.7444 | 3.9859 | 84.0563 | 0 | 4.6893 | 317.8488 | 112.8957 | 0 | 14.4197 | 11.9578 | 55.4513 | 51.1723 | 17.4678 | 13.5991 | 34.2321 | 19.2263 | 33.646 | 371.483
14:00:00 | 14.8886 | 67.5264 | 54.7479 | 8.9097 | 34.4666 | 37.8664 | 18.9918 | 5.6272 | 3.9859 | 88.1008 | 0 | 4.8066 | 328.8394 | 113.2474 | 0 | 14.5369 | 12.075 | 53.4584 | 47.1278 | 18.5229 | 13.3646 | 34.3494 | 20.0469 | 30.2462 | 360.4924
15:00:00 | 13.7163 | 65.9437 | 54.6307 | 9.027 | 34.5838 | 37.9836 | 17.0574 | 5.6272 | 3.9859 | 90.0352 | 0 | 4.6893 | 328.8394 | 113.2474 | 0 | 14.6542 | 12.075 | 54.1618 | 48.8863 | 15.2403 | 12.544 | 34.4666 | 17.9367 | 25.9086 | 348.6225
16:00:00 | 14.3025 | 63.306 | 54.1618 | 8.7925 | 34.5838 | 37.3974 | 14.9472 | 4.8066 | 3.9859 | 85.1114 | 0 | 4.6893 | 312.1336 | 109.2028 | 0 | 14.7714 | 11.8406 | 55.9203 | 46.9519 | 14.5369 | 9.3787 | 34.4666 | 17.8195 | 24.5018 | 332.3564
17:00:00 | 13.4818 | 63.4818 | 55.3341 | 8.2063 | 34.5838 | 39.7421 | 14.2438 | 5.041 | 3.9859 | 90.5627 | 0 | 4.8066 | 315.211 | 111.6647 | 0 | 14.6542 | 11.9578 | 50.9965 | 45.5451 | 14.3025 | 7.5029 | 34.5838 | 15.592 | 22.5088 | 312.1336
18:00:00 | 16.2954 | 68.5815 | 52.4033 | 7.8546 | 34.5838 | 41.0317 | 11.2544 | 4.6893 | 4.1032 | 90.0352 | 0 | 4.6893 | 318.728 | 110.2579 | 0 | 14.5369 | 12.075 | 55.5686 | 45.8968 | 14.4197 | 13.3646 | 34.4666 | 15.9437 | 22.5088 | 334.1149
19:00:00 | 12.6612 | 73.6811 | 43.2591 | 7.3857 | 34.4666 | 26.7292 | 7.9132 | 4.6893 | 3.9859 | 78.6049 | 0 | 4.6893 | 273.007 | 101.8171 | 0 | 14.5369 | 12.1923 | 55.0996 | 42.0281 | 13.0129 | 12.075 | 34.2321 | 22.5088 | 21.6882 | 322.6846
20:00:00 | 10.0821 | 62.9543 | 37.5147 | 6.3306 | 34.8183 | 20.5158 | 7.9132 | 4.1032 | 3.9859 | 67.7022 | 0 | 4.8066 | 229.4842 | 88.6284 | 0 | 14.5369 | 11.9578 | 44.9004 | 35.6975 | 13.1301 | 11.0199 | 34.5838 | 18.6401 | 17.7022 | 269.9297
21:00:00 | 9.2614 | 55.041 | 32.2392 | 5.8617 | 34.7011 | 17.3505 | 7.9132 | 4.2204 | 4.1032 | 56.6237 | 0 | 4.6893 | 197.3916 | 73.5053 | 0 | 14.6542 | 12.075 | 35.8734 | 31.1254 | 12.544 | 8.4408 | 34.7011 | 15.8265 | 16.061 | 227.7257
22:00:00 | 8.6753 | 48.1829 | 28.8394 | 5.6272 | 34.7011 | 15.8265 | 7.9132 | 4.4549 | 3.9859 | 54.6893 | 0 | 4.8066 | 183.3236 | 69.8124 | 0 | 14.6542 | 12.1923 | 32.4736 | 29.0152 | 12.1923 | 10.7855 | 34.5838 | 14.5369 | 15.592 | 217.6143
23:00:00 | 8.6753 | 47.6553 | 27.4326 | 5.7444 | 34.8183 | 15.1231 | 8.0891 | 4.5721 | 4.1032 | 52.5791 | 0 | 4.6893 | 179.3669 | 66.4713 | 0 | 14.6542 | 9.3787 | 30.8324 | 27.6084 | 11.9578 | 5.9789 | 34.7011 | 14.1852 | 15.0059 | 201.3482
24:00:00 | 8.3236 | 46.6002 | 26.4947 | 5.3927 | 34.9355 | 13.7163 | 7.9132 | 4.2204 | 3.9859 | 49.9414 | 0 | 4.9238 | 166.6178 | 65.7679 | 0 | 14.7714 | 9.7304 | 26.9637 | 25.4982 | 12.4267 | 5.6272 | 34.8183 | 14.068 | 13.8335 | 190.3576
Примечание: ячейки входящие в "График временного отключения потребления" - №5,11,30
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической мощности" - №№1,3,5,11,13,18,20,25
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической энергии" - №№1,3,5,11,13,18,20,25,30
ячейки заведенные под действие АЧР - №№1,5,7,11,13,16,17,18,19,20,24,25,26,30
Селенгин В.В. (3902) 29-90-49