## Приложение №1
Приложение N1
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации
(заполняется отдельно для территорий городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к городским населенным пунктам)
N п/п | Объект электросетевого хозяйства |  | Год | Уровень | Протяжен- | Пропускная | Расходы на
|  |  | ввода | напря- | ность (для линий электро- | способность, кВт/ | строи-
|  |  | объекта | жения, | передачи), м | Макси- | тельство
|  |  |  | кВ |  | мальная | объекта, тыс.руб.
мощность, кВт
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Строительство воздушных линий
1.j | Материал опоры (деревянные (j=1),металлические (j=2), железобетонные (j=3))
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k=1), неизолированный провод (k=2))
1.j.k.l | Материал провода (медный (l=1), стальной (l=2), сталеалюминиевый (l=3), алюминиевый (l=4))
1.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм (m=6))
Тех. присоединение в счет выпадающих доходов
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ от оп.7-8-1-1-6а ТП-446 ф.3 гараж район1,кв 172, блок 10, ряд 1, гараж 32 (Озерная) |  | 2018 | 0.4 | 40 | 148 | 38.775
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 2-3 ВЛ-0.4 кВ ТП-226 ф.4 для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Абакан, ул. Центральная, 16 |  | 2018 | 0.4 | 77 | 185 | 36.311
1.3.1.4.1 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 8 ВЛ-0.4 кВ ТП-873 ф.1 до границы земельного участка по адресу: г. Абакан, дачный район Нижняя Согра, массив Здоровье, ул. Малиновая, 68 |  | 2018 | 0.4 | 44 | 121 | 54.324
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-179 для гаража 21 (ул. Дзержинского) |  | 2018 | 0.4 | 67 | 148 | 83.945
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-458 ф. 14 для электроснабжения гараж № 13 |  | 2018 | 0.4 | 23 | 148 | 52.062
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 2 ВЛ-0,4кВ ТП-458 ф.14 для гаража № 7 |  | 2018 | 0.4 | 25 | 148 | 30.305
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-64 до границ земельного участка по адресу: г. Абакан, ул. Кожевенная,23 |  | 2018 | 0.4 | 98 | 121 | 45.517
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-64 до границы земельного участка по ул. Бузулаева, 8А |  | 2018 | 0.4 | 135 | 185 | 41.787
1.3.1.4.1 | ВЛ-0.4 кВ от опоры№ 18 ВЛ-0.4 кВ ТП-40 ф.2 для электроснабжения земельного участка, расположенного по адресу: г. Абакан, ул. Железнодорожная,87А |  | 2018 | 0.4 | 44 | 121 | 33.11
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ от ЗРУ-0,4 кВ ТП-47 до границы земельного участка под строительство жилого дома ( застроенная территория пр.Ленина 54, 56,58,60) |  | 2018 | 0.4 | 45 | 185 | 49.993
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения индивидуального гаража по адресу: г. Абакан, район 4, квартал 11, ряд 21, гараж № 4 ( район ул. Буденного) |  | 2018 | 0.4 | 22 | 148 | 30.844
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ТП-53 ф.1 для электроснабжения индивидуального гаража по адресу: г. Абакан, район 4, квартал 11, ряд 5, гараж № 13 (ул. Буденного) |  | 2018 | 0.4 | 23 | 148 | 29.154
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ТП-53 ф.1 для электроснабжения индивидуального гаража по адресу: г. Абакан, район 4, квартал 11, ряд 14, гараж № 21 (ул. Буденного) |  | 2018 | 0.4 | 97 | 148 | 119.153
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ТП-53 ф.1 для электроснабжения индивидуального гаража по адресу: г. Абакан, район 4, квартал 11, ряд 20, гараж № 15 (ул. Буденного) |  | 2018 | 0.4 | 152 | 148 | 182.167
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-250 ф.6 для электроснабжения индивидуального гаража по адресу: г. Абакан, район 2, квартал 3, гараж № 5 (район рынка «Саяны») |  | 2018 | 0.4 | 19 | 148 | 60.42
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ от оп.№ 1-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-53 ф.1 район 4, кв. 11, ряд 4, гараж 1 (ул.Буденного) |  | 2018 | 0.4 | 67 | 148 | 62.224
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ от оп.№ 1-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-53 ф.1 район 4, кв. 11, ряд 3, гараж 5 (ул.Буденного) |  | 2018 | 0.4 | 18 | 148 | 18.908
1.3.1.4.1 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-51 ф.4 до границы земельного участка ул. Набережная,30 |  | 2018 | 0.4 | 317 | 148 | 114.845
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ от РТП-24 ф. 15 для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Абакан, ул. Академика Сахарова,32 |  | 2018 | 0.4 | 65 | 185 | 66.083
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 17 ф.15 ВЛ-0,4 кВ ТП-97 для электроснабжения индивидуального гаража по адресу: г. Абакан, район 1, квартал 112В, ряд 2, гараж № 22 ( в районе ул. Енисейская) |  | 2018 | 0.4 | 106 | 148 | 126.506
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-841 ф.4 до земельного участка по адресу: г. Абакан, ул. Пирятинская,82 |  | 2018 | 0.4 | 369 | 185 | 439.462
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 4 ВЛ-0.4 кВ ТП-841 ф.2 до земельного участка по адресу: г. Абакан, ул. Воинской Славы,24 |  | 2018 | 0.4 | 88 | 185 | 97.186
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от ЗРУ-0.4 кВ ТП-841 до земельного участка по адресу: г. Абакан, ул. Воинской Славы,29 |  | 2018 | 0.4 | 129 | 185 | 219.658
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 1 ВЛ-0.4 кВ ф.3 ТП-841 до земельного участка по адресу: г. Абакан, ул. Воинской Славы,7 |  | 2018 | 0.4 | 66 | 185 | 131.356
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 1-2 ф.2 ВЛ-0.4 кВ ТП-803 для электроснабжения индивидуального гаража по адресу: г. Абакан. Район 1, квартал 149, ряд 11, гараж № 39 (трикотажная фабрика) |  | 2018 | 0.4 | 179 | 148 | 208.928
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 1-6 ф.2 ВЛ-0.4 кВ ТП-803 для электроснабжения индивидуального гаража по адресу: г. Абакан. Район 1, квартал 149, ряд 4, гараж № 32 (трикотажная фабрика) |  | 2018 | 0.4 | 170 | 148 | 201.738
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ ТП-353 для электроснабжения земельного участка по адресу: г. Абакан, дачный район Н. Согра, массив Горсовет, уч.22 |  | 2018 | 0.4 | 165.5 | 121 | 65.672
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от ПР-0.4 кВ, установленного в гаражном массиве ул. 2-а Пятилетка для электроснабжения индивидуального гаража, расположенного по адресу: г. Абакан район 1, квартал 2, ряд 5, гараж 2 |  | 2018 | 0.4 | 215 | 148 | 242.673
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ ТП-85 ф.7 для электроснабжения гаража по адресу: г. Абакан, район 1, квартал 13А гараж № 336 (район школы № 19) |  | 2018 | 0.4 | 156 | 148 | 184.484
1.3.1.4.1 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-15А ф.24 до опоры по ул. Щетинкина,8 ( электроснабжение часов на здании ФСБ) |  | 2018 | 0.4 | 138 | 51 | 17.965
1.3.1.4.1 | ВЛ-0.4 кВ от ПР-0.4 кВ № 3 для электроснабжения гаража по адресу: г. Абакан, микрорайон 6, № 340 |  | 2018 | 0.4 | 89 | 69 | 111.055
2. | Строительство кабельных линий
2.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j=1), в блоках (j=2), в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах (j=4), в галереях и эстакадах (j=5), горизонтальное наклонное бурение (j=6))
2.j.k | Одножильные (k=1) и многожильные (k=2)
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l=1), бумажной изоляцией (l=2)
2.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм (m=6))
Тех.присоединение
2.1.2.1.2 | КЛ-0.4 кВ от КТП-887 ф.4.16 до границы земельного участка по ул. Комарова,5 |  | 2018 | 0.4 | 82 | 96 | 50.424
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-726 до границы земельного участка общеобразовательной школы по адресу: г. Абакан, ул. Крылова,110 |  | 2018 | 0.4 | 165 | 153 | 205.519
2.1.2.1.2 | КЛ-0.4 кВ от ЗРУ-0.4 кВ ТП-903 до границ земельного участка детского сада на 300 мест с бассейном на ул. Чехова,151 в 3 жилом районе г. Абакана |  | 2018 | 0.4 | 94 | 134 | 122.668
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-797 до границы земельного участка пор адресу г. Абакан, пр. Др. Народов,43 |  | 2018 | 0.4 | 418 | 228 | 601.448
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ ТП-486 яч.4-КТП-897 яч.7 |  | 2018 | 10 | 715 | 3861 | 1114.249
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ РТП-17 яч.10- КТП-897 яч.6 |  | 2018 | 10 | 690.5 | 3861 | 1019.732
Тех. присоединение в счет выпадающих доходов
2.1.2.1.1 | КЛ-0.4 кВ от опоры № 8 до опоры № 9 ВЛ-0.4 кВ ТП-873 ф.1 по ул. Малиновая |  | 2018 | 0.4 | 170 | 62 | 39.809
2.1.2.1.2 | КЛ-0,4 кВ ТП-179 ф.11 опора №1 |  | 2018 | 0.4 | 25 | 96 | 30.583
2.1.2.1.2 | КЛ-0,4 ТП-458 ф. 14 - опора № 1 |  | 2018 | 0.4 | 74 | 114 | 66.328
2.1.2.1.2 | КЛ-0.4 кВ от ТП-64 ф.10 до опоры № 1 |  | 2018 | 0.4 | 25 | 114 | 22.518
2.1.2.1.2 | КЛ-0.4 кВ от ТП-64 ф.9 до опоры № 1 (для электроснабжения ж/д по ул. Бузулаева,8а) |  | 2018 | 0.4 | 20 | 114 | 19.182
2.1.2.1.1 | КЛ-0,4 кВ от ЗРУ-0,4 кВ ТП-328 до границы земельного участка культурно-досугового центра вVIII жилом районе по адресу: г. Абакан ул. Флотская,16 |  | 2018 | 0.4 | 123 | 62 | 59.643
2.1.2.1.1 | КЛ-0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ нежилых помещений жилого дома № 8 по ул. Комарова до границы земельного участка индивидуального гаража по адресу: г. Абакан, микрорайон 2, № 13 (район ул. Комарова,8) |  | 2018 | 0.4 | 65 | 43 | 32.421
2.1.2.1.2 | КЛ-0,4 кВ ТП- 250 ф.6 - опора № 1 |  | 2018 | 0.4 | 27 | 114 | 30.638
2.1.2.1.2 | КЛ-0.4 кВ ТП-51 ф.4- опора № 1 |  | 2018 | 0.4 | 21 | 80 | 19.667
2.1.2.1.3 | КЛ-0,4 кВ от РТП-24 ф.15 – опора № 22 ВЛ-0,4 кВ ТП-10-11 ф.4 |  | 2018 | 0.4 | 72 | 153 | 83.294
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ЗРУ-0.4 кВ ТП-841 ф.4 до опоры № 1 |  | 2018 | 0.4 | 32 | 114 | 32.727
2.1.2.1.2 | КЛ-0.4 кВ ТП-841-опора № 1 |  | 2018 | 0.4 | 33 | 114 | 34.412
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-175 ф.14.30 до границы земельного участка жилого дома по ул. Пушкина,126 |  | 2018 | 0.4 | 325 | 114 | 250.395
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-175 ф.15.29 до границы земельного участка жилого дома по ул. Пушкина,124 |  | 2018 | 0.4 | 355 | 114 | 250.185
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-157 до ВРУ-0.4 кВ жилого дома по ул. К. Маркса,2 |  | 2018 | 0.4 | 132.4 | 114 | 148.637
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-695 до ВРУ-0.4 кВ жилого дома по ул. Ленина,72 |  | 2018 | 0.4 | 190 | 114 | 183.107
2.1.2.1.1 | КЛ-0.4 кВ от ТП-113 до границы земельного участка по ул. Ленинского Комсомола,9 |  | 2018 | 0.4 | 120 | 114 | 102.613
3. | Строительство пунктов секционирования
3.j | Реклоузеры (j=1), распределительные пункты (РП) (j=2), переключательные пункты (ПП) (j=3)
3.j.k | Номинальный ток до 100 А включительно (k=1), от 100 до 250 А включительно (k=2), от 250 до 500 А включительно (k=3), от 500 А до 1000 А включительно (k=4), свыше 1000 А (k=5)
4. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ
4.j | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП),
4.j.k | Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформа-торные и более (k=2)
4.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 500 кВА (l=4), от 500 до 900 кВА включительно (l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
Тех. присоединение
4.j.2.6 | Установка КТП-897 для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Абакан, ул. Кирова,118 |  | 2018 | 10/0,4 | - |  | 4855.315
5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
5.j | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП)
5.j.k | Однотрансформаторные
(k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
5.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 500 кВА (l=4), от 500 до 900 кВА включительно (l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
... | <пообъектная расшифровка>
6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
6.j | ПС 35 кВ (j=1), ПС 110 кВ и выше (j=2)
... | <пообъектная расшифровка>
|  | Главный бухгалтер МУП "АЭС" |  |  | О.В. Гапон
|  | Начальник ЭО МУП "АЭС" |  |  | И.Л. Рашкован
|  | Руководитель группы ПР и ТП МУП "АЭС" |  |  | Г.А. Преловская
|  | Начальник ПТО МУП "АЭС" |  |  | А.А.Ханин
|  | Начальник ПСО МУП "АЭС" |  |  | И.А.Кычакова

## Приложение №5
Приложение N5
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Сведения о строительстве линий электропередачи при технологическом присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 8900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ (заполняется раздельно для случаев технологического присоединения на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов)
N п/п | Объект электросетевого хозяйства | Год | Уровень | Протяжен- | Присоединенная максимальная мощность, кВт
|  | ввода | напря- | ность (для линий электро-
|  | объекта | жения, | передачи),
|  |  | кВ | м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Строительство воздушных линий
1.j | Материал опоры (деревянные (j=1),металлические (j=2), железобетонные (j=3))
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k=1), неизолированный провод (k=2))
1.j.k.l | Материал провода (медный (l=1), стальной (l=2), сталеалюминиевый (l=3), алюминиевый (l=4))
1.j.k.l.m | Сечение провода: (диапазон до 25 квадратных мм включительно (m=1), от 25 до 50 квадратных мм включительно (m=2), от 50 до 75 квадратных мм включительно (m=3), от 75 до 100 квадратных мм включительно (m=4), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=5), свыше 200 квадратных мм (m=6))
Тех. присоединение в счет выпадающих доходов
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ от оп.7-8-1-1-6а ТП-446 ф.3 гараж район1,кв 172, блок 10, ряд 1, гараж 32 (Озерная) | 2018 | 0.4 | 40 | 5
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 2-3 ВЛ-0.4 кВ ТП-226 ф.4 для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Абакан, ул. Центральная, 16 | 2018 | 0.4 | 77 | 60
1.3.1.4.1 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 8 ВЛ-0.4 кВ ТП-873 ф.1 до границы земельного участка по адресу: г. Абакан, дачный район Нижняя Согра, массив Здоровье, ул. Малиновая, 68 | 2018 | 0.4 | 44 | 15
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-179 для гаража 21 (ул. Дзержинского) | 2018 | 0.4 | 67 | 5
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-458 ф. 14 для электроснабжения гараж № 13 | 2018 | 0.4 | 23 | 2
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 2 ВЛ-0,4кВ ТП-458 ф.14 для гаража № 7 | 2018 | 0.4 | 25 | 15
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-64 до границ земельного участка по адресу: г. Абакан, ул. Кожевенная,23 | 2018 | 0.4 | 98 | 30
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-64 до границы земельного участка по ул. Бузулаева, 8А | 2018 | 0.4 | 135 | 60
1.3.1.4.1 | ВЛ-0.4 кВ от опоры№ 18 ВЛ-0.4 кВ ТП-40 ф.2 для электроснабжения земельного участка, расположенного по адресу: г. Абакан, ул. Железнодорожная,87А | 2018 | 0.4 | 44 | 35
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ от ЗРУ-0,4 кВ ТП-47 до границы земельного участка под строительство жилого дома ( застроенная территория пр.Ленина 54, 56,58,60) | 2018 | 0.4 | 45 | 150
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения индивидуального гаража по адресу: г. Абакан, район 4, квартал 11, ряд 21, гараж № 4 ( район ул. Буденного) | 2018 | 0.4 | 22 | 2
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ТП-53 ф.1 для электроснабжения индивидуального гаража по адресу: г. Абакан, район 4, квартал 11, ряд 5, гараж № 13 (ул. Буденного) | 2018 | 0.4 | 23 | 2
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ТП-53 ф.1 для электроснабжения индивидуального гаража по адресу: г. Абакан, район 4, квартал 11, ряд 14, гараж № 21 (ул. Буденного) | 2018 | 0.4 | 97 | 5
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ТП-53 ф.1 для электроснабжения индивидуального гаража по адресу: г. Абакан, район 4, квартал 11, ряд 20, гараж № 15 (ул. Буденного) | 2018 | 0.4 | 152 | 5
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-250 ф.6 для электроснабжения индивидуального гаража по адресу: г. Абакан, район 2, квартал 3, гараж № 5 (район рынка «Саяны») | 2018 | 0.4 | 19 | 5
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ от оп.№ 1-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-53 ф.1 район 4, кв. 11, ряд 4, гараж 1 (ул.Буденного) | 2018 | 0.4 | 67 | 5
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ от оп.№ 1-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-53 ф.1 район 4, кв. 11, ряд 3, гараж 5 (ул.Буденного) | 2018 | 0.4 | 18 | 5
1.3.1.4.1 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-51 ф.4 до границы земельного участка ул. Набережная,30 | 2018 | 0.4 | 317 | 35
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ от РТП-24 ф. 15 для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Абакан, ул. Академика Сахарова,32 | 2018 | 0.4 | 65 | 15
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 17 ф.15 ВЛ-0,4 кВ ТП-97 для электроснабжения индивидуального гаража по адресу: г. Абакан, район 1, квартал 112В, ряд 2, гараж № 22 ( в районе ул. Енисейская) | 2018 | 0.4 | 106 | 3
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-841 ф.4 до земельного участка по адресу: г. Абакан, ул. Пирятинская,82 | 2018 | 0.4 | 369 | 15
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 4 ВЛ-0.4 кВ ТП-841 ф.2 до земельного участка по адресу: г. Абакан, ул. Воинской Славы,24 | 2018 | 0.4 | 88 | 10
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от ЗРУ-0.4 кВ ТП-841 до земельного участка по адресу: г. Абакан, ул. Воинской Славы,29 | 2018 | 0.4 | 129 | 5
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 1 ВЛ-0.4 кВ ф.3 ТП-841 до земельного участка по адресу: г. Абакан, ул. Воинской Славы,7 | 2018 | 0.4 | 66 | 15
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 1-2 ф.2 ВЛ-0.4 кВ ТП-803 для электроснабжения индивидуального гаража по адресу: г. Абакан. Район 1, квартал 149, ряд 11, гараж № 39 (трикотажная фабрика) | 2018 | 0.4 | 179 | 5
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 1-6 ф.2 ВЛ-0.4 кВ ТП-803 для электроснабжения индивидуального гаража по адресу: г. Абакан. Район 1, квартал 149, ряд 4, гараж № 32 (трикотажная фабрика) | 2018 | 0.4 | 170 | 2
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ ТП-353 для электроснабжения земельного участка по адресу: г. Абакан, дачный район Н. Согра, массив Горсовет, уч.22 | 2018 | 0.4 | 165.5 | 6
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от ПР-0.4 кВ, установленного в гаражном массиве ул. 2-а Пятилетка для электроснабжения индивидуального гаража, расположенного по адресу: г. Абакан район 1, квартал 2, ряд 5, гараж 2 | 2018 | 0.4 | 215 | 5
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ ТП-85 ф.7 для электроснабжения гаража по адресу: г. Абакан, район 1, квартал 13А гараж № 336 (район школы № 19) | 2018 | 0.4 | 156 | 15
1.3.1.4.1 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-15А ф.24 до опоры по ул. Щетинкина,8 ( электроснабжение часов на здании ФСБ) | 2018 | 0.4 | 138 | 15
1.3.1.4.1 | ВЛ-0.4 кВ от ПР-0.4 кВ № 3 для электроснабжения гаража по адресу: г. Абакан, микрорайон 6, № 340 | 2018 | 0.4 | 89 | 15
Строительство кабельных линий
2.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j=1), в блоках (j=2), в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах (j=4), в галереях и эстакадах (j=5), горизонтальное наклонное бурение (j=6))
2.j.k | Одножильные (k=1) и многожильные (k=2)
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l=1), бумажной изоляцией (l=2)
2.j.k.l.m | Сечение провода ((диапазон до 25 квадратных мм включительно (m=1), от 25 до 50 квадратных мм включительно (m=2), от 50 до 75 квадратных мм включительно (m=3), от 75 до 100 квадратных мм включительно (m=4), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=5), свыше 200 квадратных мм (m=6))
Тех. присоединение
2.1.2.1.2 | КЛ-0.4 кВ от КТП-887 ф.4.16 до границы земельного участка по ул. Комарова,5 | 2018 | 0.4 | 82 | 179.2
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-726 до границы земельного участка общеобразовательной школы по адресу: г. Абакан, ул. Крылова,110 | 2018 | 0.4 | 165 | 224.68
2.1.2.1.2 | КЛ-0.4 кВ от ЗРУ-0.4 кВ ТП-903 до границ земельного участка детского сада на 300 мест с бассейном на ул. Чехова,151 в 3 жилом районе г. Абакана | 2018 | 0.4 | 94 | 45
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-797 до границы земельного участка пор адресу г. Абакан, пр. Др. Народов,43 | 2018 | 0.4 | 418 | 15
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ ТП-486 яч.4-КТП-897 яч.7 | 2018 | 10 | 715 | 799
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ РТП-17 яч.10- КТП-897 яч.6 | 2018 | 10 | 690.5
Тех. присоединение в счет выпадающих доходов
2.1.2.1.1 | КЛ-0.4 кВ от опоры № 8 до опоры № 9 ВЛ-0.4 кВ ТП-873 ф.1 по ул. Малиновая | 2018 | 0.4 | 170 | 15
2.1.2.1.2 | КЛ-0,4 кВ ТП-179 ф.11 опора №1 | 2018 | 0.4 | 25 | 10
2.1.2.1.2 | КЛ-0,4 ТП-458 ф. 14 - опора № 1 | 2018 | 0.4 | 74 | 5
2.1.2.1.2 | КЛ-0.4 кВ от ТП-64 ф.10 до опоры № 1 | 2018 | 0.4 | 25 | 15
2.1.2.1.2 | КЛ-0.4 кВ от ТП-64 ф.9 до опоры № 1 (для электроснабжения ж/д по ул. Бузулаева,8а) | 2018 | 0.4 | 20 | 20
2.1.2.1.1 | КЛ-0,4 кВ от ЗРУ-0,4 кВ ТП-328 до границы земельного участка культурно-досугового центра вVIII жилом районе по адресу: г. Абакан ул. Флотская,16 | 2018 | 0.4 | 123 | 49.6
2.1.2.1.1 | КЛ-0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ нежилых помещений жилого дома № 8 по ул. Комарова до границы земельного участка индивидуального гаража по адресу: г. Абакан, микрорайон 2, № 13 (район ул. Комарова,8) | 2018 | 0.4 | 65 | 5
2.1.2.1.2 | КЛ-0,4 кВ ТП- 250 ф.6 - опора № 1 | 2018 | 0.4 | 27
2.1.2.1.2 | КЛ-0.4 кВ ТП-51 ф.4- опора № 1 | 2018 | 0.4 | 21 | 35
2.1.2.1.3 | КЛ-0,4 кВ от РТП-24 ф.15 – опора № 22 ВЛ-0,4 кВ ТП-10-11 ф.4 | 2018 | 0.4 | 72 | 15
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ЗРУ-0.4 кВ ТП-841 ф.4 до опоры № 1 | 2018 | 0.4 | 32 | 15
2.1.2.1.2 | КЛ-0.4 кВ ТП-841-опора № 1 | 2018 | 0.4 | 33 | 15
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-175 ф.14.30 до границы земельного участка жилого дома по ул. Пушкина,126 | 2018 | 0.4 | 325 | 67
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-175 ф.15.29 до границы земельного участка жилого дома по ул. Пушкина,124 | 2018 | 0.4 | 355 | 15
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-157 до ВРУ-0.4 кВ жилого дома по ул. К. Маркса,2 | 2018 | 0.4 | 132.4 | 14
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-695 до ВРУ-0.4 кВ жилого дома по ул. Ленина,72 | 2018 | 0.4 | 190 | 30
2.1.2.1.1 | КЛ-0.4 кВ от ТП-113 до границы земельного участка по ул. Ленинского Комсомола,9 | 2018 | 0.4 | 120 | 12
| Начальник ЭО МУП "АЭС" |  | И.Л. Рашкован
| Руководитель группы ПР и ТП МУП "АЭС" |  | Г.А. Преловская
| Начальник ПТО МУП "АЭС" |  | А.А.Ханин