# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) МУП «АЭС»

КОД 1.9. РАСЧЕТ ОБЪЕМА ПЕРЕДАННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ): юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: плата не предусмотрена и не взимается.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): наличие технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации АО «АЭС» (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств потребителя; заключенный договор энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией)..

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): расчет объема переданной электрической энергии.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) : ежемесячно

- СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчет объема переданной потребителям электроэнергии при наличие показаний расчетных приборов учета. | Наличие показаний, наличие договора обеспечивающего поставку электрической энергии | Расчет объема переданной электроэнергии потребителям производится исходя из показаний приборов учета с учетом расчетного коэффициента (при полукосвенном или косвенном подключении прибора учета). | Расчет производится в офисе АО «АЭС» (далее-Сетевая организация) по адресу: г. Абакан, ул.Советская, д.25. | Ежемесячно. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 (далее - Основные положения). |
| 2 | Расчет объема переданной потребителям электроэнергии при отсутствии показаний расчетных приборов учета. | Наличие договора, обеспечивающего поставку электрической энергии, отсутствие расчетных показаний | При отсутствии показаний расчетных приборов учета расчет объема переданной потребителям электроэнергии производится по показаниям контрольных приборов учета. При отсутствии у потребителя контрольных приборов учета расчет объема переданной электроэнергии производится с использованием замещающей информации (объема переданной электроэнергии за аналогичный период предыдущего года, в случае отсутствия данной информации используется объем электроэнергии за ближайший расчетный период, когда расчет производился по показаниям прибора учета). | Расчет производится в офисе АО «АЭС» (далее-Сетевая организация) по адресу: г. Абакан, ул.Советская, д.25. | Ежемесячно. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 (далее - Основные положения). |
| 3 | Расчет объема переданной потребителям электроэнергии при неисправности, утрате, истечении срока между поверкой расчетных приборов учета. | Наличие договора, обеспечивающего поставку электрической энергии | При неисправности, утрате, истечении срока между поверкой расчетных приборов учета расчет объема переданной потребителям электроэнергии производится по показаниям контрольных приборов учета. При отсутствии у потребителя контрольных приборов учета расчет объема переданной электроэнергии производится с использованием замещающей информации (объема переданной электроэнергии за аналогичный период предыдущего года, в случае отсутствия данной информации используется объем электроэнергии за ближайший расчетный период, когда расчет производился по показаниям прибора учета). | Расчет производится в офисе АО «АЭС» (далее-Сетевая организация) по адресу: г. Абакан, ул.Советская, д.25. | Ежемесячно. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 (далее - Основные положения). |
| 4 | Расчет объема переданной потребителям электроэнергии при выявлении безучетного потребления электроэнергии | Наличие договора, обеспечивающего поставку электрической энергии | При выявлении Сетевой организацией факта безучетного потребления электрической энергии расчет производится исходя из максимальной мощности энергопринимающего устройства и режима работы потребителя за весь период безучетного потребления. При отсутствии в документах о технологическом присоединении информации о величине максимальной мощности расчет объема безучетного потребления производится исходя из пропускной способности питающих линий. | Расчет производится в офисе АО «АЭС» (далее-Сетевая организация) по адресу: г. Абакан, ул.Советская, д.25. | При выявлении факта безучетного потребления расчет производится в течении 2-х дней | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 (далее - Основные положения). |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Отдел транспорта электроэнергии  и АИИСКУЭ  АО «Абаканские электрические сети»: (3902) 29-90-90, 29-90-29  либо по адресу г. Абакан, ул. Советская,25.

Жалобу  на действия  (бездействие) подразделения  (работника) сетевой организации, занятого в оказании услуги, Вы можете направить   в  адрес АО «Абаканские электрические сети» по тел./факсу  (3902) 29-90-01, по электронной почте на  mail@mpaes.ru ,

либо по адресу г. Абакан, ул. Советская,25

Органы исполнительной власти, осуществляющие надзорные функции  за деятельностью сетевой организации, являются:

Управление коммунального хозяйства  и транспорта Администрации г. Абакана 655000, г. Абакан, ул. М.Жукова,7  ukht-abakan@mail.ru ,тел. /факс (3902) 21-55-18;

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Хакасия  655017,  г. Абакан , ул. Щетинкина,18

приемная (3902) 22-54-21; E-mail: minjkh@r-19.ru .