## яч.1
Приложение 2
Ведомость контрольных замеров за 21.12.2022г.
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная"
Время | Iн. А
| Яч.1 | Яч.3 | Яч.5 | Яч.7 | Яч.9 | Яч.11 | Яч.13 | Яч.17 | Яч.19 | Яч.25 | Яч.27 | Яч.29 | Яч.23 | Яч.4 | Яч.6 | Яч.8 | Яч.16 | Яч.18 | Яч.20 | Яч.24 | Яч.26 | Яч.28 | Яч.30 | Яч.32 | Яч.10
(мск.) | Iн. А Яч.9: КРМ; Iн. А Яч.27: ТСН; Iн. А Яч.6: ТСН; Iн. А Яч.28: КРМ
00:00:00 | 7.8546 | 69.6366 | 32.7081 | 28.3705 | 34.2321 | 40.0938 | 8.2649 | 7.9719 | 3.2825 | 7.034 | 1 | 4.1032 | 199.1501 | 7.2098 | 1 | 3.7515 | 9.8476 | 115.8265 | 29.5428 | 14.7714 | 28.3705 | 34.1149 | 48.3587 | 37.7491 | 294.109
01:00:00 | 9.8476 | 72.4502 | 33.2943 | 27.6671 | 34.1149 | 39.0387 | 7.9132 | 7.9719 | 3.1653 | 7.034 | 1 | 3.9859 | 201.7878 | 7.034 | 1 | 3.7515 | 3.1653 | 119.109 | 29.8945 | 16.0023 | 29.3083 | 34.1149 | 48.1829 | 37.2802 | 292.3505
02:00:00 | 10.0821 | 81.7702 | 37.163 | 27.9015 | 34.1149 | 41.3247 | 8.0891 | 7.9719 | 3.2825 | 7.3857 | 1 | 3.9859 | 217.1747 | 7.3857 | 1 | 3.7515 | 3.2825 | 123.6811 | 33.7632 | 15.2989 | 31.4185 | 34.1149 | 50.6448 | 42.6729 | 309.9355
03:00:00 | 11.6061 | 88.4525 | 42.204 | 28.136 | 34.1149 | 48.007 | 8.0891 | 8.2063 | 3.2825 | 7.9132 | 1 | 3.8687 | 239.5955 | 6.8581 | 1 | 3.8687 | 3.1653 | 135.2872 | 37.6319 | 19.871 | 30.2462 | 34.1149 | 59.6131 | 47.1278 | 340.7093
04:00:00 | 12.544 | 110.4338 | 47.9484 | 27.4326 | 33.9977 | 57.3271 | 11.0785 | 13.3646 | 3.2825 | 11.4302 | 2 | 3.8687 | 293.6694 | 7.5615 | 2 | 3.9859 | 3.2825 | 134.9355 | 52.9308 | 30.0703 | 36.3423 | 33.9977 | 73.6811 | 66.1196 | 410.17
05:00:00 | 12.8957 | 123.7984 | 49.0035 | 28.136 | 33.9977 | 66.2954 | 15.4748 | 12.6612 | 3.2825 | 14.068 | 2 | 3.9859 | 320.4865 | 8.9683 | 2 | 3.9859 | 9.8476 | 131.653 | 68.2298 | 40.973 | 49.4725 | 33.9977 | 81.4185 | 79.2497 | 476.5533
06:00:00 | 12.1923 | 123.7984 | 53.6928 | 31.1841 | 34.1149 | 62.4267 | 15.8265 | 13.1301 | 3.2825 | 11.4302 | 2 | 3.9859 | 327.0809 | 7.9132 | 2 | 3.517 | 9.8476 | 138.4525 | 65.7679 | 34.6424 | 61.6647 | 33.9977 | 85.9906 | 85.5803 | 489.3025
07:00:00 | 12.544 | 126.612 | 58.8511 | 30.9496 | 33.9977 | 68.9332 | 16.0023 | 12.8957 | 3.2825 | 11.2544 | 1 | 3.9859 | 341.5885 | 8.6166 | 1 | 3.8687 | 9.8476 | 135.4045 | 71.0434 | 33.7632 | 69.6366 | 33.9977 | 83.8804 | 83.2356 | 491.9402
08:00:00 | 11.1372 | 124.3259 | 58.4994 | 30.7151 | 34.1149 | 66.823 | 15.2989 | 12.6612 | 3.2825 | 13.8921 | 2 | 3.9859 | 341.5885 | 7.2098 | 2 | 3.8687 | 9.7304 | 131.3013 | 63.6577 | 37.9836 | 70.5744 | 33.9977 | 87.2216 | 89.0973 | 500.2931
09:00:00 | 10.9027 | 110.4338 | 59.0856 | 30.0117 | 34.1149 | 61.3716 | 15.1231 | 12.4267 | 3.2825 | 11.9578 | 1 | 3.9859 | 315.6506 | 7.5615 | 1 | 3.8687 | 3.2825 | 128.9566 | 67.1747 | 30.2462 | 65.8851 | 33.9977 | 91.0903 | 83.0012 | 471.2778
10:00:00 | 12.544 | 112.0164 | 58.9683 | 30.0117 | 33.9977 | 62.075 | 15.1231 | 13.1301 | 3.1653 | 10.7268 | 2 | 3.9859 | 316.5299 | 9.1442 | 2 | 3.7515 | 9.7304 | 125.7913 | 67.1747 | 34.6424 | 66.823 | 33.8804 | 84.5838 | 84.1735 | 483.5873
11:00:00 | 13.4818 | 112.8957 | 60.4924 | 28.6049 | 33.9977 | 62.9543 | 15.6506 | 12.1923 | 3.2825 | 9.4959 | 1 | 3.9859 | 325.3224 | 7.5615 | 1 | 3.7515 | 9.6131 | 129.3083 | 64.5369 | 27.6084 | 64.4783 | 33.9977 | 84.2321 | 81.8288 | 470.3986
12:00:00 | 13.1301 | 112.7198 | 58.7339 | 30.7151 | 33.9977 | 61.8992 | 14.4197 | 11.2544 | 3.2825 | 11.4302 | 2 | 3.9859 | 316.5299 | 8.4408 | 2 | 3.7515 | 9.6131 | 129.7773 | 64.1852 | 29.8945 | 56.272 | 33.8804 | 83.7046 | 79.4842 | 455.891
13:00:00 | 16.4127 | 110.9613 | 67.5264 | 31.4185 | 33.8804 | 64.3611 | 14.5955 | 11.4889 | 3.2825 | 8.9683 | 1 | 3.9859 | 326.6413 | 8.0891 | 1 | 3.7515 | 9.7304 | 139.1559 | 65.0645 | 25.1465 | 48.3001 | 33.8804 | 90.7386 | 81.8288 | 469.959
14:00:00 | 17.2333 | 113.4232 | 71.0434 | 30.0117 | 33.9977 | 69.8124 | 13.3646 | 10.7855 | 3.2825 | 8.2649 | 2 | 3.9859 | 336.313 | 7.7374 | 2 | 3.8687 | 9.8476 | 149.238 | 65.2403 | 23.0363 | 41.7351 | 33.8804 | 94.7831 | 78.5463 | 463.3646
15:00:00 | 17.1161 | 106.5651 | 77.6084 | 31.653 | 34.1149 | 72.626 | 12.1336 | 10.7855 | 3.1653 | 8.0891 | 2 | 3.9859 | 334.9941 | 8.0891 | 2 | 3.8687 | 9.9648 | 148.7691 | 59.6131 | 20.3986 | 40.0938 | 33.9977 | 101.4654 | 70.8089 | 448.857
16:00:00 | 17.3505 | 108.6753 | 71.2778 | 29.7773 | 34.1149 | 72.4502 | 12.1336 | 10.0821 | 3.2825 | 7.9132 | 2 | 3.9859 | 325.762 | 8.0891 | 2 | 3.6342 | 12.6612 | 146.7761 | 57.5029 | 20.0469 | 40.5627 | 34.1149 | 96.3658 | 62.837 | 443.1419
17:00:00 | 16.061 | 103.3998 | 64.4783 | 27.9015 | 34.2321 | 68.5815 | 12.6612 | 9.1442 | 3.2825 | 7.7374 | 2 | 3.9859 | 313.4525 | 7.7374 | 2 | 3.6342 | 9.6131 | 142.5557 | 56.272 | 18.2884 | 38.2181 | 33.9977 | 90.5627 | 56.7409 | 422.9191
18:00:00 | 13.9508 | 101.2896 | 60.8441 | 28.3705 | 34.1149 | 63.6577 | 9.32 | 9.3787 | 3.2825 | 7.7374 | 2 | 3.9859 | 289.2732 | 7.9132 | 2 | 3.6342 | 9.7304 | 131.653 | 43.9625 | 17.585 | 35.4045 | 33.9977 | 84.0563 | 53.2239 | 382.4736
19:00:00 | 12.4267 | 85.8148 | 49.1208 | 28.6049 | 34.1149 | 54.6893 | 7.5615 | 9.1442 | 3.2825 | 7.7374 | 1 | 3.9859 | 253.2239 | 6.5064 | 1 | 3.8687 | 9.8476 | 128.136 | 39.3904 | 17.4091 | 34.9355 | 33.9977 | 70.1641 | 45.0176 | 349.9414
20:00:00 | 9.7304 | 80.0117 | 43.4936 | 29.0739 | 34.1149 | 50.1172 | 7.2098 | 7.9719 | 3.2825 | 7.3857 | 1 | 3.9859 | 232.5615 | 6.8581 | 1 | 3.6342 | 9.8476 | 117.585 | 36.0492 | 15.6506 | 32.8253 | 34.1149 | 60.3165 | 42.6729 | 322.245
21:00:00 | 8.558 | 76.3189 | 37.8664 | 24.619 | 34.2321 | 42.7315 | 7.5615 | 8.2063 | 3.2825 | 7.3857 | 1 | 4.1032 | 210.1407 | 7.5615 | 1 | 3.7515 | 9.8476 | 112.544 | 31.653 | 16.0023 | 33.0598 | 34.2321 | 53.2825 | 39.8593 | 300.7034
22:00:00 | 8.558 | 71.7468 | 34.8183 | 23.9156 | 34.2321 | 41.3247 | 7.2098 | 8.2063 | 3.2825 | 7.5615 | 1 | 3.9859 | 201.7878 | 7.3857 | 1 | 3.8687 | 9.8476 | 110.1993 | 32.8839 | 15.6506 | 32.5909 | 34.1149 | 50.4689 | 38.2181 | 294.5487
23:00:00 | 8.3236 | 71.3951 | 34.2321 | 24.8535 | 34.2321 | 41.8523 | 7.5615 | 7.5029 | 3.2825 | 7.034 | 1 | 3.9859 | 198.7104 | 6.8581 | 1 | 3.7515 | 3.0481 | 109.4959 | 30.2462 | 14.7714 | 33.0598 | 34.2321 | 48.1829 | 38.9215 | 283.558
24:00:00 | 8.2063 | 72.9777 | 32.8253 | 25.7913 | 34.2321 | 39.9179 | 7.5615 | 7.5029 | 3.2825 | 7.2098 | 1 | 4.1032 | 196.9519 | 7.2098 | 1 | 3.8687 | 3.2825 | 109.8476 | 29.1911 | 14.5955 | 32.1219 | 34.2321 | 47.8312 | 36.3423 | 278.7222
Примечание: ячейки входящие в "График временного отключения потребления" - №---(отсутствуют)
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической мощности" - №№1,3,5,11,13,18,20,25.
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической энергии" - №№1,3,5, 11,13,18,20,25,30.
ячейки заведенные под действие АЧР - №№1,5,7,11,13,17,18,19,20,26,30
Селенгин В.В. (3902) 29-90-49