## яч.1
Приложение 2
Ведомость контрольных замеров за 18.06.2025г.
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная"
Время | Iн. А
| Яч.1 | Яч.3 | Яч.5 | Яч.7 | Яч.9 | Яч.11 | Яч.13 | Яч.17 | Яч.19 | Яч.25 | Яч.27 | Яч.29 | Яч.23 | Яч.4 | Яч.6 | Яч.8 | Яч.16 | Яч.18 | Яч.20 | Яч.24 | Яч.26 | Яч.28 | Яч.30 | Яч.32 | Яч.10
(мск.) | Iн. А Яч.9: КРМ; Iн. А Яч.27: ТСН; Iн. А Яч.6: ТСН; Iн. А Яч.28: КРМ
00:00:00 | 7.6 | 82.8 | 21.6 | 12.8 | 34 | 44.4 | 2 | 4.8 | 2.4 | 60.6 | 0 | 3.2 | 229.92 | 64.2 | 1 | 32 | 11.2 | 38.4 | 32.4 | 9.6 | 17.6 | 34 | 33 | 35.2 | 233.55
01:00:00 | 6.8 | 79.2 | 21.2 | 12.8 | 33.6 | 42 | 0 | 5.6 | 2 | 54 | 0 | 3.6 | 217.44 | 64.2 | 2 | 32 | 4.4 | 34.4 | 29.4 | 11.4 | 17.6 | 33.6 | 31.8 | 32 | 222.39
02:00:00 | 7.2 | 81.6 | 23.2 | 15.2 | 34 | 45.6 | 2 | 5.6 | 2.4 | 55.8 | 0 | 3.2 | 232.56 | 73.8 | 1 | 32 | 10.8 | 36.4 | 36 | 12.6 | 18.4 | 34 | 34.8 | 35.2 | 251.31
03:00:00 | 9.6 | 99.6 | 24.8 | 17.6 | 34 | 54 | 2.8 | 4.8 | 2 | 72 | 0 | 3.6 | 280.77 | 84 | 1 | 32 | 4 | 45.6 | 34.2 | 15.6 | 21.6 | 33.2 | 42.6 | 42.4 | 313.92
04:00:00 | 10.4 | 122.4 | 30.8 | 20.8 | 33.6 | 66 | 3.6 | 8 | 2.4 | 76.8 | 0 | 3.6 | 337.89 | 103.2 | 2 | 38 | 11.2 | 51.6 | 52.8 | 19.8 | 24.8 | 33.6 | 49.2 | 61.6 | 399
05:00:00 | 15.6 | 147.6 | 32.4 | 23.2 | 33.2 | 73.8 | 5.2 | 9.6 | 2 | 85.8 | 0 | 3.6 | 390.03 | 110.4 | 2 | 37.2 | 10.8 | 53.2 | 64.2 | 27.6 | 33.6 | 33.6 | 61.2 | 79.2 | 471.6
06:00:00 | 12.4 | 161.4 | 32.8 | 25.6 | 33.6 | 77.4 | 9.2 | 10.4 | 2.4 | 95.4 | 0 | 3.2 | 423.36 | 118.8 | 2 | 36.8 | 10.8 | 54.4 | 78 | 22.8 | 41.6 | 32.8 | 69 | 84 | 503.64
07:00:00 | 12.8 | 156.6 | 34.8 | 33.6 | 33.2 | 83.4 | 10 | 8.8 | 2.4 | 94.8 | 0 | 3.2 | 438.66 | 129.6 | 1 | 37.6 | 13.2 | 57.6 | 82.2 | 25.8 | 47.2 | 33.6 | 70.8 | 83.2 | 532.2
08:00:00 | 12.8 | 158.4 | 34.4 | 32.8 | 33.2 | 91.8 | 9.2 | 8.8 | 2 | 104.4 | 0 | 3.2 | 454.53 | 132.6 | 2 | 37.6 | 13.2 | 59.6 | 87 | 24 | 51.2 | 33.2 | 76.2 | 84 | 556.65
09:00:00 | 13.2 | 158.4 | 34.4 | 32.8 | 33.6 | 96.6 | 10 | 10.4 | 2 | 100.2 | 0 | 3.6 | 461.13 | 134.4 | 1 | 37.6 | 14 | 59.2 | 78.6 | 21 | 50.4 | 32.8 | 76.8 | 90.4 | 549.87
10:00:00 | 14.4 | 154.2 | 34.8 | 29.6 | 32.8 | 90.6 | 10.8 | 10.4 | 2 | 109.8 | 0 | 3.6 | 458.25 | 135 | 2 | 37.6 | 10.8 | 55.6 | 87 | 20.4 | 48.8 | 33.2 | 76.2 | 88 | 554.37
11:00:00 | 16.4 | 155.4 | 34 | 32 | 32.8 | 91.8 | 10.4 | 9.6 | 2 | 98.4 | 0 | 3.2 | 454.11 | 133.8 | 2 | 37.6 | 10.8 | 59.2 | 86.4 | 25.2 | 47.2 | 33.2 | 76.8 | 86.4 | 549.21
12:00:00 | 17.2 | 141 | 36 | 30.4 | 33.2 | 90 | 8.8 | 9.6 | 2.4 | 102 | 0 | 3.2 | 437.64 | 142.2 | 2 | 37.6 | 10.4 | 60 | 81 | 26.4 | 48 | 32.8 | 77.4 | 83.2 | 549.75
13:00:00 | 16.8 | 142.8 | 35.2 | 35.2 | 33.2 | 91.2 | 8.4 | 7.2 | 2 | 101.4 | 0 | 3.6 | 441.12 | 135 | 1 | 38 | 14 | 61.6 | 76.8 | 22.8 | 44 | 32.8 | 82.2 | 82.4 | 541.08
14:00:00 | 16.4 | 142.2 | 37.6 | 32.8 | 33.2 | 95.4 | 8 | 7.2 | 2.4 | 102 | 0 | 3.2 | 443.88 | 133.8 | 2 | 37.6 | 13.6 | 65.6 | 69.6 | 18.6 | 40 | 33.2 | 79.2 | 70.4 | 520.5
15:00:00 | 16.4 | 123 | 39.2 | 25.6 | 33.2 | 93.6 | 7.6 | 8 | 2.4 | 110.4 | 0 | 3.6 | 425.85 | 132.6 | 2 | 37.6 | 13.2 | 65.6 | 64.8 | 18 | 35.2 | 32.8 | 79.2 | 63.2 | 499.32
16:00:00 | 16.8 | 117.6 | 38 | 24 | 33.2 | 90 | 7.2 | 7.2 | 2 | 97.8 | 0 | 3.6 | 400.98 | 124.2 | 2 | 38 | 10.4 | 58.4 | 65.4 | 21.6 | 35.2 | 32.8 | 78 | 60 | 475.59
17:00:00 | 13.6 | 118.2 | 38.8 | 21.6 | 33.2 | 88.2 | 6.4 | 6.4 | 2.4 | 101.4 | 0 | 3.2 | 397.41 | 122.4 | 2 | 36.8 | 10.4 | 58.4 | 57 | 17.4 | 29.6 | 32.8 | 73.2 | 52.8 | 443.01
18:00:00 | 15.6 | 120.6 | 36 | 19.2 | 33.2 | 90.6 | 3.6 | 7.2 | 2 | 99.6 | 0 | 3.6 | 389.52 | 112.8 | 2 | 37.2 | 10.8 | 66 | 54.6 | 15.6 | 30.4 | 32.8 | 67.2 | 52.8 | 436.29
19:00:00 | 13.2 | 109.8 | 32.4 | 18.4 | 33.6 | 79.2 | 8.8 | 6.4 | 2.4 | 93 | 0 | 3.2 | 361.65 | 99.6 | 1 | 37.6 | 13.2 | 59.6 | 43.8 | 13.2 | 27.2 | 33.2 | 56.4 | 48.8 | 388.95
20:00:00 | 11.6 | 96.6 | 26.8 | 15.2 | 33.2 | 64.2 | 8.4 | 4.8 | 2.4 | 73.8 | 0 | 3.6 | 302.91 | 81 | 1 | 38 | 14 | 49.6 | 43.8 | 13.2 | 24.8 | 33.6 | 47.4 | 41.6 | 341.97
21:00:00 | 10.8 | 82.8 | 24 | 14.4 | 33.2 | 55.2 | 8.8 | 4.8 | 2.4 | 63.6 | 0 | 3.2 | 267.66 | 73.8 | 2 | 37.6 | 13.2 | 42 | 38.4 | 12 | 20 | 33.2 | 40.2 | 39.2 | 305.25
22:00:00 | 8 | 81.6 | 22.8 | 13.6 | 34 | 49.2 | 8.4 | 4.8 | 2 | 58.8 | 0 | 3.2 | 249.09 | 67.2 | 2 | 38 | 13.6 | 40 | 34.2 | 12 | 20.8 | 33.6 | 36 | 36 | 283.74
23:00:00 | 8.4 | 78 | 21.2 | 13.6 | 34 | 47.4 | 8.4 | 4.8 | 2.4 | 56.4 | 0 | 3.6 | 241.32 | 66.6 | 2 | 37.2 | 3.6 | 39.6 | 31.8 | 12.6 | 19.2 | 33.2 | 36 | 34.4 | 269.67
24:00:00 | 7.2 | 78.6 | 20.4 | 12.8 | 34 | 48 | 8 | 5.6 | 2.4 | 56.4 | 0 | 3.6 | 227.04 | 67.8 | 1 | 38 | 13.2 | 39.6 | 31.2 | 12.6 | 17.6 | 34 | 33 | 36 | 271.71
Примечание: ячейки входящие в "График временного отключения потребления" - №---(отсутствуют)
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической мощности" - №№1,3,5,11,13,18,20,25.
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической энергии" - №№1,3,5,13,18,20,25,30.
ячейки заведенные под действие АЧР - №№1,5,7,11,13,17,18,19,20,26,30
Селенгин В.В. (3902) 29-90-49