## Лист1
Информация о качестве обслуживания потребителей услуг Акционерного общества "Абаканские электрические сети" за 2024 год
1. Общая информация о сетевой организации АО"АЭС"
1.1. Количество потребителей услуг АО "АЭС" с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типа потребителей (физические (население) или юридические (прочие) лица),а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному
| Категория надежности | Уровень напряжения, шт. | [8 empty] | Всего, шт. | Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, %
|  | НН |  |  | СН2 |  |  | ВН
|  | Население | Прочие | Всего | Население | Прочие | Всего | Население | Прочие | Всего
| I | 151 | 76 | 227 | 93 | 153 | 246 | 0 | 0 | 0 | 473 | 134.1584
| II | 901 | 678 | 1579 | 218 | 761 | 979 | 8 | 4 | 12 | 2570 | 8.2105
| III | 22293 | 3547 | 25840 | 53 | 2486 | 2539 | 0 | 8 | 8 | 28387 | -8.1565
| Общее количество, шт. | 23345 | 4301 | 27646 | 364 | 3400 | 3764 | 8 | 12 | 20 | 31430 | -6.1371
1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические (население) лица, юридические (прочие) лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйственные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному
| №, п/п | Данные по точкам поставки | Население (физические лица) | Прочие (юридические лица) | Вводные устройства (ВРУ, ГРЩ) в МКД | Бесхозяйствен-ные объекты электросетевого хозяйства | Всего, шт. | Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, %
| 1 | Общее количество, шт. | 26202 | 7478 | 2586 | - | 36266 | 3.3484
| 1.1. | оборудованные ПУ, шт. | 26143 | 7056 | 2564 | - | 35763 | 4.1105
| 1.1.1. | в том числе ПУ с дистанционным сбором, шт. | 12972 | 2457 | 2561 | - | 17990 | 16.192
1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, заполняется в произвольной форме. 1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.
| № пп | Наименование | 2021г. |  |  | 2022г. |  |  | 2023г. |  |  | 2024г.
|  |  | Количество | Ед. изм. | Износ, % | Количество | Ед. изм. | Износ, % | Количество | Ед. изм. | Износ, % | Количество | Ед. изм. | Износ, %
| 1 | ПС 110/10 кВ | 1 | шт. | 5,88* | 1 | шт. | 5,88* | 1 | шт. | 5,88* | 1 | шт. | 5,88*
| 2 | ТП-10/0,4 кВ; РП-10 кВ; РТП-10 кВ | 478 | шт. | 54.03 | 491 | шт. | 54.22 | 514 | шт. | 52.28 | 528 | шт. | 51.51
| 3 | ВЛ-110 кВ | 9.332 | км | 0* | 9.332 | км | 0* | 9.332 | км | 0* | 9.332 | км | 0*
| 4 | ВЛ-10 кВ | 167.993 | км | 54.85 | 170.873 | км | 58.48 | 177.55 | км | 58.64 | 180.29 | км | 58.44
| 5 | ВЛ-0,4 кВ | 388.54 | км | 55.75 | 400.794 | км | 58.81 | 409.68 | км | 60.45 | 422.92 | км | 62.75
| 6 | КЛ-10 кВ | 372.44 | км | 42.71 | 391.629 | км | 42.83 | 400.98 | км | 44.46 | 406.75 | км | 46.33
| 7 | КЛ-0,4 кВ | 358.37 | км | 34.15 | 375.384 | км | 57 | 386.54 | км | 34.4 | 393.8 | км | 36.14
* Расчет физического износа расчитывается в соответствии с Методикой оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей, утвержденную приказом Минэнерго России от 26.07.2017 г. № 676 и учетной политикой предприятия.

## Лист2
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по АО "АЭС" в 2024 году, а также динамика по отношению к 2023 году
№ | Показатель | [5 empty] | Значение показателя, годы
[7 empty] | 2023г. | 2024г. | Динамика изменения показателя
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (
1.1 | ВН (110 кВ и выше) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | [5 empty] | 0.364 | 0.42801 | 0.06401
1.4 | НН (до 1 кВ) | [5 empty] | 0.386 | 0.5066 | 0.1206
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (
2.1 | ВН (110 кВ и выше) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | [5 empty] | 0.464 | 0.4884 | 0.0244
2.4 | НН (до 1 кВ) | [5 empty] | 0.592 | 0.4546 | -0.1374
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (
3.1 | ВН (110 кВ и выше) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | [5 empty] | 3.798 | 3.5054 | -0.29263
3.4 | НН (до 1 кВ) | [5 empty] | 7.741 | 8.1311 | 0.39007
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства
4.1 | ВН (110 кВ и выше) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | [5 empty] | 0.821 | 0.98617 | 0.16517
4.4 | НН (до 1 кВ) | [5 empty] | 1.833 | 2.2519 | 0.4189
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | [5 empty] | 0
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | [5 empty] | 0
2.2. Рейтинг структурных единиц АО "АЭС" по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в 2024 году
№ | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1
2
n | Всего по сетевой организации | 0 | 0 | 0.428 | 0.507 | 0 | 0 | 0.488 | 0.455 | 0 | 0 | 3.505 | 8.131 | 0 | 0 | 0.986 | 2.252 | 0
2.3. Мероприятия, выполненные АО "АЭС" в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии: 1. Сокращено время обработки обращений потребителей услуг АО "АЭС", за счет привлечения различных (разнопрофильных) специалистов предприятия, для всестороннего исследования причины обращения и ее устранения. 2. Время перерыва в электроснабжении потребителей при проведении ремонтных и восстановительных работ на объектах АО "АЭС" снижено, за счет осуществления электроснабжение данных потребителей от резервных, в том числе и автономных источников питания. 3. При проведении ремонтно-восстановительных работ на объектах АО «АЭС» осуществляется постоянный контроль выполнения персоналом, производящим работы, требований законодательства в области охраны труда.

## Лист3
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде представлена на официальном сайте АО "АЭС" в разделе "Потребителям" - "Технологическое присоединение" - "Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения" (https://xn--80axjj3d.xn--p1ai/ras_info/11-b-ob-osnovnykh-potrebitelskikh-kharakteristikakh-reguliruemykh-tovarov-rabot-uslug-subektov-estes/).
3.2.; 3.3. Мероприятия, выполненные АО "АЭС"в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в 2024 году: расширен спектр услуг, оказываемых в Центре обслуживания потребителей; добавлены телефонные номера специалистов для получения консультаций в том числе по технологическому присоединению; на официальном сайте предприятия публикуется вся необходимая информация о деятельности по направлению технологического присоединения; реализована возможность подачи заявки через "Личный кабинет" потребителя ( Интернет), где потребитель имеет возможность ознакомиться с основными этапами и датами проведения мероприятий по своей заявке на технологическое присоединение.
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям АО "АЭС"
№ | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | ВСЕГО 2023г. | ВСЕГО 2024г.
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2023 | 2024 | Дина- | 2023 | 2024 | Дина- | 2023 | 2024 | Дина- | 2023 | 2024 | Дина- | 2023 | 2024 | Дина-
|  |  |  | мика изме- |  |  | мика изме- |  |  | мика изме- |  |  | мика изме- |  |  | мика изме-
|  |  |  | нения пока- |  |  | нения пока- |  |  | нения пока- |  |  | нения пока- |  |  | нения пока-
|  |  |  | зате- |  |  | зате- |  |  | зате- |  |  | зате- |  |  | зате-
|  |  |  | ля, % |  |  | ля, % |  |  | ля, % |  |  | ля, % |  |  | ля, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 1169 | 1378 | 18 | 392 | 634 | 62 | 47 | 62 | 32 | 9 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 2085
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 1082 | 1238 | 14 | 364 | 480 | 32 | 39 | 51 | 31 | 8 | 9 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1493 | 1778
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
3.1. | по вине сетевой организации | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
3.2. | по вине сторонних лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 7 | 8 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 11 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 46 | 52
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 891 | 1014 | 14 | 209 | 291 | 39 | 24 | 36 | 50 | 3 | 8 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 1349
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 779 | 964 | 24 | 120 | 296 | 147 | 10 | 33 | 230 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 1295
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1. | по вине сетевой организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.2. | по вине заявителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 86 | 75 | -13 | 170 | 142 | -16 | 186 | 170 | 9 | 272 | 405 | 49 | 0 | 0 | 0 | 714 | 792
3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям АО "АЭС"
На официальном сайте АО "Абаканские электрические сети " в сети Интернет размещен калькулятор строимости технологического присоединения, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом.

## Лист4
4. Качество обслуживания
4.1. Количество обращений, поступивших в АО "АЭС" (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в АО "АЭС", а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передачи электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному за 2024 год.
N | Категории |  | Формы обслуживания
| обращений потребителей |  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  |  | 2023 | 2024 | Динамика изменения показателя, - % | 2023 | 2024 | Динамика изменения показателя, - % | 2023 | 2024 | Динамика изменения показателя, - % | 2023 | 2024 | Динамика изменения показателя, - % | 2023 | 2024 | Динамика изменения показателя,- %
1 | 2 |  | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: |  | 9790 | 8048 | -17.79% | 32380 | 27233 | -15.9% | 550 | 107 | -80.5% | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0
1.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии |  | 0 | 0 | 0% | 559 | 304 | -45.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | осуществление технологического присоединения |  | 1154 | 894 | -22.53% | 16450 | 19010 | 15.56% | 452 | 19 | -95.8% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.3. | коммерческий учет электрической энергии |  | 744 | 540 | -27.42% | 9732 | 5903 | -39.4% | 33 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | качество обслуживания |  | 0 | 0 | 0% | 175 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | техническое обслуживание электросетевых объектов |  | 46 | 17 | -63.04% | 1652 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | прочее (указать) |  | 7846 | 6597 | -15.92% | 3812 | 2016 | -47.11% | 59 | 88 | 49.15% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Жалобы |  | 16 | 12 | -25% | 1346 | 911 | -32.32% | 11 | 1 | -90.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: |  | 3 | 3 | 0% | 673 | 541 | -19.61% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | качество услуг по передаче электрической энергии |  | 1 | 1 | 0% | 642 | 516 | -19.63% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | качество электрической энергии |  | 2 | 2 | 0% | 31 | 25 | -19.35% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | осуществление технологического присоединения |  | 1 | 0 | -100% | 15 | 5 | -66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | коммерческий учет электрической энергии |  | 2 | 3 | 50% | 382 | 178 | -53.4% | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | качество обслуживания |  | 3 | 0 | -100% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства |  | 1 | 1 | 0% | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | прочее (указать) |  | 6 | 5 | -16.67% | 322 | 187 | -41.93% | 6 | 1 | -83.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Заявка на оказание услуг |  | 4385 | 3274 | -25.34% | 0 | 0 | 0 | 452 | 822 | 81.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | по технологическому присоединению |  | 1168 | 1263 | 8.134% | 0 | 0 | 0 | 452 | 822 | 81.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | организация коммерческого учета электрической энергии |  | 89 | 115 | 29.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | прочее (указать) |  | 3128 | 1896 | -39.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
№ | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты |  | Режим работы | Предоставляемые услуги |  | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя , мин. | Среднее время ожидания потреби- теля в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11
1 | АО «АЭС» | Центр обслуживания потребителей | г. Абакан, ул. Советская, 25 | 8(3902) 29-90-50, |  | Понедельник-пятница с 8.00 – 17.00 | Услуги по очному приёму заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, прием и обработка входящей документации, обработка исходящей документации, прием и обработка обращений граждан. Прием и обработка входящих звонков. |  | 10307 | 30 | 7 | 0
8(3902) 29-90-60,
8(3902) 29-90-61,
8 (3902) 29-90-70
|  | Диспетчер |  | 8-800-250-3667 |  |  | Услуги по передаче электрической энергии, коммерческого учета
mail@mpaes.ru
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи
№ | Наименование |  | Единица измерения
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: |  | номер телефона
| Номер телефона по вопросам энергоснабжения: |  |  |  | 8-800-250-3667, (3902)29-90-20, (3902)22-36-67
| Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: |  |  |  | (3902)29-25-60, (3902)29-25-61, (3902)29-25-70, (3902)29-25-50
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов |  | единицы |  | 27233
2.1. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации |  | единицы |  | 17793
2.2. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню |  | единицы |  | 12903
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период |  | мин. |  | 1
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период |  | мин. |  | 1.7
4.4. Наибольшее количество обращений за 2024 год поступило при очном присутствии граждан (Всего 8048 обращений), наибольшее количество обращений, содержащих жалобу,поступило при очном присутствии граждан (12 обращений), наибольшее количество обращений, поступило при очных обращениях граждан содержащих заявку на технологическое присоединение (2085 заявок), на оказание услуг (3274 обращения).
4.5. АО "АЭС" в 2024 году не оказывало дополнительных услуг потребителям, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.
4.6. Мероприятия, проводимые АО "АЭС", направленные на работу с социально уязвимыми группами населения
№ п/п | Социально уязвимая группа | Мероприятия |  |  |  | Комментарии
1 | Инвалиды | Выделение в счет квоты 6 (шести) рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с ФЗ от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» (с последующими изменениями); Законом Республики Хакасия от 01.07.2011 № 61 "О гарантиях трудовой занятости инвалидов в Республике Хакасия" (с последующими изменениями |  |  |  | В 2024 году были выделены шесть рабочих мест для инвалидов по следующим профессиям и должностям: -дворник; -электромонтер по обслуживанию подстанций; -электромонтер по ремонту и монтажу воздушных линий электропередачи; -мастер участка; -инженер проектной группы; -инженер 1 категории производственно - технического отдела. | В 2024 году были выделены шесть рабочих мест для инвалидов по следующим профессиям и должностям: -дворник; -электромонтер по обслуживанию подстанций; - электромонтер по ремонту и монтажу воздушных линий электропередачи; - мастер участка; -инженер проектной группы; -инженер 1 категории производственно - технического отдела. | В 2024 году были выделены шесть рабочих мест для инвалидов по следующим профессиям и должностям: -дворник; -электромонтер по обслуживанию подстанций; - электромонтер по ремонту и монтажу воздушных линий электропередачи; - мастер участка; -инженер проектной группы; -инженер 1 категории производственно - технического отдела.
2 | Пенсионеры | Оказание материальной помощи пенсионерам – бывшим работникам предприятия АО «Абаканские электрические сети» |  |  |  | Оказание материальной помощи пенсионерам, бывшим работникам предприятия, ко Дню пожилого человека, ко Дню энергетика.
4.7. Результаты опросов потребителей, проводимых АО "АЭС", для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых
4.8. В целях повышения качества обслуживания потребителей в 2024 году: проводился анализ потребностей и ожиданий клиентов посредством обработки обращений потребителей; проводилась оценка степени удовлетворенности качеством услуг и обслуживания; осуществлялся мониторинг и контроль над обслуживанием потребителей, в том числе за исполнением решений, принятых по жалобам и обращениям клиентов; произошло сокращение сроков обработки и выполнения необходимых мероприятий по обращениям заявителей; организованы стенды с образцами заполненных заявок на выполнение услуг в Центре обслуживания потребителей.

## Лист 5
4.9. | Информация по обращениям потребителей, принятым при личных обращениях граждан, посредством почтовой связи и через Интернет-приемную:
N | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения |  |  |  |  | Обращения потребителей, содержащие жалобу | [6 empty] | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения
|  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефоной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Прочее | Качество обслуживания потребителей | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электрэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения
1 | 2 | 3 | 96:00 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | О-2 | 2024-01-17 | 11:13 | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  | 17.01.2024 ПУ перепрограммирован на другую величину мощости
2 | О-3 | 2024-01-22 | 8:17 | + | [14 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 22.01.2024 проведен замер напряжения
3 | О-4 | 2024-02-02 | 12:17 | + | [5 empty] | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | проведена беседа с подрядной организацией
4 | О-5 | 2024-02-08 | 14:35 | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ о превышении лимита мощности заявителем
5 | О-6 | 2024-02-12 | 14:57 | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  | ПУ запрограммирован на двуставочный тариф
6 | О-7 | 2024-02-21 | 13:28 | + | [7 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | проведена проверка ПУ на стороние подключения. Выявлены признаки установки оборудования (майнинг)
7 | О-8 | 2024-02-26 | 16:53 | + | [14 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 26.02.2024 проведен замер напряжения
8 | О-9 | 2024-03-18 | 11:02 | + | [14 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 18.03.2024 проведен замер напряжения
9 | О-10 | 2024-03-20 | 15:23 | + | [12 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ, ПУ установлен 27.03.2024
10 | О-11 | 2024-03-22 | 9:37 | + | [12 empty] | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  | Предоставлен ответ о срока замены неисправного ПУ
11 | О-12 | 2024-03-28 | 10:35 | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ, спил веток произведен 28.03.2023
12 | О-13 | 2024-04-08 | 8:52 | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ о программировании величины мощности
13 | О-14 | 2024-04-10 | 14:21 | + | [12 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ, произведена замена ПУ
14 | О-15 | 2024-04-10 | 14:33 | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ
15 | О-16 | 2024-06-03 | 13:42 | + | [14 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ
16 | О-17 | 2024-07-04 | 9:26 | + | [14 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ
17 | О-18 | 2024-07-15 | 14:25 | + | [14 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ
18 | О-19 | 2024-07-17 | 13:55 | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ
19 | О-20 | 2024-07-25 | 13:43 | + | [14 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ
20 | О-21 | 2024-08-14 | 12:00 | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ
21 | О-22 | 2024-12-05 | 9:32 | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ
22 | О-23 | 2024-12-24 | 9:20 | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ
23 | О-1 | 2024-12-24 | 9:21 | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ
24 | 80 | 2024-01-10 | 14:17 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ. Распломбировка произведена
25 | 81 | 2024-01-10 | 14:19 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ. Распломбировка произведена
26 | 95 | 2024-01-10 | 16:39 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
27 | 163 | 2024-01-15 | 8:02 |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
28 | 372 | 2024-01-24 | 11:48 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | предоставлен ответ. ПУзаменен
29 | 375 | 2024-01-24 | 12:58 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
30 | 473 | 2024-01-29 | 15:20 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
31 | 534 | 2024-01-31 | 13:08 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
32 | 567 | 2024-02-01 | 9:06 |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
33 | 619 | 2024-02-02 | 13:55 |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
34 | 620 | 2024-02-02 | 14:02 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
35 | 626 | 2024-02-05 | 7:45 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
36 | 900 | 2024-02-15 | 12:43 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
37 | 965 | 2024-02-20 | 7:36 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
38 | 1192 | 2024-03-01 | 8:01 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
39 | 1213 | 2024-03-01 | 14:24 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
40 | 1266 | 2024-03-06 | 7:54 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
41 | 1281 | 2024-03-06 | 14:02 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
42 | 1429 | 2024-03-14 | 7:51 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
43 | 1545 | 2024-03-19 | 13:49 |  |  | + |  |  |  | + | [13 empty] | + | + |  |  | предоставлен ответ
44 | 1589 | 2024-03-20 | 16:42 |  |  | + | [18 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
45 | 1590 | 2024-03-20 | 16:44 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
46 | 1591 | 2024-03-20 | 16:46 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
47 | 2184 | 2024-04-09 | 16:32 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
48 | 2185 | 2024-04-09 | 16:59 |  |  | + | [17 empty] | + | + |  |  | предоставлен ответ
49 | 2262 | 2024-04-11 | 13:49 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
50 | 2457 | 2024-04-22 | 8:25 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
51 | 2458 | 2024-04-22 | 8:30 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
52 | 2535 | 2024-04-23 | 16:33 |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
53 | 2780 | 2024-05-07 | 8:23 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | предоставлен ответ. ПУ передподключены верно
54 | 2781 | 2024-05-07 | 8:30 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
55 | 2938 | 2024-05-15 | 7:52 |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
56 | 2979 | 2024-05-15 | 16:21 |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
57 | 3084 | 2024-05-21 | 7:51 |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
58 | 3391 | 2024-05-31 | 15:02 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
59 | 3457 | 2024-06-05 | 7:43 |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
60 | 3458 | 2024-06-05 | 7:46 |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | [10 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
61 | 3477 | 2024-06-05 | 14:36 |  |  | + | [18 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
62 | 3576 | 2024-06-10 | 16:46 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
63 | 3732 | 2024-06-18 | 14:36 |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
64 | 3781 | 2024-06-20 | 13:03 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
65 | 3846 | 2024-06-24 | 11:20 |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
66 | 3989 | 2024-07-01 | 15:46 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
67 | 4079 | 2024-07-04 | 16:54 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
68 | 4133 | 2024-07-08 | 14:17 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
69 | 4134 | 2024-07-08 | 15:15 |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
70 | 4267 | 2024-07-15 | 12:32 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
71 | 4453 | 2024-07-23 | 15:06 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
72 | 4579 | 2024-07-31 | 10:11 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
73 | 4597 | 2024-07-31 | 16:51 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
74 | 4606 | 2024-08-01 | 9:46 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
75 | 4715 | 2024-08-07 | 8:09 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
76 | 4799 | 2024-08-09 | 13:48 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
77 | 4825 | 2024-08-12 | 10:51 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
78 | 4857 | 2024-08-13 | 14:44 |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
79 | 4912 | 2024-08-15 | 12:40 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
80 | 4919 | 2024-08-15 | 14:30 |  |  | + |  |  |  | + | [8 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
81 | 5037 | 2024-08-22 | 9:54 |  |  | + | [17 empty] | + | + |  |  | Предоставлен ответ.
82 | 5062 | 2024-08-23 | 8:29 |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
83 | 5079 | 2024-08-23 | 13:50 |  |  | + | [18 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
84 | 5261 | 2024-09-02 | 7:53 |  |  | + |  |  |  | + | + | [13 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
85 | 5296 | 2024-09-02 | 16:25 |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
86 | 5374 | 2024-09-05 | 13:59 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
87 | 5592 | 2024-09-16 | 8:20 |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
88 | 5650 | 2024-09-18 | 8:01 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
89 | 5669 | 2024-09-18 | 17:01 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
90 | 5694 | 2024-09-19 | 14:20 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
91 | 5847 | 2024-09-26 | 7:47 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
92 | 5848 | 2024-09-26 | 7:50 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
93 | 5849 | 2024-09-26 | 7:52 |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
94 | 5920 | 2024-09-30 | 9:44 |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
95 | 5982 | 2024-10-01 | 10:41 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
96 | 5985 | 2024-10-01 | 10:44 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
97 | 6068 | 2024-10-04 | 8:16 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
98 | 6142 | 2024-10-08 | 11:29 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
99 | 6157 | 2024-10-08 | 16:57 |  |  | + | [18 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
100 | 6158 | 2024-10-09 | 7:56 |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
101 | 6204 | 2024-10-10 | 12:57 |  |  | + |  |  |  | + |  | + | [12 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
102 | 6341 | 2024-10-16 | 15:56 |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
103 | 6410 | 2024-10-21 | 8:06 |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
104 | 6446 | 2024-10-22 | 8:55 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
105 | 6465 | 2024-10-22 | 14:40 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
106 | 6520 | 2024-10-24 | 11:06 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
107 | 6611 | 2024-10-28 | 15:37 |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | предоставлен ответ
108 | 6708 | 2024-10-31 | 13:02 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
109 | 6753 | 2024-10-31 | 13:02 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
110 | 6798 | 2024-11-02 | 13:09 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
111 | 6801 | 2024-11-06 | 10:04 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
112 | 6833 | 2024-11-07 | 10:16 |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
113 | 6899 | 2024-11-11 | 14:25 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
114 | 6987 | 2024-11-13 | 15:31 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
115 | 7045 | 2024-11-15 | 13:00 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
116 | 7155 | 2024-11-20 | 13:36 |  |  | + |  |  |  | + |  | + | [12 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
117 | 7238 | 2024-11-25 | 11:47 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
118 | 7292 | 2024-11-27 | 8:30 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
119 | 7294 | 2024-11-27 | 8:35 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
120 | 7385 | 2024-11-29 | 13:03 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
121 | 7447 | 2024-12-03 | 8:15 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
122 | 7448 | 2024-12-03 | 8:24 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
123 | 7482 | 2024-12-03 | 16:25 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
124 | 7544 | 2024-12-06 | 7:58 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
125 | 7735 | 2024-12-13 | 14:06 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
126 | 7814 | 2024-12-18 | 14:56 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
127 | АО-28 | 2024-12-26 | 13:38 |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.
128 | АО-82 | 2024-12-28 | 12:03 |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  | Предоставлен ответ.