## ЯНВАРЬ
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Номер заявки | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
1639 | 2024-01-15 | 9:20 | 14:05 | ТП-696 1 сек-10/0,4 кВ, 1Т
10 | 2024-01-15 | 10:35 | 17:13 | ТП-887 1Т | без отключения потребителей
1640 | 2024-01-16 | 9:15 | 10:25 | ТП-696 2 сек-0,4 кВ, 2Т
14 | 2024-01-16 | 13:30 | 14:40 | ТП-40 ЗРУ-0,4 кВ ф-1,
16 | 2024-01-16 | 8:45 | 10:50 | ВЛ-0,4 кВ ТП-999 ф-2, ТП-10-15 ф-6,7
17 | 2024-01-16 | 13:20 | 14:40 | ВЛ-0,4 кВ ТП-40 ф-1, ТП-658 ф-2
18 | 2024-01-18 | 11:00 | 11:45 | ТП-73 ЗРУ-0,4 кВ 1 сек. Ф-17 замена рубильника
2 | 2024-01-19 | 14:00 | 14:20 | ТП-639
5 | 2024-01-22 | 14:17 | 14:41 | ТП-45А 2 сек-0,4кВ
12 | 2024-01-22 | 9:18 | 17:12 | ТП-887 2 сек-0,4кВ
8 | 2024-01-23 | 14:10 | 15:20 | ТП-8 ф-2,4
33 | 2024-01-23 | 13:10 | 14:08 | ТП-325 ЗРУ-0,4 кВ Ввод 1Т
1632 | 2024-01-24 | 8:30 | 17:47 | "22"/37
13 | 2024-01-24 | 9:25 | 15:55 | ТП-887 1 сек-0,4 кВ
36 | 2024-01-29 | 8:20 | 15:42 | ПС "96"/3 | без отключения потребителей
| 2024-01-29 | 9:02 | 12:25 | ТП-887 ЗРУ-0,4кВ | без отключения потребителей
| 2024-01-29 | 9:15 | 10:57 | ТП-440 ф.3
| 2024-01-29 | 14:00 | 15:22 | ТП-56 ЗРУ-0,4кВ
| 2024-01-29 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф. "96"/3-РТП-25/3 | без отключения потребителей
| 2024-01-29 | 14:30 | 15:10 | ТП-253 ф. 2, 13
19 | 2024-01-30 | 14:00 | 14:40 | ТП-502 1-я секция 0,4кВ
37 | 2024-01-30 | 9:01 | 14:49 | ПС "96"/3 | без отключения потребителей
| 2024-01-30 | 13:35 | 15:49 | ТП-431 Ввод 1Т
34 | 2024-01-31 | 13:40 | 15:10 | ТП-980 2 сек-0,4 кВ
38 | 2024-01-31 | 9:20 | 15:45 | ПС "96"/16

## ФЕВРАЛЬ
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Номер заявки | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
32 | 2024-02-02 | 9:05 | 10:40 | ТП-986 ЗРУ-0,4кВ
40 | 2024-02-02 | 8:15 | 14:05 | ПС "96"/1 | Без отключения потребителей
46 | 2024-02-02 | 9:12 | 10:40 | ТП-179 ЗРУ-0,4кВ, 1Т, 2Т
49 | 2024-02-05 | 9:05 | 11:40 | ТП-828 1сек-10/04кВ
68 | 2024-02-05 | 9:20 | 10:00 | ТП-328 2Т | Без отключения потребителей
63 | 2024-02-05 | 8:30 | 16:00 | РП-5/14 | Без отключения потребителей
50 | 2024-02-06 | 13:55 | 15:39 | ТП-828 2сек-10/04кВ
64 | 2024-02-06 | 8:30 | 15:25 | РТП-23/6 | Без отключения потребителей
41 | 2024-02-07 | 14:00 | 15:00 | ТП-801 ф-2,20
65 | 2024-02-07 | 8:30 | 15:30 | РТП-21/13 | Без отключения потребителей
84 | 2024-02-07 | 9:35 | 11:35 | ТП-249 Ввод 2Т | Без отключения потребителей
85 | 2024-02-07 | 14:10 | 14:30 | ТП-10-10 1Т
86 | 2024-02-07 | 13:51 | 14:03 | РТП-24 1Т
52 | 2024-02-08 | 13:46 | 14:39 | ТП-803 ЗРУ-0,4 тр-р
66 | 2024-02-08 | 8:15 | 15:09 | РТП-21/16 | Без отключения потребителей
| 2024-02-09 | 9:00 | 21:00 | ВЛ-0,4кВ ТП-446 ф.1, 3, 4, ВЛ-0,4кВ ТП-679 ф.1, 2, 5 | Без отключения потребителей
67 | 2024-02-09 | 9:01 | 14:55 | ПС "96"/19 | Без отключения потребителей
54 | 2024-02-09 | 14:00 | 14:49 | ТП-585 ф.8, 10
69 | 2024-02-09 | 9:12 | 11:52 | ТП-191 2Т | Без отключения потребителей
88 | 2024-02-12 | 14:14 | 15:24 | ТП-277 2Т | Без отключения потребителей
93 | 2024-02-12 | 9:00 | 15:22 | РТП-15/5
| 2024-02-12 | 13:48 | 14:04 | ТП-112 1Т | Без отключения потребителей
94 | 2024-02-13 | 8:30 | 14:35 | РТП-21/15 | Без отключения потребителей
89 | 2024-02-13 | 15:56 | 15:41 | ТП-232 2Т | Без отключения потребителей
56 | 2024-02-13 | 13:30 | 15:00 | ТП-427 ф.8, ф.17
60 | 2024-02-14 | 14:02 | 15:45 | ТП-600 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т
103 | 2024-02-14 | 9:10 | 10:55 | ТП-278 камера 1Т | Без отключения потребителей
35 | 2024-02-14 | 14:21 | 14:37 | ТП-646 ф.21
95 | 2024-02-14 | 8:30 | 15:45 | РТП-21/18 | Без отключения потребителей
| 2024-02-15 | 11:10 | 13:43 | ТП-980 2сек-0,4кВ
104 | 2024-02-15 | 9:13 | 10:41 | ТП-476 камера 1Т | Без отключения потребителей
105 | 2024-02-15 | 13:37 | 15:20 | ТП-705 камера 1Т
96 | 2024-02-15 | 9:10 | 15:37 | РТП-15/10 | Без отключения потребителей
81 | 2024-02-16 | 13:05 | 14:08 | ТП-130 Ф.21, ТП-458Ф.11 | Без отключения потребителей
97 | 2024-02-16 | 9:08 | 14:20 | РТП-28/7 | Без отключения потребителей
106 | 2024-02-16 | 9:00 | 10:00 | ТП-639 камера 1Т
120 | 2024-02-16 | 13:52 | 14:28 | ТП-432 камера 1Т
121 | 2024-02-16 | 14:35 | 15:22 | ТП-507 ЗРУ-0,4кВ Ф.3
107 | 2024-02-16 | 15:25 | 10:41 | ТП-976 камера 2Т | Без отключения потребителей
| 2024-02-16 | 9:43 | 13:30 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф. 3 ВЛ-0,4кВ ТП-220 ф.4 | Без отключения потребителей
82 | 2024-02-19 | 14:00 | 17:00 | ТП-456 ЗРУ-0,4кВ
91 | 2024-02-19 | 14:00 | 14:30 | ТП-374 1Т, 1 и 3-я секции 0,4кВ
122 | 2024-02-19 | 8:00 | 17:00 | РТП-28/6 | Без отключения потребителей
| 2024-02-19 |  |  | ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф. 4
87 | 2024-02-20 | 9:30 | 11:30 | ТП-180 ф.9
98 | 2024-02-20 | 13:00 | 14:00 | ТП-130ф.10
99 | 2024-02-20 | 14:25 | 15:00 | ТП-497 ф.26
131 | 2024-02-20 | 8:45 | 11:50 | РП-1/11 | Без отключения потребителей
132 | 2024-02-21 | 15:17 | 16:40 | ТП-794 ЗРУ-0,4 кВ
134 | 2024-02-26 | 14:00 | 14:22 | ТП-155 ф.7, 4
119 | 2024-02-26 | 14:00 | 17:00 | ТП-695 ф.7, 15
136 | 2024-02-26 | 8:20 | 15:11 | РТП-20/2 | Без отключения потребителей
| 2024-02-26 | 10:18 | 16:27 | ВЛ-0,4кВ ТП-220 ф.4
117 | 2024-02-27 | 9:00 | 12:00 | ВЛ-0,4кВ ТП-120А ф.11
126 | 2024-02-27 | 14:15 | 15:34 | ВЛ-10кВ ф. "28"/15-Р-7
137 | 2024-02-27 | 8:15 | 15:47 | РТП-21/9 | Без отключения потребителей
101 | 2024-02-27 | 9:40 | 17:31 | ВЛ-0,4кВ ТП-8 ф.3, ВЛ-0,4кВ ТП-193 ф.16
135 | 2024-02-27 | 15:30 | 17:07 | ТП-357 ф.9, 13
138 | 2024-02-28 | 8:30 | 15:20 | РТП-21/2 | Без отключения потребителей
139 | 2024-02-29 | 8:20 | 15:30 | РТП-15/12 | Без отключения потребителей
133 | 2024-02-29 | 14:00 | 15:00 | ТП-456 ЗРУ-10/0,4кВ

## МАРТ
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Номер заявки | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
144 | 2024-03-01 | 9:19 | 10:56 | ТП-364 1Т | Без отключения потребителей
140 | 2024-03-01 | 8:30 | 15:20 | РТП-15/19 | Без отключения потребителей
112 | 2024-03-01 | 13:37 | 14:39 | ТП-10-4 1Т
113 | 2024-03-01 | 14:47 | 15:18 | ТП-10-7 1Т
118 | 2024-03-01 | 14:25 | 17:00 | ТП-407 ф.18,19
146 | 2024-03-05 | 9:16 | 16:45 | ПС "96"18
100 | 2024-03-05 | 9:16 | 16:45 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.3, ТП-8 ф.3
| 2024-03-05 | 9:11 | 10:22 | ТП-446 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т
| 2024-03-05 | 10:26 | 11:15 | ТП-679 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т
| 2024-03-05 | 9:07 | 13:44 | ТП-980 ЗРУ-0,4кВ
150 | 2024-03-05 | 14:00 | 14:42 | ТП-451 1-я секция 0,4кВ
147 | 06.03..24 | 8:11 | 15:46 | РТП-15/7 | Без отключения потребителей
155 | 06.03..24 | 9:25 | 10:32 | ТП-888 ф. 7, 16
148 | 2024-03-07 | 8:15 | 14:16 | РТП-15/2 | Без отключения потребителей
| 2024-03-07 | 9:33 | 14:16 | ТП-988 1и 2сек-0,4кВ | Без отключения потребителей
157 | 2024-03-13 | 8:31 | 15:13 | РТП-21/5 | Без отключения потребителей
158 | 2024-03-14 | 8:14 | 15:05 | РТП-21/8 | Без отключения потребителей
152 | 2024-03-18 | 9:00 | 10:00 | ТП-591
169 | 2024-03-18 | 8:20 | 15:29 | РТП-15/01 | Без отключения потребителей
160 | 2024-03-19 | 14:12 | 15:06 | ТП-193 1 сек-0,4 кВ
170 | 2024-03-19 | 8:30 | 16:30 | РТП-15/4 | Без отключения потребителей
188 | 2024-03-21 | 12:03 | 19:49 | ВЛ-0,4кВ ТП-804 ф.1,2,3 реконструкция ВЛ
172 | 2024-03-21 | 8:20 | 15:44 | РТП-15/16 | Без отключения потребителей
154 | 2024-03-25 | 9:01 | 10:46 | ТП-364 камера 1Т | Без отключения потребителей
163 | 2024-03-25 | 13:43 | 15:19 | ТП-445 камера 1Т | Без отключения потребителей
194 | 2024-03-25 | 8:20 | 15:33 | РТП-15/1 | Без отключения потребителей
203 | 2024-03-25 | 13:43 | 14:34 | ВЛ-10кВ ф.22/54-194 в гр. тп-219-тп-194
161 | 2024-03-26 | 8:40 | 10:30 | ТП-631
162 | 2024-03-26 | 13:20 | 14:15 | ТП-684
195 | 2024-03-26 | 8:30 | 13:00 | "96"/13 | Без отключения потребителей
196 | 2024-03-26 | 13:10 | 15:30 |  | Без отключения потребителей
164 | 2024-03-27 | 8:47 | 10:40 | ТП-12
165 | 2024-03-27 | 15:00 | 16:10 | ТП-504
197 | 2024-03-27 | 8:20 | 13:00 | ПС-96/20 | Без отключения потребителей
198 | 2024-03-27 | 13:06 | 16:20 | РТП-21/6 | Без отключения потребителей
166 | 2024-03-28 | 9:15 | 14:15 | ТП-448
174 | 2024-03-28 | 14:00 | 15:00 | ТП-900
199 | 2024-03-28 | 8:30 | 15:41 | ПС-96/17 | Без отключения потребителей
200 | 2024-03-28 | 8:30 | 15:41 | РТП-19/3 | Без отключения потребителей
167 | 2024-03-29 | 9:26 | 14:35 | ТП-821
185 | 2024-03-29 | 9:13 | 16:20 | "20"/24
201 | 2024-03-29 | 8:30 | 15:58 | "96"/32 | Без отключения потребителей
202 | 2024-03-29 | 13:15 | 16:15 | РТП-19/4 | Без отключения потребителей
216 | 2024-03-29 | 9:04 | 12:40 | ТП-494 1 сек-10 кВ | Без отключения потребителей

## АПРЕЛЬ
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Номер заявки | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
208 | 2024-04-01 | 9:04 | 11:14 | ТП-243 2-я секция 10кВ | Без отключения
190 | 2024-04-01 | 9:02 | 10:31 | ТП-111 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т
191 | 2024-04-01 | 13:18 | 14:44 | ТП-71 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т
219 | 2024-04-01 | 13:10 | 15:26 | РТП-25/3
218 | 2024-04-01 | 8:11 | 13:00 | ПС "96"/3 | Без отключения
184 | 2024-04-01 | 9:45 | 16:15 | ПС "22"/16 | Без отключения
229 | 2024-04-01 | 14:00 | 17:00 | ТП-130 ф.15
232 | 2024-04-01 | 10:03 | 10:50 | ВЛ-10кВ ф. "22"/16-111
| 2024-04-01 | 11:22 | 16:50 | ВЛ-10кВ ф. "96"/18 | Без отключения
205 | 2024-04-02 | 9:00 | 11:02 | ВЛ-0,4кВ ТП-689 ф.10
209 | 2024-04-02 | 9:12 | 13:59 | ТП-338 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т,2Т
221 | 2024-04-02 | 13:20 | 15:32 | РТП-25/3 | Без отключения
220 | 2024-04-02 | 8:35 | 13:04 | ПС "96"/24 | Без отключения
214 | 2024-04-02 | 14:03 | 15:04 | ТП-452 ЗРУ-0,4кВ 1Т
236 | 2024-04-03 | 9:02 | 13:03 | ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.2
235 | 2024-04-03 | 14:00 | 16:17 | ВЛ-0,4кВ ТП-464 ф.3
210 | 2024-04-03 | 9:19 | 13:29 | ТП-451 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т,2Т
223 | 2024-04-03 | 8:40 | 15:08 | РТП-27/6 | Без отключения
222 | 2024-04-03 | 8:40 | 13:10 | ПС-96/7 | Без отключения
178 | 2024-04-04 | 8:30 | 16:20 | ПС22/32 | Без отключения
225 | 2024-04-04 | 8:30 | 16:20 | РП-3/5 | Без отключения
212 | 2024-04-04 | 13:30 | 15:30 | ТП-639
211 | 2024-04-04 | 9:10 | 11:10 | ТП-807
233 | 2024-04-04 | 14:00 | 15:30 | ТП-130 ф.15
231 | 2024-04-05 | 9:00 | 16:00 | ПС22/34 | Без отключения
226 | 2024-04-05 | 8:30 | 15:30 | ПС96/26 | Без отключения
227 | 2024-04-05 | 8:30 | 15:30 | РТП-27/3 | Без отключения
213 | 2024-04-05 | 9:10 | 10:31 | ТП-507
| 2024-04-08 | 9:11 | 10:25 | ТП-293 ф.2, 12
| 2024-04-08 | 9:12 | 12:00 | ТП-293 ф.19, 26
| 2024-04-08 | 9:15 | 10:24 | ТП-22 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т
| 2024-04-08 | 13:22 | 14:34 | ТП-32 ЗРУ-0,4кВ, 1Т
241 | 2024-04-08 | 8:10 | 13:00 | РП-3/18 | Без отключения
240 | 2024-04-08 | 13:00 | 15:45 | РТП-17/16 | Без отключения
238 | 2024-04-08 | 7:30 | 8:34 | ТП-77 ф.1, 19
250 | 2024-04-08 | 9:38 | 10:11 | ТП-576 ЗРУ-0,4кВ
| 2024-04-09 | 9:03 | 10:53 | ТП-251 ф.8
| 2024-04-09 | 9:00 | 12:00 | ТП-887 ф.3, 15
| 2024-04-09 | 9:00 | 12:00 | ТП-832 ф. 2, 6, 18
| 2024-04-09 | 9:02 | 12:00 | ТП-108 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т
| 2024-04-09 | 13:50 | 15:31 | ТП-101 ЗРУ-0,4кВ, 1Т
243 | 2024-04-09 | 13:00 | 15:19 | РП-4/10 | Без отключения
242 | 2024-04-09 | 8:10 | 13:00 | РТП-17/10 | Без отключения
239 | 2024-04-09 | 7:30 | 9:08 | ТП-77 ф.2, ТП-14 ф.16
251 | 2024-04-09 | 11:17 | 16:38 | ТП-825 1-я секция 10кВ
| 2024-04-10 | 9:11 | 11:24 | ТП-599 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т
| 2024-04-10 | 13:31 | 15:03 | ТП-484 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т
244 | 2024-04-10 | 13:30 | 15:32 | РП-4/5 | Без отключения
245 | 2024-04-10 | 8:30 | 13:00 | РТП-17/9 | Без отключения
| 2024-04-11 | 9:27 | 14:24 | ТП-250 ЗРУ-0,4кВ 1Т 2Т
175 | 2024-04-11 | 11:32 | 17:00 | ПС-24 1сек-10кВ | Без отключения
246 | 2024-04-11 | 13:20 | 15:38 | РП-10/4 | Без отключения
247 | 2024-04-11 | 8:30 | 12:47 | РП-5/2 | Без отключения
230 | 2024-04-12 | 14:00 | 15:00 | ТП-73 ф.6.8
234 | 2024-04-12 | 14:05 | 15:10 | ТП-975
249 | 2024-04-12 | 13:05 | 15:55 | РТП-15/13 | Без отключения
248 | 2024-04-12 | 8:30 | 12:53 | РТП-17/13 | Без отключения
271 | 2024-04-12 | 8:30 | 13:18 | ПС-24/25
187 | 2024-04-15 | 16:00 | 16:09 | ПС "24" 2 сек-10 кВ | Без отключения
263 | 2024-04-15 | 9:00 | 10:30 | ТП-53 ЗРУ-0,4 кВ, 1Т | Без отключения
281 | 2024-04-15 | 13:40 | 15:00 | ТП-121А 2Т
273 | 2024-04-15 | 13:35 | 15:40 | РП-10/7 | Без отключения
272 | 2024-04-15 | 8:30 | 13:00 | РП-5/5 | Без отключения
264 | 2024-04-16 | 9:00 | 14:21 | ТП-178 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т, 2Т
275 | 2024-04-16 | 13:09 | 15:47 | РП-3/2 | Без отключения
274 | 2024-04-16 | 8:10 | 13:00 | РТП-17/5 | Без отключения
| 2024-04-16 | 10:12 | 15:30 | ВЛ-0,4кВ ТП-8 ф.11
287 | 2024-04-16 | 9:21 | 16:06 | ВЛ-0,4кВ ТП-804 ф.3
265 | 2024-04-17 | 9:02 | 10:46 | ТП-450 ЗРУ-0,4 кВ, 1Т
266 | 2024-04-17 | 13:27 | 15:10 | ТП-454 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т
276 | 2024-04-17 | 8:15 | 15:23 | РП-1/4 | Без отключения
267 | 2024-04-18 | 9:11 | 11:33 | ТП-375 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т, 2Т
283 | 2024-04-18 | 8:47 | 16:16 | ТП-390 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т, 2Т
181 | 2024-04-18 | 9:15 | 16:41 | ПС-20/24
278 | 2024-04-18 | 8:30 | 14:29 | РП-10/13 | Без отключения
177 | 2024-04-18 | 11:01 | 18:44 | ПС-22/8 | Без отключения
269 | 2024-04-18 | 9:01 | 14:21 | ТП-358 ф.1
319 | 2024-04-18 | 13:02 | 18:11 | ПС-24/6 | Без отключения
268 | 2024-04-19 | 9:26 | 13:49 | ТП-646 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т, 2Т
320 | 2024-04-19 | 8:45 | 15:58 | ТП-390 2Т | Без отключения
280 | 2024-04-19 | 13:20 | 15:13 | РТП-17/7 | Без отключения
279 | 2024-04-19 | 8:30 | 13:05 | РТП-20/20 | Без отключения
292 | 2024-04-19 | 14:10 | 14:28 | ТП-955 1сек-10кВ | Без отключения
252 | 2024-04-19 | 13:32 | 14:42 | ТП-193 1сек-0,4кВ
283 | 2024-04-22 | 8:47 | 16:48 | ТП-390
293 | 2024-04-22 | 9:13 | 10:36 | ТП-242
294 | 2024-04-22 | 13:25 | 15:00 | ТП-552
324 | 2024-04-22 | 8:30 | 15:43 | РТП-26 1сек-10кВ | Без отключения
296 | 2024-04-23 | 14:50 | 15:30 | ТП-804 1Т
295 | 2024-04-23 | 9:40 | 14:25 | ТП-445 1Т | Без отключения
334 | 2024-04-23 | 14:12 | 14:42 | ТП-686 Возд.ввод 10 кВ
183 | 2024-04-24 | 9:33 | 16:33 | ПС "20"/35
297 | 2024-04-24 | 9:25 | 11:00 | ТП-772 ЗРУ-10/0,4 кВ,1Т
298 | 2024-04-24 | 13:30 | 14:45 | ТП-921 ЗРУ-10/0,4 кВ,1Т
285 | 2024-04-25 | 9:10 | 11:40 | ТП-502 ЗРУ 0,4 кВ 1 сек. Замена ТТ
299 | 2024-04-25 | 9:10 | 11:40 | ТП-502 ЗРУ 10/0,4 кВ 1 сек. 1Т текущий ремот
283 | 2024-04-25 | 8:45 | 16:47 | ТП-390 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т, 2Т
324 | 2024-04-25 | 13:29 | 15:47 | РТП-24/16
324 | 2024-04-25 | 8:25 | 13:02 | РТП-26 1сек-10кВ | Без отключения
| 2024-04-26 | 9:00 | 10:20 | ТП-45А ф.2
300 | 2024-04-26 | 9:00 | 14:33 | ТП-343 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т, 2Т
270 | 2024-04-26 | 13:30 | 15:40 | ВЛ-10кВ ф.172-322
| 2024-04-26 | 9:10 | 10:26 | ТП-390 2Т | Без отключения
324 | 2024-04-26 | 13:05 | 15:35 | РТП-26 1-я секция 10кВ | Без отключения
| 2024-04-26 | 9:27 | 11:08 | ВЛ-10кФ ф."23"/9-РП-2/14 в границах РП-2-ПП-17
326 | 2024-04-26 | 9:22 | 11:00 | РП-2/14
337 | 2024-04-26 | 14:27 | 16:43 | ТП-331 1-я секция 10кВ | Без отключения
291 | 2024-04-27 | 9:09 | 11:20 | ВЛ-10кВ ф."01"/11
282 | 2024-04-27 | 9:00 | 11:25 | ТП-15А ЗРУ-10кВ
| 2024-04-27 | 9:32 | 11:20 | ТП-1010, 1034
348 | 2024-04-27 | 8:10 | 10:50 | ТП-390 1Т
327 | 2024-04-27 | 8:06 | 15:00 | ПС "96"/30
301 | 2024-04-27 | 14:00 | 16:10 | ТП-282 ф.11
290 | 2024-04-27 | 14:00 | 16:10 | ТП-282 ф.1
347 | 2024-04-27 | 10:00 | 11:00 | ТП-45 ф.10, 11

## МАЙ
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Номер заявки | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
321 | 2024-05-02 | 14:49 | 15:15 | ТП-992
302 | 2024-05-02 | 9:30 | 14:30 | ТП-77 1Т | Без отключения
339 | 2024-05-02 | 8:30 | 11:30 | РТП-20/16
349 | 2024-05-02 | 9:10 | 11:00 | ВЛ-10кВ ф.РТП-20/16
350 | 2024-05-02 | 13:05 | 16:00 | РТП-17/11 | Без отключения
343 | 2024-05-06 | 9:04 | 15:25 | ТП-384 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т, 2Т
304 | 2024-05-06 | 9:03 | 14:17 | ТП-77 2Т | Без отключения
307 | 2024-05-06 | 9:01 | 10:17 | ТП-58 Ф-12,16
361 | 2024-05-06 | 8:30 | 13:01 | РТП-27/7 | Без отключения
360 | 2024-05-06 | 13:10 | 15:50 | РТП-25/8 | Без отключения
305 | 2024-05-07 | 8:54 | 15:05 | ТП-78 2Т | Без отключения
363 | 2024-05-07 | 8:30 | 13:03 | РТП-27/8 | Без отключения
362 | 2024-05-07 | 13:10 | 15:30 | РТП-25/5 | Без отключения
306 | 2024-05-08 | 9:22 | 11:12 | ТП-502 2сек-10/0,4кВ, 2Т
308 | 2024-05-08 | 14:10 | 15:10 | ТП-292 1и 2 сек-0,4кВ
343 | 2024-05-08 | 9:23 | 15:40 | ТП-384 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т, 2Т
365 | 2024-05-08 | 13:10 | 15:07 | РТП-17/12 | Без отключения
364 | 2024-05-08 | 8:30 | 12:58 | РТП-28/9 | Без отключения
388 | 2024-05-08 | 13:59 | 14:20 | ВЛ-10кВ ф.23/15-278 в гр ПС-23-рек-1-ТП-116-ТП-30
345 | 2024-05-13 | 9:14 | 11:05 | ТП-70 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т
366 | 2024-05-13 | 8:52 | 11:20 | ПС-96/11
353 | 2024-05-13 | 8:30 | 15:47 | РТП-20/5 | Без отключения
400 | 2024-05-13 | 15:16 | 16:08 | ВЛ-0,4кВ ТП-688 ф.5
330 | 2024-05-14 | 10:33 | 16:56 | ПС "20"/08
342 | 2024-05-14 | 8:54 | 16:45 | ТП-377 ЗРУ-0,4 кВ, 1Т, 2Т
346 | 2024-05-14 | 9:25 | 10:30 | ТП-10-13 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т
347 | 2024-05-14 | 13:25 | 14:45 | ТП-214 ЗРУ-0,4 кВ, 1Т, 2Т
338 | 2024-05-14 | 9:35 | 10:30 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10-13 ф-3
378 | 2024-05-14 | 10:14 | 12:59 | ТП-32 ЗРУ-0,4кВ
399 | 2024-05-14 | 8:54 | 16:45 | ТП-197 ЗРУ-10/0,4 кВ
357 | 2024-05-15 | 9:06 | 15:34 | ПС-20/35 в гр. ПС-20-ТП-926
369 | 2024-05-15 | 13:54 | 14:41 | ТП-10-15 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т
368 | 2024-05-15 | 9:31 | 10:20 | ТП-10-14 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т
367 | 2024-05-15 | 13:05 | 15:54 | РТП-26 2сек-10кВ | Без отключения
379 | 2024-05-15 | 9:22 | 14:25 | РТП-15/15 | Без отключения
316 | 2024-05-16 | 9:16 | 14:56 | ПС "97"/17
370 | 2024-05-16 | 9:54 | 10:51 | ТП-615 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т
371 | 2024-05-16 | 13:49 | 15:19 | ТП-10-16 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т
367 | 2024-05-16 | 9:50 | 15:45 | РТП-26 2секция 10кВ | Без отключения
405 | 2024-05-16 | 14:41 | 16:04 | ВЛ-0,4 кВ ТП-611 ф.2
406 | 2024-05-16 | 13:20 | 14:20 | ВЛ-0,4 кВ ТП-999 ф.1, 3
331 | 2024-05-17 | 13:31 | 15:58 | ПС "20"/14 | Без отключения
386 | 2024-05-17 | 8:20 | 13:50 | РТП-28/6 | Без отключения
372 | 2024-05-17 | 9:07 | 10:21 | ТП-10-17 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т
389 | 2024-05-17 | 9:07 | 10:21 | ВЛ-0,4кВ ТП-10-17 ф.3
| 2024-05-17 | 15:00 | 15:39 | ВЛ-10кВ "96"/11-РТП-28/6
359 | 2024-05-17 | 10:29 | 15:33 | ПС "97"/01
412 | 2024-05-20 | 8:54 | 10:11 | ТП-511 ЗРУ-0,4кВ, 1Т
413 | 2024-05-20 | 13:41 | 15:02 | ТП-922 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т
425 | 2024-05-20 | 8:10 | 13:00 | РТП-27/9 | Без отключения
426 | 2024-05-20 | 13:00 | 15:54 | РТП-25/18 | Без отключения
373 | 2024-05-20 | 14:03 | 14:56 | ТП-193 2-я секция 0,4кВ
| 2024-05-20 | 10:00 | 10:15 | ТП-105 ф.3
313 | 2024-05-21 | 12:46 | 16:43 | ПС028 2сек-10кВ
374 | 2024-05-21 | 10:10 | 11:30 | ТП-535
414 | 2024-05-21 | 9:10 | 10:10 | ТП-10-5
415 | 2024-05-21 | 13:10 | 15:00 | ТП-10-6
427 | 2024-05-21 | 8:30 | 11:30 | РТП-27/10 | Без отключения
428 | 2024-05-21 | 13:05 | 16:00 | РТП-25/11 | Без отключения
443 | 2024-05-21 | 15:10 | 16:00 | ТП-13
444 | 2024-05-22 | 9:36 | 9:49 | Ф "23"/35
344 | 2024-05-22 | 10:08 | 16:55 | ТП-405 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т
410 | 2024-05-22 | 9:24 | 17:15 | ТП-969 1 сек-0,4 кВ
417 | 2024-05-22 | 9:30 | 10:45 | ТП-40 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т
429 | 2024-05-22 | 13:35 | 15:36 | РТП-20/6 | Без отключения
430 | 2024-05-22 | 8:40 | 15:00 | РТП-24/6 | Без отключения
318 | 2024-05-22 | 10:21 | 18:54 | ПС "97" 2 сек-10кВ | Без отключения
342 | 2024-05-23 | 13:15 | 17:17 | ТП-377 ЗРУ-0,4 кВ, 1Т, 2Т
418 | 2024-05-23 | 8:55 | 10:15 | ТП-35 ЗРУ-10/0,4 кВ.1Т
419 | 2024-05-23 | 13:40 | 14:30 | ТП-10-8 ЗРУ-10/0,4 кВ,1Т
431 | 2024-05-23 | 8:35 | 14:42 | РТП-27/12 | Без отключения
432 | 2024-05-23 | 13:30 | 17:46 | РТП-25/12 | Без отключения
344 | 2024-05-24 | 9:00 | 14:45 | ТП-405 ЗРУ-0,4 кВ, 1Т
420 | 2024-05-24 | 9:05 | 10:30 | ТП-28 ЗРУ-0,4 кВ, 1Т
433 | 2024-05-24 | 13:15 | 15:37 | РТП-27/22 | Без отключения
434 | 2024-05-24 | 8:10 | 13:00 | РТП-19/13 | Без отключения
443 | 2024-05-24 | 15:00 | 16:20 | ВЛ-10кВ "24"-25-РТ-7/5
342 | 2024-05-27 | 13:11 | 17:49 | ТП-377 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т, 2Т
411 | 2024-05-27 | 9:04 | 17:12 | ТП-969 2-я секция 0,4 кВ
462 | 2024-05-27 | 13:00 | 15:37 | РТП-28/5 | Без отключения
461 | 2024-05-27 | 8:10 | 12:48 | РТП-22/13 | Без отключения
407 | 2024-05-27 | 9:07 | 13:05 | ВЛ-0,4кВ ТП-22 ф.2
377 | 2024-05-27 | 14:37 | 15:20 | ТП-732 ф.20
401, 404 | 2024-05-27 | 9:55 | 18:15 | ВЛ-110кВ С-310 | Без отключения
328 | 2024-05-28 | 11:30 | 17:20 | ПС20 3сек-10кВ | Без отключения
344 | 2024-05-28 | 9:00 | 16:30 | ТП-405 ЗРУ-0,4 кВ, 1Т
408 | 2024-05-28 | 9:00 | 16:03 | ВЛ-10кВ ф.97/17-РП-2/17
422 | 2024-05-28 | 9:00 | 16:03 | ТП-506
463 | 2024-05-28 | 8:30 | 11:30 | РТП-17/4 | Без отключения
464 | 2024-05-28 | 13:04 | 16:30 | РТП-28/4 | Без отключения
329 | 2024-05-29 | 11:21 | 17:30 | ПС20 4сек-10кВ | Без отключения
342 | 2024-05-29 | 13:20 | 16:46 | ТП-377 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т, 2Т | Без отключения
358 | 2024-05-29 | 13:20 | 16:46 | ВЛ-10кВ ф.24/25-РП7/5
409 | 2024-05-29 | 8:56 | 11:30 | ТП-544 ф.4
423 | 2024-05-29 | 9:00 | 14:30 | ТП-542
448 | 2024-05-29 | 14:00 | 15:00 | ТП-794 ф.8
465 | 2024-05-29 | 13:30 | 15:30 | РТП-22/7 | Без отключения
466 | 2024-05-29 | 8:30 | 12:56 | РТП-28/13 | Без отключения
424 | 2024-05-30 | 9:30 | 15:40 | ТП-687 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т, 2Т
437 | 2024-05-30 | 10:02 | 15:40 | ВЛ-10 кВ Ф 96/18-8
438 | 2024-05-30 | 9:08 | 17:08 | ВЛ-10 кВ Ф РП-7/4-"24"/06
468 | 2024-05-30 | 13:15 | 16:12 | РТП-28/14 | Без отключения
467 | 2024-05-30 | 8:25 | 13:00 | РТП-22/10 | Без отключения
435 | 2024-05-31 | 9:21 | 11:20 | Ф 32/15
441 | 2024-05-31 | 9:18 | 10:25 | ТП-99 1Т | Без отключения
470 | 2024-05-31 | 9:28 | 17:00 | РП-13/11 | Без отключения
469 | 2024-05-31 | 8:35 | 13:00 | РТП-22/12 | Без отключения
499 | 2024-05-31 | 13:43 | 14:15 | Ф01/11-ДПРМ от оп№151 до оп№151-8-1 | Без отключения

## ИЮНЬ
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Номер заявки | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
| 2024-06-03 | 9:05 | 17:00 | ТП-387 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т,2Т
460 | 2024-06-03 | 13:12 | 14:55 | ТП-424
442 | 2024-06-03 | 9:20 | 10:39 | ТП-99 2Т
501 | 2024-06-03 | 13:00 | 15:43 | РП-7/13
484 | 2024-06-03 | 13:43 | 15:43 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/13-247
| 2024-06-04 | 8:50 | 17:23 | ТП-403 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т,2Т
478 | 2024-06-04 | 8:54 | 14:05 | ТП-11 1сек-10кВ 1Т
521 | 2024-06-04 | 14:02 | 15:17 | ВЛ-10кВ ф."96"/18-8
458 | 2024-06-04 | 9:48 | 16:10 | ТП-1 1сек-0,4кВ
503 | 2024-06-04 | 13:25 | 15:45 | РТП-27/11
502 | 2024-06-04 | 8:10 | 13:01 | РТП-22/9 | Без отключения
446 | 2024-06-04 | 9:30 | 15:00 | ВЛ-0,4кВ ТП-220 ф-4, ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф-3, ВЛ-0,4кВ ТП-8 ф-3
450 | 2024-06-04 | 12:48 | 16:47 | П/С "28"/7,9
| 2024-06-04 | 9:42 | 11:27 | ТП-293 ф-19,26
| 2024-06-04 | 8:00 | 17:00 | ТП-821 ф-1,2,3,4,5,10,14,16,19,20 ТП-807 ф-1,2,3,4,6,22,9,10,12
451 | 2024-06-05 | 10:12 | 16:46 | ПС28/2,12
459 | 2024-06-05 | 8:50 | 16:04 | ТП-1 2сек-0,4кВ
479 | 2024-06-05 | 9:46 | 13:30 | ТП-11 2сек-10кВ 1Т
498 | 2024-06-05 | 9:30 | 13:46 | ВЛ-10кВ ф.96/8-191
504 | 2024-06-05 | 8:30 | 13:04 | РП-3/10
508 | 2024-06-05 | 9:00 | 11:54 | ТП-852 1Т
517 | 2024-06-05 | 9:00 | 15:20 | ТП-387 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т,2Т
447 | 2024-06-06 | 10:28 | 16:25 | ВЛ-0,4кВ ТП-220 ф-4, ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф-3, ВЛ-0,4кВ ТП-8 ф-3
480 | 2024-06-06 | 9:06 | 14:19 | ТП-489
393 | 2024-06-06 | 9:45 |  | ПС28/12
505 | 2024-06-06 | 8:10 | 13:00 | РТП-22/11 | Без отключения
506 | 2024-06-06 | 13:10 | 16:00 | РТП-24/17 | Без отключения
521 | 2024-06-06 | 14:00 | 15:35 | ВЛ-10кВ ф.96/18-8
531 | 2024-06-06 | 9:20 | 14:57 | ВЛ-0,4кв ТП-108 ф-4
507 | 2024-06-07 | 9:16 | 15:35 | РП-7/6
481 | 2024-06-07 | 10:25 | 11:40 | ТП-10-7 ЗРУ-10/0,4кВ,1Т
482 | 2024-06-07 | 13:10 | 14:30 | ТП-992 1сек-0,4 кВ
488 | 2024-06-10 | 9:10 | 11:21 | ТП-532 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т
522 | 2024-06-10 | 9:38 | 10:55 | ВЛ-10кВ ф.27/09-ЦРП 291
523 | 2024-06-10 | 13:54 | 15:25 | ВЛ-10кВ ф.23/15- 278
539 | 2024-06-10 | 8:20 | 14:54 | РП-3/10 | Без отключения
540 | 2024-06-10 | 14:55 | 15:45 | Р-1
452 | 2024-06-11 | 10:21 | 15:10 | ПС "28"/16
489 | 2024-06-11 | 9:17 | 11:08 | ТП-454 1Т
519 | 2024-06-11 | 9:01 | 15:34 | ТП-403 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т,2Т
524 | 2024-06-11 | 8:41 | 10:12 | ВЛ-10кВ ф.22/13-РП 1/4
| 2024-06-11 | 9:29 | 16:40 | ТП-989 ЗРУ-10кВ 1секция, 1Т
349 | 2024-06-11 | 13:13 | 14:45 | ВЛ-10кВ ф.РТП-20/19-462
| 2024-06-11 | 9:00 | 10:39 | ТП-252 ф.6,ф.8
| 2024-06-11 | 8:55 | 11:08 | ТП-255 ф.2,ф.10
525 | 2024-06-13 | 10:12 | 14:03 | ВЛ-10кВ ф."23"/11-РП13/3
543 | 2024-06-13 | 8:12 | 14:18 | РТП-24/13
530, 542 | 2024-06-13 | 10:00 | 14:10 | РП-13/3
518 | 2024-06-13 | 9:06 | 16:12 | ТП-381 ЗРУ-10/0,4 1Т, 2Т
553 | 2024-06-13 | 9:44 | 16:00 | ТП-989 ЗРУ-10кВ 2секция, 2Т
| 2024-06-13 | 13:14 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ ТП-686 ф-2
500 | 2024-06-14 | 10:08 | 10:15 | ПС "28" 1секция 10кВ
515 | 2024-06-14 | 13:25 | 14:10 | ТП-451 ЗРУ-0,4кВ 1-2секция
543 | 2024-06-14 | 8:20 | 12:00 | РТП-24/13 | Без отключения
547 | 2024-06-14 | 9:35 | 10:33 | ТП-974 ЗРУ-0,4кВ
526 | 2024-06-14 | 8:50 | 14:05 | ВЛ-0,4кВ ТП-49 ф-17
| 2024-06-14 | 9:21 | 10:05 | ТП-201 ф-3
| 2024-06-14 | 10:40 | 11:56 | ТП-936 ф-14
| 2024-06-14 | 13:00 | 13:49 | ВЛ-10кВ ф.РТП-24/13
561 | 2024-06-17 | 9:13 | 16:20 | ВЛ-10 кВ Ф РП-7/6-126, Ф РП-7/13
491 | 2024-06-17 | 11:10 | 11:20 | Пст "28" 2 сек-10 кВ | Без отключения
510 | 2024-06-17 | 10:08 | 12:20 | ТП-854 Ввод 1Т | Без отключения
518 | 2024-06-17 | 9:15 | 16:38 | ТП-381 ЗРУ-10/0,4 1Т, 2Т
555 | 2024-06-17 | 9:10 | 15:00 | ТП-218 2Т | Без отключения
492 | 2024-06-18 | 14:50 | 15:00 | ПС "23" 4секция 10кВ | Без отключения
511 | 2024-06-18 | 10:38 | 14:08 | ТП-854 2Сек 0,4 кВ
520 | 2024-06-18 | 9:32 | 15:53 | ТП-114 ЗРУ-10/0,4 1Т,
527 | 2024-06-18 | 9:46 | 14:37 | ВЛ-10 кВ Ф 116-153
554 | 2024-06-18 | 9:03 | 15:33 | ТП-797 ЗРУ 0,4 кВ Ф-2,6,8,10,12,16,19,26
563 | 2024-06-18 | 8:10 | 12:46 | РП-4/8 | Без отключения
564 | 2024-06-18 | 13:34 | 15:18 | РП-13/9 | Без отключения
545 | 2024-06-18 | 14:00 | 17:00 | ТП-28 ЗРУ 0,4 кВ Ф-6,8
518 | 2024-06-19 | 9:10 | 15:40 | ТП-381 ЗРУ-10/0,4 1Т, 2Т
533 | 2024-06-19 | 9:45 | 16:05 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10-13 ф-1
557 | 2024-06-19 | 9:48 | 15:59 | ТП-218 2Т | Без отключения
565 | 2024-06-19 | 8:30 | 16:57 | РТП-25/16 | Без отключения
566 | 2024-06-19 | 14:24 | 16:31 | РП-13/10 | Без отключения
573 | 2024-06-19 | 10:38 | 15:28 | ВЛ-10 кВ Ф 01/11-248
493 | 2024-06-20 | 10:25 | 10:42 | ПС "23" 3секкция 10 кВ | Без отключения
520 | 2024-06-20 | 8:59 | 16:45 | ТП-114 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т
516 | 2024-06-20 | 8:42 | 15:46 | ТП-380 ЗРУ-10/0,4 1Т,2Т
554 | 2024-06-20 | 9:53 | 13:50 | ТП-797 ЗРУ-0,4 кВ Ф-2,6,8,10,12,16,19,26
559 | 2024-06-20 | 13:53 | 15:10 | ТП-889 ЗРУ-10/0,4 1Т
558 | 2024-06-20 | 9:32 | 11:09 | ТП-741 ЗРУ-10/0,4 1Т
| 2024-06-20 | 16:08 | 16:47 | ТП-280 ЗРУ-0,4кВ ф-11
567 | 2024-06-20 | 8:10 | 11:00 | РП-6/7 | Без отключения
568 | 2024-06-20 | 13:00 | 15:39 | РП-25/15 | Без отключения
571 | 2024-06-20 | 8:40 | 12:46 | ВЛ-0,4кВ ТП-615 ф-2,4,6 | Без отключения
569 | 2024-06-21 | 8:10 | 13:30 | РП7/8 | Без отключения
| 2024-06-21 | 12:01 | 15:50 | КЛ-10кВ ф.131-213
586 | 2024-06-21 | 12:01 | 15:50 | ТП-131 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т, 2Т
494 | 2024-06-24 | 8:00 | 16:45 | ПС "23" 2 секкция 10 кВ | Без отключения
592 | 2024-06-24 | 9:20 | 15:25 | РТП-24/15 | Без отключения
516 | 2024-06-24 | 9:20 | 13:40 | ТП-380 ЗРУ-10/0,4 1Т,2Т
534 | 2024-06-24 | 9:42 | 16:06 | ВЛ-10 кВ Ф 28/12
550 | 2024-06-24 | 14:04 | 15:54 | ТП-33 Ф-2,7
560 | 2024-06-24 | 9:20 | 16:00 | РТП-24/15 | Без отключения
590 | 2024-06-24 | 10:53 | 15:03 | ВЛ-10 кВ Ф 77-279
| 2024-06-24 | 9:52 | 21:38 | ВЛ-10 кВ Ф РП-7/6-126, Ф РП-7/13
520 | 2024-06-25 | 9:10 | 17:00 | ТП-114 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т
535 | 2024-06-25 | 10:32 | 14:20 | ПС "96"/8
551 | 2024-06-25 | 14:00 | 15:26 | ТП-596 1сек 0,4кВ
576 | 2024-06-25 | 9:20 | 12:00 | ТП-568 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т
593 | 2024-06-25 | 13:05 | 16:05 | РП-13/2 | Без отключения
560 | 2024-06-25 | 8:26 | 13:40 | РТП-24/15 | Без отключения
536 | 2024-06-26 | 9:15 | 14:24 | "96"/19 | Без отключения
570 | 2024-06-26 | 9:15 | 15:20 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10-17 ф-3
577 | 2024-06-26 | 9:10 | 11:20 | ТП-219 ЗРУ-0,4 кВ, 1Т
594 | 2024-06-26 | 8:30 | 16:08 | РП-13/3 | Без отключения
595 | 2024-06-26 | 8:30 | 16:08 | РТП-20/9 | Без отключения
620 | 2024-06-26 | 9:45 | 18:51 | ВЛ-10 кВ Ф РП-7/6-126, Ф РП-7/13
537 | 2024-06-27 | 8:59 | 11:20 | РП-2/22 | Без отключения
538 | 2024-06-27 | 10:57 | 15:10 | РП-2/20 | Без отключения
578 | 2024-06-27 | 9:30 | 14:13 | ТП-433 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т, 2Т
597 | 2024-06-27 | 13:20 | 15:33 | РТП-20/8 | Без отключения
598 | 2024-06-27 | 8:30 | 13:53 | РТП-24/18 | Без отключения
| 2024-06-27 | 8:50 | 15:40 | ВЛ-0,4 кВ ТП-358 ф-2
596 | 2024-06-28 | 8:10 | 12:47 | РП-13/12 | Без отключения
579 | 2024-06-28 | 9:00 | 13:44 | ТП-348 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т, 2Т
624 | 2024-06-28 | 13:29 | 14:07 | ТП-30 ЗРУ-0,4 кВ

## ИЮЛЬ
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Номер заявки | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
580 | 2024-07-01 | 10:39 | 14:48 | ТП-639 1Т
582 | 2024-07-01 | 15:04 | 15:12 | ТП-867 ЗРУ-0,4кВ ф.1, ф.9
583 | 2024-07-01 | 14:01 | 14:33 | ТП-180 ЗРУ-0,4кВ ф.9
620 | 2024-07-01 | 9:37 | 12:35 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/6-126, ф.РП-7/13-247
628 | 2024-07-01 | 13:00 | 15:38 | РТП-3/12 | Без отключения
627 | 2024-07-01 | 8:20 | 12:50 | РТП-24/8 | Без отключения
| 2024-07-01 | 9:10 | 11:20 | ТП-129 1сек. 0,4кв
588 | 2024-07-02 | 9:08 | 14:34 | ТП-920 1сек-10/0,4кВ 1Т
630 | 2024-07-02 | 13:10 | 15:32 | РТП-3/17 | Без отключения
629 | 2024-07-02 | 8:35 | 12:47 | РТП-20/17 | Без отключения
584 | 2024-07-02 | 14:05 | 14:59 | ТП-73 ф.14,16
589 | 2024-07-03 | 9:41 | 14:32 | ТП-920 2сек-10/0,4кВ 2Т
632 | 2024-07-03 | 13:10 | 15:23 | РТП-3/22 | Без отключения
631 | 2024-07-03 | 8:30 | 12:51 | РТП-20/18 | Без отключения
| 2024-07-03 | 9:10 | 10:25 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/6-126
619 | 2024-07-04 | 14:00 | 17:00 | ТП-255 ф-17
607 | 2024-07-04 | 9:10 | 14:34 | ВЛ-10 кВ Ф 153-116 в грПП-36
625 | 2024-07-04 | 9:30 | 14:25 | ТП-641 ЗРУ-10/0,4 кВ,1Т,2Т
633 | 2024-07-04 | 8:35 | 13:00 | РТП-24/2 | Без отключения
634 | 2024-07-04 | 13:10 | 16:00 | РП-3/20 | Без отключения
608 | 2024-07-05 | 9:23 | 11:22 | ВЛ-10 кВ Ф 23-32
626 | 2024-07-05 | 9:00 | 11:40 | ТП-121А ЗРУ-0,4кВ, 1Т, 2Т
641 | 2024-07-08 | 8:46 | 10:55 | ТП-271 ЗРУ-10/0,4кВ
609 | 2024-07-08 | 8:53 | 15:47 | ВЛ-10кВ ф.153-116, в гр. ТП-30-ТП-245-ПП-7-ПП-16
642 | 2024-07-08 | 13:03 | 16:26 | РП-3 ЗРУ-10кВ, 1сек-10кВ яч.№17 | Без отключения
659 | 2024-07-08 | 9:16 | 11:50 | РП-3/19 | Без отключения
658 | 2024-07-08 | 8:20 | 15:22 | РП-2/11 | Без отключения
| 2024-07-08 | 9:38 | 16:29 | ТП-396 ф-16
643 | 2024-07-09 | 9:04 | 11:22 | ТП-924 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т
610 | 2024-07-09 | 9:10 | 15:32 | ВЛ-10кВ ф."27"/09-ЦРП-291/11, в гр.ПС"27"-ПП30
644 | 2024-07-09 | 13:17 | 14:57 | ТП-31 ЗРУ-0,4кВ, 1Т
660 | 2024-07-09 | 8:20 | 12:53 | РП-2/8 | Без отключения
661 | 2024-07-09 | 13:05 | 15:14 | РП-3/9 | Без отключения
606 | 2024-07-10 | 9:07 | 15:49 | ВЛ-10кВ ф.96/18-8 в гр. ПС-96-ТП-8-ТП-193
645 | 2024-07-10 | 9:30 | 11:16 | ТП-228 2 сек-10/0,4кВ 2Т
662 | 2024-07-10 | 9:07 | 15:49 | ПС-96/18
663 | 2024-07-10 | 14:34 | 17:00 | РП-2/2 | Без отключения
646 | 2024-07-11 | 9:36 | 11:21 | ТП-228 1 сек-10/0,4кВ 1Т
665 | 2024-07-11 | 13:10 | 15:12 | РП-3/7 | Без отключения
664 | 2024-07-11 | 9:33 | 13:24 | РП-2/4 | Без отключения
653 | 2024-07-12 | 9:33 | 14:47 | ВЛ-10 кВ Ф 23-341
647 | 2024-07-12 | 9:00 | 10:15 | ТП-67 ЗРУ-0,4 кВ, 1Т
666 | 2024-07-12 | 8:30 | 14:20 | РП-3/17 | Без отключения
699 | 2024-07-12 | 13:20 | 14:00 | ТП-808 1 сек-0,4 кВ
616 | 2024-07-15 | 9:19 | 17:00 | ПС-24 1сек-10кВ | Без отключения
655 | 2024-07-15 | 9:21 | 14:45 | ТП-226 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т 2Т
649 | 2024-07-15 | 9:00 | 16:31 | ТП-396 ЗРУ-0,4кВ 1Т 2Т
648 | 2024-07-15 | 9:06 | 14:03 | ВЛ-0,4кВ ТП-226 ф.1; ВЛ-0,4кВ ТП-432 ф.2
687 | 2024-07-15 | 12:54 | 15:06 | РП-3/11 | Без отключения
686 | 2024-07-15 | 8:10 | 12:53 | РП-2/8 | Без отключения
700 | 2024-07-15 | 9:35 | 16:06 | ТП-981 ЗРУ0-0,4кВ 1Т 2Т | Без отключения
904 | 2024-07-15 | 9:04 | 16:00 | ТП-689 ф.11,2
| 2024-07-16 | 9:00 | 13:30 | ВЛ-0,4кВ ТП-110 ф.3, ВЛ-0,4кВ ТП-764 ф.3
668 | 2024-07-16 | 9:00 | 10:30 | ТП-759 ЗРУ-10/0,4кВ, 2Т | Без отключения
688 | 2024-07-16 | 8:55 | 12:50 | РП-2/7 | Без отключения
700 | 2024-07-16 | 9:00 | 17:00 | ТП-981 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т 2Т | Без отключения
700 | 2024-07-17 | 8:46 | 17:02 | ТП-981 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т 2Т | Без отключения
| 2024-07-17 | 9:23 | 10:14 | ТП-607 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т
656 | 2024-07-17 | 8:26 | 11:27 | ВЛ-10кВ ф.РП-6/8-34 в гр. ПП-6-ТП-182
667 | 2024-07-17 | 14:00 | 17:00 | ТП-673 ф.2 | Без отключения
689 | 2024-07-17 | 8:48 | 11:42 | РП-2/22 | Без отключения
690 | 2024-07-17 | 12:55 | 15:20 | РП-3/8 | Без отключения
712 | 2024-07-17 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.794-134 | Без отключения
700 | 2024-07-18 | 8:42 | 17:00 | ТП-981 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т 2Т | Без отключения
670 | 2024-07-18 | 8:00 | 17:00 | ТП-639 1Т
657 | 2024-07-18 | 8:56 | 10:51 | ВЛ-10кВ ф.РП-6/8-34 в гр. РП-6/8-ПП-6
708 | 2024-07-18 | 15:38 | 17:00 | Р-8
691 | 2024-07-18 | 8:14 | 12:50 | РП-6/8 | Без отключения
| 2024-07-18 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.794-134
673 | 2024-07-18 | 10:20 | 15:30 | ПС "97" 2-я секция 10кВ
617 | 2024-07-19 | 10:57 |  | ПС-24 2сек-10кВ | Без отключения
701 | 2024-07-19 | 13:21 | 15:02 | ВЛ-0,4кВ ТП-10-6 ф.1
692 | 2024-07-19 | 8:20 | 13:02 | РТП-22/3 | Без отключения
715 | 2024-07-19 | 9:44 | 11:33 | ВЛ-0,4кВ ТП-325 ф.2
727 | 2024-07-19 | 13:30 | 14:22 | ВЛ-0,4кВ ТП-226 ф.4
693 | 2024-07-22 | 9:28 | 13:03 | ТП-155 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т
702 | 2024-07-22 | 9:44 | 16:04 | ВЛ-10кВ ф.23-32 в гр. ТП-450, ТП-153, ТП-32
716 | 2024-07-22 | 8:37 | 13:04 | РП-4/2
717 | 2024-07-22 | 14:19 | 14:46 | ПС "96"яч №1 | Без отключения
602 | 2024-07-22 | 13:27 | 14:45 | ПС-20 1сек-10кВ | Без отключения
694 | 2024-07-23 | 8:52 | 10:57 | ТП-193 ЗРУ-0,4кВ 1Т,2Т
703 | 2024-07-23 | 8:34 | 16:00 | ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.1
706 | 2024-07-23 | 13:05 | 15:37 | РП-2/10 | Без отключения
719 | 2024-07-23 | 8:13 | 10:20 | ПС "96"яч №5 | Без отключения
2024-07-24
2024-07-24
2024-07-24
2024-07-24
2024-07-24
2024-07-24
2024-07-24
2024-07-24
2024-07-24
2024-07-24
696 | 2024-07-25 | 9:00 | 15:23 | ТП-535 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т
697 | 2024-07-25 | 13:35 | 15:36 | ТП-611 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т
724 | 2024-07-25 | 8:30 | 12:58 | РП-4/11 | Без отключения
| 2024-07-25 | 9:05 | 10:23 | ВЛ-0,4кВ ТП-391 ф.9
722 | 2024-07-25 | 13:00 | 14:10 | ПС-96/11 | Без отключения
611 | 2024-07-25 | 10:29 | 17:17 | ПС-23 1сек-10кВ | Без отключения
704 | 2024-07-25 | 10:40 | 15:36 | ВЛ-10кВ ф.23/9-РП-2/14 в гр. ПС-23-ПП-17
742 | 2024-07-25 | 14:08 | 16:38 | КЛ-10кВ ф.96/18 оп№1
745 | 2024-07-25 | 14:30 | 15:21 | КЛ-10кВ ф.193-96/18 | Без отключения
682 | 2024-07-25 | 9:30 | 15:23 | ВЛ-10кВ ф.28/12
685 | 2024-07-26 | 9:05 | 15:43 | ТП-130 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т,2Т
710 | 2024-07-26 | 9:43 | 11:53 | ВЛ-10кВ ф.РП-2/12-154
725 | 2024-07-26 | 9:43 | 11:53 | РП-2/12
698 | 2024-07-29 | 8:59 | 10:30 | ТП-272 2Т | Без отключения
711 | 2024-07-29 | 9:05 | 15:48 | ВЛ-0,4кВ ТП-730 ф.2,ф.3
754.736 | 2024-07-29 | 13:27 | 15:30 | ВЛ-10кв ф.27/09
760 | 2024-07-29 | 8:30 | 10:30 | РТП-23/3 | Без отключения
761 | 2024-07-29 | 13:00 | 15:00 | ПС-96/13 | Без отключения
738 | 2024-07-30 | 9:35 | 13:02 | ВЛ-0,4кВ ТП-450 ф.2,4,5
746 | 2024-07-30 | 9:16 | 11:04 | ТП-310 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т,2Т
763 | 2024-07-30 | 8:14 | 9:25 | ПС-96/17 | Без отключения
747 | 2024-07-31 | 9:53 | 12:53 | ТП-85 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т,2Т
739 | 2024-07-31 | 13:17 | 16:23 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.2
765 | 2024-07-31 | 10:00 | 14:44 | ПС-96/19 | Без отключения
764 | 2024-07-31 | 8:25 | 12:53 | РТП-13/4 | Без отключения
612 | 2024-07-31 | 9:29 | 18:30 | ПС-23 2сек-10кВ | Без отключения
773 | 2024-07-31 | 14:00 | 15:52 | ТП-639 1Т
782 | 2024-07-31 | 9:03 | 13:17 | ВЛ-0,4кВ ТП-699 ф.7
748 | 2024-08-01 | 10:25 | 15:17 | ТП-87 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т,2Т
740 | 2024-08-01 | 10:21 | 15:17 | ВЛ-10кВ ф.77-279; 220-87
767 | 2024-08-01 | 12:59 | 14:20 | ПС-96/20 | Без отключения
766 | 2024-08-01 | 8:15 | 12:54 | РП-1/6 | Без отключения
749 | 2024-08-01 | 9:04 | 15:32 | ТП-389 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т,2Т
783 | 2024-08-01 | 14:17 | 15:59 | ВЛ-10кВ ф.22/54-219
750 | 2024-08-02 | 9:12 | 14:17 | ТП-400 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т,2Т
790 | 2024-08-02 | 10:30 | 17:10 | КЛ-10кВ ф."22"/49-РП-1/5 | Без отключения
768 | 2024-08-02 | 8:10 | 12:57 | РП-3/6 | Без отключения
2024-08-02

## АВГУСТ
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Номер заявки | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
776 | 2024-08-05 | 9:15 | 11:00 | ТП-62
777 | 2024-08-05 | 13:30 | 15:00 | ТП-386
791 | 2024-08-05 | 8:30 | 12:00 | РП-1/10
792 | 2024-08-05 | 13:36 | 15:00 | ПС96/26
737 | 2024-08-06 | 9:00 | 16:00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.4
730 | 2024-08-06 | 10:48 | 17:06 | ПС24/3,5,7
775 | 2024-08-06 | 9:15 | 10:48 | ТП-336 1Т
793 | 2024-08-06 | 8:30 | 14:36 | ПС96/4
794 | 2024-08-06 | 8:37 | 10:37 | ПС96/30
815 | 2024-08-06 | 9:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.РП-3/7-233
804 | 2024-08-06 | 13:30 | 14:17 | ТП-50
802 | 2024-08-06 | 8:37 | 11:30 | ТП-45
731 | 2024-08-07 | 11:03 | 17:05 | ПС "24"/15,11,9 | Без отключения
752 | 2024-08-07 | 9:35 | 16:53 | ТП-389
778 | 2024-08-07 | 10:15 | 13:17 | ТП-378 1 сек-10/0,4 кВ, 1Т
795 | 2024-08-07 | 8:40 | 17:43 | "96"/25 | Без отключения
796 | 2024-08-08 | 8:00 | 9:55 | Р-2 | Без отключения
779 | 2024-08-08 | 9:35 | 11:21 | ТП-378 2 сек-10/0,4 кВ, 2Т
784 | 2024-08-08 | 9:25 | 15:50 | ВЛ-0,4кВ ТП-46 ф.3
797 | 2024-08-08 | 13:42 | 16:23 | РП-7/11
819 | 2024-08-09 | 14:04 | 14:26 | ТП-371 ф.16,ф18
780 | 2024-08-09 | 9-00 | 11:19 | ТП-134 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т,2Т
799 | 2024-08-09 | 8:15 | 9:34 | Рек.-7
796 | 2024-08-09 | 8:46 | 12:54 | РП-7/14
837 | 2024-08-12 | 13:16 | 15:57 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр ТП-34-ТП-278-ТП-354
805 | 2024-08-12 | 9:05 | 10:26 | ТП-59 ЗРУ-0,4кВ, 1Т
806 | 2024-08-12 | 13:10 | 14:55 | ТП-35 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т
788 | 2024-08-12 | 13:10 | 14:56 | ТП-29 ЗРУ-0,4кВ
839.84 | 2024-08-12 | 13:10 | 14:56 | РП-2/12
800 | 2024-08-12 | 9:05 | 14:28 | ВЛ-0,4кВ ТП-504 ф.4
831 | 2024-08-12 | 8:20 | 13:55 | РП-3/16 | Без отключения
758 | 2024-08-13 | 11:30 | 15:56 | ПС "97"/ 1СЕК-10кВ
785 | 2024-08-13 | 8:32 | 11:19 | ВЛ-0,4кВ ТП-699 ф.1,2,5
807 | 2024-08-13 | 9:01 | 10:05 | ТП-10-1
808 | 2024-08-13 | 13:25 | 14:42 | ТП-10-2
827 | 2024-08-13 | 9:36 | 16:50 | ЦРП-291 яч.№3 | Без отключения
832 | 2024-08-13 | 8:10 | 11:15 | РТП-24 яч.№3 | Без отключения
842 | 2024-08-13 | 9:02 | 13:00 | ВЛ-0.4кВ ТП-62 ф.3
843 | 2024-08-13 | 13:05 | 15:30 | ВЛ-0.4кВ ТП-450 ф.3
787 | 2024-08-14 | 9:01 | 14:10 | ВЛ-10кВ Ф.97/17-РП-2/17 в гр.ПП-5-Рек.-5-ПП-20
786 | 2024-08-14 | 13:16 | 15:41 | ВЛ-0,4кВ ТП-40 ф.2,ф.3
810 | 2024-08-14 | 13:28 | 14:14 | ТП-485 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т
809 | 2024-08-14 | 9:19 | 11:31 | ТП-431 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т
828 | 2024-08-14 | 9:00 | 16:00 | ЦРП-291 яч.№15
833 | 2024-08-14 | 8:59 | 12:56 | Рек.-5
844 | 2024-08-14 | 13:20 | 15:37 | ТП-585 ф.6,18
829 | 2024-08-15 | 9:30 | 17:04 | ЦРП-291/12,14 | Без отключения
811 | 2024-08-15 | 9:10 | 10:50 | ТП-10-3 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т
812 | 2024-08-15 | 13:25 | 15:00 | ТП-930 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т
821 | 2024-08-15 | 13:25 | 16:44 | ВЛ-10 кВ Ф "24"/25-РП-7/5
845 | 2024-08-15 | 13:00 | 15:00 | ТП-585 ф-2,14
841 | 2024-08-15 | 15:10 | 15:40 | ТП-47 сек-0,4 кВ
813 | 2024-08-16 | 9:05 | 10:45 | ТП-10-4 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т
820 | 2024-08-16 | 8:55 | 13:32 | ТП-451 1,2 сек-0,4 кВ
835 | 2024-08-16 | 9:35 | 14:09 | РП-13/14 | Без отключения
817 | 2024-08-19 | 9:23 | 16:23 | РТП-24/11, 16
856 | 2024-08-19 | 14:00 | 15:35 | ТП-297 2-я сек.-0,4кВ ф.17
822 | 2024-08-19 | 8:41 | 9:37 | ВЛ-0,4кВ ТП-21 ф.8, ф.3
870 | 2024-08-19 | 10:30 | 17:00 | ТП-420 1-я сек.-10кВ
| 2024-08-20 | 10:22 | 15:26 | ВЛ-10кВ ф.96/18-ТП-8
| 2024-08-20 | 10:22 | 15:40 | ТП-1005
857 | 2024-08-20 | 9:33 | 12:09 | ТП-470 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т
823 | 2024-08-20 | 8:42 | 10:40 | ВЛ-0,4кВ ТП-704 ф.1
817 | 2024-08-20 | 8:30 | 13:00 | РТП-24/16 | Без отключения
851 | 2024-08-20 | 14:40 |  | ПС-24/6,8,10 | Без отключения
| 2024-08-20 | 15:09 | 15:25 | ВЛ-10кВ ф.РТП-24/16,11
877 | 2024-08-21 | 13:30 | 16:59 | ВЛ-10кВ ф."24"/25-РП-7/5
871 | 2024-08-21 | 13:00 | 17:00 | ТП-420 2-я сек.10кВ, 2Т
818 | 2024-08-21 | 9:10 | 17:00 | РТП-24/14
858 | 2024-08-21 | 13:36 | 16:59 | ТП-456 ЗРУ-10/0,4кВ,1Т
| 2024-08-21 |  |  | ВЛ-10кВ РТП-24/13,14
876 | 2024-08-21 |  |  | ВЛ-10кВ ф."20"/35 оп.№ 12
| 2024-08-22 | 8:00 | 12:00 | РТП-24/14 | Без отключения
859 | 2024-08-22 | 9:03 | 14:49 | ТП-277 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т
825 | 2024-08-22 | 13:47 | 16:15 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.2
852 | 2024-08-22 | 10:01 | 17:49 | ПС "24"/14,16 | Без отключения
846 | 2024-08-22 | 13:28 | 15:29 | ТП-91 ЗРУ-0,4кВ Ввод 1Т
871 | 2024-08-22 | 9:00 | 17:00 | ТП-420 2-я сек.10кВ, 2Т | Без отключения
826 | 2024-08-23 | 9:00 | 9:40 | ВЛ-0,4кВ ТП-742 ф.2
847 | 2024-08-23 | 10:00 | 11:50 | ТП-91 ЗРУ-0,4кВ Ввод 2Т
860 | 2024-08-23 | 8:55 | 14:00 | ТП-352
872 | 2024-08-23 | 9:30 | 14:30 | ТП-420 ВВИ 2сек-10кВ
869 | 2024-08-23 | 8:30 | 11:30 | РП-3/4 | Без отключения
848 | 2024-08-26 | 13:57 | 15:15 | РТП-26 Ф-19,23
861 | 2024-08-26 | 11:00 | 16:09 | ВЛ-110 кВ С-309 | Без отключения
895 | 2024-08-26 | 8:20 | 14:37 | РТП-24/18 | Без отключения
838 | 2024-08-27 | 8:55 | 13:15 | ВЛ-0,4кВ ТП-466 ф.3
861 | 2024-08-27 | 6:29 | 17:08 | ВЛ-10кВ С-309
896 | 2024-08-27 | 9:28 | 12:50 | РП-1/9
897 | 2024-08-27 | 13:00 | 16:11 | РП-2/5
888 | 2024-08-28 | 9:51 | 11:18 | ВЛ-0,4кВ ТП-279 ф.8
904 | 2024-08-28 | 8:22 | 15:35 | ВЛ-0,4кв ТП-159 ф.5
862 | 2024-08-28 | 9:27 | 17:19 | ВЛ-110кВ С-310
898 | 2024-08-28 | 8:10 | 13:12 | РП-7/7
849 | 2024-08-28 | 13:27 | 15:45 | ТП-641 1,2 сек.-0,4кВ
905 | 2024-08-28 | 14:24 | 15:05 | ТП-91 ЗРУ-10кВ
885 | 2024-08-29 | 8:25 | 11:26 | ВЛ-0,4кВ ТП-699 ф.1
875 | 2024-08-29 | 8:59 | 19:18 | Ф "27"/09
862 | 2024-08-29 | 8:05 | 17:05 | ВЛ-110кВ С-310 | Без отключения
899 | 2024-08-29 | 8:25 | 13:00 | РП-3/13 | Без отключения
900 | 2024-08-29 | 13:00 | 13:59 | Р-4 | Без отключения
882 | 2024-08-29 | 9:01 | 11:26 | ТП-23 ЗРУ-0,4кВ 1Т,2Т
907 | 2024-08-29 | 13:19 | 15:32 | ТП-193 2Т | Без отключения
2024-08-30

## СЕНТЯБРЬ
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Номер заявки | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
893 | 2024-09-02 | 9:00 | 10:50 | ВЛ-0,4 кВ ТП-51 ф-3
915 | 2024-09-02 | 9:00 | 17:55 | ТП-164 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т, 2Т
914 | 2024-09-02 | 13:18 | 14:31 | ТП-427 1,2 сек-0,4 кВ
909 | 2024-09-02 | 8:35 | 15:30 | РП-2/3 | Без отключения
894 | 2024-09-03 | 8:30 | 10:55 | ВЛ-0,4 кВ ТП-742 ф-3
910 | 2024-09-03 | 8:20 | 14:45 | РП-2/13 | Без отключения
911 | 2024-09-04 | 8:15 | 13:11 | ПС-96/14 | Без отключения
915 | 2024-09-04 | 8:46 | 17:40 | ТП-164 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т, 2Т
935 | 2024-09-05 | 8:55 | 11:07 | ТП-272 камера 2Т | Без отключения
912 | 2024-09-05 | 8:30 | 15:27 | РТП-22/2 | Без отключения
906 | 2024-09-05 | 8:20 | 11:37 | ВЛ-0,4кВ ТП-108 ф.4
| 2024-09-05 | 9:00 | 11:38 | ТП-55 ф.16 | Без отключения
936 | 2024-09-06 | 9:23 | 11:26 | ТП-193 камера 2Т | Без отключения
919 | 2024-09-06 | 8:30 | 14:20 | РТП-28/1 | Без отключения
930 | 2024-09-09 | 9:12 | 14:43 | ТП-396 1 сек 10/0,4 кВ, 1Т
945 | 2024-09-09 | 10:15 | 11:05 | РТП-24/5
946 | 2024-09-09 | 14:14 |  | РП-2/5 | Без отключения
| 2024-09-09 | 8:50 | 14:43 | ВЛ-10кВ ф.214-396
887 | 2024-09-11 | 8:40 | 13:50 | ВЛ-0,4 кВ ТП07 ф-12
953 | 2024-09-11 | 13:25 | 18:32 | РП-3 1 сек-10 кВ | Без отключения
916 | 2024-09-11 | 9:25 | 16:36 | ТП-97 ЗРУ-10/0,4 кВ, 2Т
932 | 2024-09-11 | 9:00 | 14:50 | ТП-713 2 сек-10/0,4 кВ, 2Т
956 | 2024-09-11 | 8:55 | 10:05 | КЛ-10 кВ Ф "96"/17-РТП-19/3
948 | 2024-09-11 | 9:49 | 15:36 | РП-1/8 | Без отключения
915 | 2024-09-12 | 8:55 | 15:58 | ТП-164 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т, 2Т
921 | 2024-09-12 | 10:29 | 13:33 | ТП-853 1 сек-0,4 кВ | Без отключения
927 | 2024-09-12 | 9:29 | 14:30 | ВЛ-10кВ ф РП-6/8-34
958 | 2024-09-12 | 13:10 | 15:45 | РП-2/8 | Без отключения
949 | 2024-09-12 | 9:35 | 16:45 | РП-7/4
916 | 2024-09-13 | 9:27 | 18:44 | ТП-97 ЗРУ-10/0,4 кВ, 2Т
922 | 2024-09-13 | 10:00 | 10:53 | ТП-853 2 сек-0,4 кВ
934 | 2024-09-13 | 9:04 | 10:59 | ТП-8 1,2 сек-0,4 кВ 1Т,2Т
950 | 2024-09-13 | 8:10 | 13:15 | РП-10/16 | Без отключения
986 | 2024-09-16 | 8:55 | 14:46 | ТП-897 1Т | Без отключения
942 | 2024-09-16 | 13:31 | 14:33 | ТП-329 2Т | Без отключения
978 | 2024-09-16 | 9:20 | 11:38 | ТП-208 ЗРУ-10/0,4кВ 1т 2Т
983 | 2024-09-16 | 9:50 | 10:23 | ПС-96/7 | Без отключения
966 | 2024-09-16 | 8:30 | 13:34 | РТП-24/11 | Без отключения
967 | 2024-09-16 | 15:02 | 15:55 | РТП-21/7 | Без отключения
939 | 2024-09-16 | 13:36 | 14:35 | ТП-526
866 | 2024-09-17 | 10:52 | 15:24 | ПС-32/15
944 | 2024-09-17 | 9:26 | 18:01 | Ф. 28/12
916 | 2024-09-17 | 8:40 | 17:14 | ТП-97 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т, 2Т
979 | 2024-09-17 | 9:02 | 11:14 | ТП-360 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т, 2Т
968 | 2024-09-17 | 9:13 | 13:04 | ПС-96/23
959 | 2024-09-17 | 8:31 | 16:40 | ПС-96 1Т 110/10
941 | 2024-09-17 | 14:14 | 15:30 | ТП-63М , 1сек-0,4кВ,ф.15
970 | 2024-09-18 | 9:06 | 13:00 | ПС-96/10
960 | 2024-09-18 | 9:03 | 15:40 | ПС-96 2Т 110/10
988 | 2024-09-18 | 9:19 | 13:37 | ТП-897, 2Т | Без отключения
916 | 2024-09-19 | 9:20 | 17:15 | ТП-97 ЗРУ-10/0,4кВ,1 Т,2Т
923 | 2024-09-19 | 11:44 | 17:37 | ПС "23" 1 сек-10 кВ | Без отключения
992 | 2024-09-19 | 11:00 | 11:15 | П/ст "32" 1сек-10кВ | Без отключения
984 | 2024-09-19 | 8:40 | 12:20 | ПС-96/32 | Без отключения
981 | 2024-09-19 | 10:10 | 11:52 | ТП-86 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т
995 | 2024-09-19 | 9:11 | 16:15 | ВЛ-10 кВ Ф "23"/9-РП-2/14
1002 | 2024-09-19 | 13:40 | 15:12 | ВЛ-10 кВФ "24"/25-РП-7/5
1001 | 2024-09-19 | 8:30 | 18:00 | РП-10/6 | Без отключения
973 | 2024-09-19 | 14:20 | 15:00 | РТП-21/10 | Без отключения
974 | 2024-09-20 | 8:30 | 16:00 | РТП-20/21 | Без отключения
1007 | 2024-09-20 | 9:00 | 16:30 | ТП-385
1010 | 2024-09-20 | 9:00 | 17:00 | ПС23 яч.11 яч.13
1085 | 2024-09-23 | 9:10 | 10:10 | ПС-96/4,25 | Без отключения
1071 | 2024-09-23 | 8:15 | 15:46 | РТП-17/6 | Без отключения
1077 | 2024-09-23 | 9:20 | 15:13 | ТП-203 ЗРУ-10/0,4кВ,1 Т,2Т
996 | 2024-09-23 | 13:29 | 14:44 | ВЛ-10 кВ Ф "22"/54-194
1003 | 2024-09-23 | 8:00 | 17:00 | П/ст "32" 2сек-10кВ
1007 | 2024-09-24 | 8:39 | 17:04 | ТП-385
1072 | 2024-09-24 | 9:53 | 14:45 | РП-1/11 | Без отключения
1078 | 2024-09-24 | 9:00 | 13:53 | ТП-759 1 сек 10/0,4кВ, 1Т
| 2024-09-24 | 9:01 | 10:15 | ТП-172 Ф-7,9
1079 | 2024-09-25 | 9:00 | 11:00 | ТП-60 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т
1080 | 2024-09-25 | 13:58 | 15:08 | ТП-841 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т
1073 | 2024-09-25 | 8:30 | 13:09 | РП-10/11 | Без отключения
963 | 2024-09-25 | 9:00 | 14:46 | ТП-955 ф.2,24
1081 | 2024-09-26 | 9:07 | 10:30 | ТП-705 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т
1082 | 2024-09-26 | 13:28 | 17:00 | ТП-500 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т
1074 | 2024-09-26 | 9:02 | 10:50 | РТП-20/19
1075 | 2024-09-26 | 13:40 | 15:00 | РП-2/24
1007 | 2024-09-26 | 9:09 | 18:02 | ТП-385 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т 2Т
964 | 2024-09-26 | 13:20 | 16:10 | ТП_962 ф.4
961 | 2024-09-26 | 9:06 | 15:43 | ПС-32/15 в гр ПС-32-ТП-669
1076 | 2024-09-27 | 9:00 | 11:25 | РП-6/10
1083 | 2024-09-27 | 9:17 | 10:39 | ТП-79 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т
976 | 2024-09-27 | 9:28 | 10:04 | ВЛ-10кВ Ф. 23/12-рп-6/10
997 | 2024-09-27 | 8:40 | 23:38 | ВЛ-10кВ Ф 97/17-РП-2/17
1007 | 2024-09-30 | 9:05 | 18:15 | ТП-385 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т 2Т
1088 | 2024-09-30 | 9:05 | 15:25 | ТП-327 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т,2Т
1111 | 2024-09-30 | 13:49 | 15:59 | ТП-696 2 сек-0,4 кВ
1106 | 2024-09-30 | 8:30 | 15:30 | РП-10/9 | Без отключения

## ОКТЯБРЬ
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Номер заявки | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
1069 | 2024-10-01 | 9:46 | 11:18 | ВЛ-10кВ Ф.рп-6/8-34
1091 | 2024-10-01 |  |  | ТП-801 ЗРУ-10, 1Т
1089 | 2024-10-01 | 9:00 | 13:02 | ТП-213 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т 2Т
1107 | 2024-10-01 | 8:15 | 15:30 | РП-6/6,9 | Без отключения
1097, 1095 | 2024-10-02 | 9:00 | 13:49 | ВЛ-10кВ ф. "23"/15,36
1090 | 2024-10-02 | 9:17 | 11:13 | ТП-475 ЗРУ-10/0,4 кВ 1Т
1091 | 2024-10-02 | 13:00 | 17:00 | ТП-801 1Т
| 2024-10-02 | 8:10 | 14:46 | РП-10/12
1092 | 2024-10-03 | 13:00 | 17:00 | ТП-801 1Т
1099 | 2024-10-03 | 8:30 | 17:22 | ВЛ-10кВ ф."01"/11
1105 | 2024-10-03 | 9:12 | 9:45 | ТП-967 ЗРУ-10/0,4 кВ 1Т
1098, 1096 | 2024-10-03 | 9:20 | 9:54 | ВЛ-10кВ ф.РП-2/12
1103 | 2024-10-03 | 9:04 | 15:15 | ТП-451 1Т
1109 | 2024-10-03 | 8:10 | 14:52 | РП-6/11
2024-10-03
1093 | 2024-10-04 | 10:02 | 11:27 | ТП-159 ЗРУ-10/,0,4кВ 1Т 2Т
| 2024-10-04 | 15:00 | 15:45 | ВЛ-10кВ ф.24/25-РП-7/5 в ГР. РП-7-ТП-99
1104 | 2024-10-04 | 9:30 | 14:04 | ТП-451 2Т
1110 | 2024-10-04 | 8:20 | 15:00 | РТП-24/12
1120 | 2024-10-04 | 9:00 | 9:08 | ПС-96/32 | Без отключения
1124 | 2024-10-07 | 9:10 | 11:22 | ТП-832 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т, 2Т
1121 | 2024-10-07 | 10:20 | 13:52 | "96"/24 | Без отключения
1112 | 2024-10-07 | 14:25 | 14:38 | ТП-962 2 сек-0.4кВ
1135 | 2024-10-07 | 8:25 | 15:50 | РП-6/4 | Без отключения
1106 | 2024-10-08 | 9:03 | 10:18 | ТП-10 2Т
1114 | 2024-10-08 | 8:49 | 16:08 | ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-51
1136 | 2024-10-08 | 8:15 | 15:00 | РТП-25/13 | Без отключения
1122 | 2024-10-09 | 8:28 | 10:02 | ПС-"96"/30 | Без отключения
1126 | 2024-10-09 | 15:00 | 15:50 | ТП-54 ЗРУ-10кВ
1137 | 2024-10-09 | 8:10 | 15:26 | РТП-28/8 | Без отключения
1125 | 2024-10-09 | 9:00 | 11:48 | ТП-769 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т, 2Т
1138 | 2024-10-10 | 8:20 | 15:39 | РТП-25/14
1127 | 2024-10-10 | 9:30 | 15:13 | ТП-768 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т,2Т
| 2024-10-10 | 9:35 | 18:38 | ВЛ-0,4кВ ТП-431 ф.2
1147 | 2024-10-10 | 8:42 | 11:40 | ТП-863 ЗРУ-0,4кВ ф.4, ф.10
1143 | 2024-10-10 | 13:33 | 15:57 | ТП-212 ЗРУ-0,4кВ ф.4,15
1139 | 2024-10-11 | 8:20 | 14:54 | РТП-17/10 | Без отключения
1128 | 2024-10-11 | 10:19 | 14:41 | ТП-800 ЗРУ-0,4 кВ, 1Т, 2Т
1123 | 2024-10-11 | 9:04 | 9:44 | ПС-"96"/11
1157 | 2024-10-11 | 8:00 | 16:00 | КЛ-10 кВ Ф 233-433 | Без отключения
1129 | 2024-10-14 | 9:20 | 13:30 | ТП-382 1 сек-10/0,4 кВ, 1Т
1115 | 2024-10-14 | 14:10 | 15:31 | ТП-427 1 сек-0,4 кВ
1165 | 2024-10-14 | 9:00 | 18:34 | КЛ-10 кВ Ф 180-255 | Без отключения
1158 | 2024-10-14 | 8:30 | 16:30 | РП-10/15 | Без отключения
1129 | 2024-10-15 | 9:25 | 11:05 | ТП-382 2 сек-10/0,4 кВ, 2Т
1167 | 2024-10-15 | 9:28 | 10:34 | "96"/26 | Без отключения
1116 | 2024-10-15 | 14:07 | 14:51 | ТП-427 2 сек-0,4 кВ
1159 | 2024-10-15 | 8:30 | 16:07 | РП-6/13 | Без отключения
1169 | 2024-10-15 | 13:25 | 15:55 | ВЛ-0,4 кВ ТП-434 ф-3; ВЛ-0,4 кВ ТП-286 ф-2
1118 | 2024-10-16 | 14:22 | 15:31 | ТП-899 ЗРУ-0,4 кВ, Ввод 1Т, Ввод 2Т
1130 | 2024-10-16 | 9:00 | 13:06 | ТП-926 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т, 2Т
1160 | 2024-10-16 | 8:20 | 15:49 | РП-4/12 | Без отключения
1117 | 2024-10-17 | 15:00 | 17:00 | ТП-801 Ф-2,20
1131 | 2024-10-17 | 9:00 | 10:20 | ТП-167 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т
1141 | 2024-10-17 | 15:00 | 15:50 | ВЛ-10кВ ПС-97/17
1161 | 2024-10-17 | 8:10 | 13:37 | РП-4/13 | Без отключения
1168 | 2024-10-17 | 9:00 | 9:16 | "96"/20 | Без отключения
| 2024-10-18 | 9:12 | 16:19 | ТП-980 ЗРУ-0,4кВ ф.3,4,7,8,11,12,15,16
1133 | 2024-10-18 | 9:11 | 11:07 | ТП-925 ЗРУ-10/0,4кВ,1Т
| 2024-10-18 | 14:11 | 14:18 | РТП-7А ЗРУ-0,4кВ
1119 | 2024-10-18 | 14:40 | 15:50 | ТП-900 ЗРУ-0,4кВ, ввод1Т,ввод2Т
1162 | 2024-10-18 | 8:10 | 17:00 | РП-10/8
1156 | 2024-10-21 | 9:30 | 16:23 | ВЛ-10кВ Ф.РП2/17-97/17 оп.№1
1153 | 2024-10-21 | 8:31 | 11:24 | ТП-331 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т, 2Т
1144 | 2024-10-21 | 8:10 | 13:18 | ВЛ-0,4кВ ТП-450 ф.5
1176 | 2024-10-21 | 14:07 | 16:00 | ВЛ-10кВ ф.27/09-ЦРП291/11 оп.№152
1177 | 2024-10-21 | 8:52 | 14:55 | РП-2/17
1156 | 2024-10-22 | 9:55 | 16:37 | ВЛ-10кВ ф. "97"/17-РП-2/17
1154 | 2024-10-22 | 9:32 | 14:25 | ТП-476 ЗРУ-0,4кВ, 1Т, 2Т
1182 | 2024-10-22 | 8:00 | 9:27 | КЛ-10кВ ф.458-899
| 2024-10-22 |  |  | ВЛ-0,4кВ ТП-873 ф.3
1145 | 2024-10-22 | 8:10 | 13:12 | ВЛ-0,4кВ ТП-450 ф.4
1177 | 2024-10-22 | 8:10 | 14:20 | РП-2/17
1192 | 2024-10-22 | 14:20 | 15:21 | РП-10/5
1146 | 2024-10-23 | 9:00 | 11:00 | ВЛ-0,4кВ ТП-450 ф.3
1150 | 2024-10-23 | 10:02 | 12:00 | ВЛ-0,4кВ ТП-499 ф.3
1175 | 2024-10-23 | 8:20 | 11:01 | ТП-180 ф.16, ф.17
1180 | 2024-10-23 | 8:15 | 15:00 | РТП-19/10 | Без отключения
1194 | 2024-10-23 | 8:39 | 8:43 | ВЛ-10кВ ф.51-278
1166 | 2024-10-23 | 13:00 | 17:32 | ПС97/01
1151 | 2024-10-24 | 9:04 | 16:15 | ВЛ-10 кВ Ф "22"/54-219
1181 | 2024-10-24 | 8:30 | 15:10 | РТП-19/7 | Без отключения
1155 | 2024-10-25 | 9:30 | 11:04 | ТП-329 2Т | Без отключения
1207 | 2024-10-25 | 13:40 | 15:05 | ТП-226 1 сек-10 кВ | Без отключения
1182 | 2024-10-25 | 8:30 | 15:44 | РП-4/16 | Без отключения
1184 | 2024-10-28 | 9:00 | 14:09 | ТП-246 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т, 2Т
1164 | 2024-10-28 | 9:00 | 11:15 | ВЛ-10кВ Ф.51-278 (ПП-32-90-Р-4)
1204 | 2024-10-28 | 9:00 | 14:50 | ТП-40 ЗРУ-0,4кВ
1163 | 2024-10-28 | 9:37 | 11:45 | ВЛ-0,4кВ ТП-432 ф.2, ТП-226 ф.12
1196 | 2024-10-28 | 8:10 | 15:25 | РТП-19/16 | Без отключения
1185 | 2024-10-29 | 9:23 | 11:33 | ТП-411 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т 2Т
1174 | 2024-10-29 | 14:12 | 14:47 | ТП-114 Ввод 1Т
1172 | 2024-10-29 | 9:33 | 14:01 | ВЛ-10кВ Ф.28/02-412
1203 | 2024-10-29 | 8:40 | 14:52 | ТП-1002 1Т 2Т | Без отключения
1209 | 2024-10-29 | 13:23 | 14:35 | ТП-989 Ввод 2Т
1198 | 2024-10-29 | 13:30 | 15:42 | РТП-22/6 | Без отключения
1197 | 2024-10-29 | 8:30 | 13:00 | РТП-19/20 | Без отключения
1186 | 2024-10-30 | 9:06 | 14:51 | ТП-726 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т,2Т
1199 | 2024-10-30 | 8:15 | 15:43 | РТП-22/14 | Без отключения
| 2024-10-30 | 10:03 | 10:41 | ТП-92 ЗРУ-10кВ яч.№3
1187 | 2024-10-31 | 9:36 | 14:05 | ТП-486 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т,2Т
1200 | 2024-10-31 | 8:20 | 15:40 | РТП-17/14 | Без отключения
| 2024-10-31 | 9:32 | 16:37 | ВЛ-10кВ ф.206-283
1191 | 2024-10-31 | 14:11 | 15:36 | ТП-458 2 сек-0,4кВ
1190 | 2024-10-31 | 9:00 | 12:00 | ТП-486 ф.7, ф.19

## НОЯБРЬ
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Номер заявки | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
1188 | 2024-11-01 | 9:00 | 9:52 | ТП-938 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т
1201 | 2024-11-01 | 8:10 | 15:10 | РТП-19/15 | Без отключения
| 2024-11-01 | 8:30 | 17:00 | ТП-992 ЗРУ-0,4кВ | Без отключения
1189 | 2024-11-02 | 9:37 | 10:56 | ТП-976 ЗРУ-0,4кВ, 1Т, 2Т
1195 | 2024-11-02 | 9:59 | 11:50 | ВЛ-0,4кВ ТП-226 ф.4, ТП-432 ф.6
1205 | 2024-11-02 | 13:49 | 14:53 | ТП-451 ЗРУ-0,4кВ
1202 | 2024-11-02 | 8:30 | 14:32 | РП-5/16
1215 | 2024-11-05 | 9:06 | 14:11 | ТП-480 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т, 2Т
1223 | 2024-11-05 | 8:10 | 15:50 | РТП-23/5 | Без отключения
1219 | 2024-11-05 | 9:00 | 11:20 | ВЛ-0,4кВ ТП-631 ф.2
1228 | 2024-11-05 | 13:50 | 16:21 | ТП-431 ЗРУ-0,4кВ
1220 | 2024-11-06 | 8:40 | 10:30 | ВЛ-0,4кВ ТП-631 ф.5
1216 | 2024-11-06 | 9:00 | 11:00 | ТП-756
1210 | 2024-11-06 | 13:20 | 16:50 | ТП-64
1208 | 2024-11-06 | 13:48 | 14:54 | ТП-129 2сек-0,4кВ
1224 | 2024-11-06 | 8:30 | 15:00 | РТП-23/8 | Без отключения
1225 | 2024-11-07 | 8:20 | 14:20 | РП-5/11 | Без отключения
1217 | 2024-11-07 | 9:33 | 13:49 | ТП-867
1211 | 2024-11-07 | 9:10 | 11:05 | ТП-79
1214 | 2024-11-07 | 13:20 |  | ТП-511
1243 | 2024-11-07 | 9:00
2024-11-07
1212 | 2024-11-08 | 9:44 | 11:05 | ТП-430 ЗРУ-0,4 кВ
1213 | 2024-11-08 | 13:28 | 14:45 | ТП-729 ЗРУ-0,4 кВ
1218 | 2024-11-08 | 9:30 | 11:06 | РТП-7А ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т
1226 | 2024-11-08 | 8:25 | 14:39 | РП-5/13 | Без отключения
1243 | 2024-11-08 | 8:00 | 15:15 | КЛ-10 кВ Ф "96"/17-РТП-19/3
| 2024-11-11 | 9:23 | 14:42 | ВЛ-10кВ ф. РП-7/6-126
1230 | 2024-11-11 | 8:47 | 10:43 | ТП-418 2-я секция 10/0,4кВ, 2Т
| 2024-11-11 | 15:00 | 16:50 | ВЛ-10кВ ф.121А-737-994
1247 | 2024-11-11 | 8:10 | 13:15 | РТП-23/2 | Без отключения
1231 | 2024-11-12 | 9:16 | 12:13 | ТП-418 1-я секция 10/0,4кВ, 1Т
| 2024-11-12 | 9:33 | 15:45 | ВЛ-0,4кВ ТП-286 ф.12
1248 | 2024-11-12 | 8:30 | 13:10 | РТП-23/15 | Без отключения
1234 | 2024-11-12 | 13:44 | 14:41 | ТП-16 2Т
1235 | 2024-11-13 | 13:16 | 14:06 | ТП-409 1 сек-0,4кВ 1Т | ,
1232 | 2024-11-13 | 9:04 | 10:47 | ТП-329 1 сек-0,4кВ 1Т
1249 | 2024-11-13 | 8:30 | 17:00 | РП-5/3 | Без отключения
1221 | 2024-11-13 | 14:05 | 15:02 | ТП-195 Ввод 1Т
1236 | 2024-11-14 | 13:41 | 14:22 | ТП-691 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т
1233 | 2024-11-14 | 9:16 | 10:35 | ТП-329 2-я секция 0,4кВ, 2Т
1250 | 2024-11-14 | 8:30 | 14:44 | РТП-23/16 | Без отключения
1240 | 2024-11-14 | 8:52 | 10:55 | ВЛ-0,4кВ ТП-484 ф.1
| 2024-11-14 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.24/04-РТП-22/3
1237 | 2024-11-15 | 13:24 | 14:48 | ТП-915 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т
1233 | 2024-11-15 | 8:54 | 10:26 | ТП-704 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т
1251 | 2024-11-15 | 8:10 | 13:22 | РП-5/6
1275 | 2024-11-15 | 14:11 | 15:26 | ВЛ-10кВ ф."28"/15-РП-7/14 оп.№30
1255 | 2024-11-18 | 13:06 |  | ВЛ-10 кВ Ф "97"/01
1277 | 2024-11-18 | 8:25 | 15:05 | РП-1/3 | Без отключения
1261 | 2024-11-19 | 9:25 | 14:39 | ТП-811 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т, 2Т
1278 | 2024-11-19 | 8:35 | 13:20 | РП-4/3 | Без отключения
1262 | 2024-11-20 | 9:00 | 14:16 | ТП-812 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т, 2Т
1279 | 2024-11-20 | 8:25 | 15:09 | РТП-19/1 | Без отключения
1263 | 2024-11-21 | 9:00 | 14:13 | ТП-931 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т, 2Т
1252 | 2024-11-21 | 13:22 | 15:29 | ВЛ-10кВ ф."32"/15-652 оп.№51
1276 | 2024-11-21 | 14:00 | 14:32 | ТП-981 1-я секция 0,4кВ
1280 | 2024-11-21 | 8:25 | 15:10 | РТП-25/2
1264 | 2024-11-22 | 9:01 | 11:02 | ТП-498 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т
1288 | 2024-11-22 | 13:25 |  | ТП-456 ЗРУ-0,4кВ
1257 | 2024-11-22 | 14:00 | 16:00 | ТП-32 ф.1
1272 | 2024-11-22 | 8:10 | 11:16 | ВЛ-0,4кВ ТП-101 ф.2 | Без отключения
1273 | 2024-11-22 | 13:00 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ ТП-71 ф.3 | Без отключения
1281 | 2024-11-22 | 8:40 | 17:00 | РП-5/9 | Без отключения
1265 | 2024-11-25 | 9:11 | 11:00 | ТП-320 1 сек. 0,4кВ, 1Т
1291 | 2024-11-25 | 8:25 | 14:50 | РП-5/8 | Без отключения
1292 | 2024-11-25 | 13:15 | 15:23 | РП-1/2 | Без отключения
1266 | 2024-11-26 |  |  | ТП-320 2 сек. 0,4кВ, 2Т
1274 | 2024-11-26 | 14-00 | 15-00 | ТП-669
1282 | 2024-11-26 | 9:05 | 17:01 | ТП-40
1293 | 2024-11-26 | 8:20 | 13:00 | РП-6/3 | Без отключения
1294 | 2024-11-26 | 13:00 | 16:00 | РП-2/6 | Без отключения
1309 | 2024-11-26 | 9:00 | 10:30 | КЛ-10кВ ф.98-448 | Без отключения
1207 | 2024-11-27 | 9:20 | 10:50 | ТП-407 1сек-0,4кВ 1Т
1295 | 2024-11-27 | 8:15 | 12:00 | РП-3/3 | Без отключения
1296 | 2024-11-27 | 13:10 | 15:00 | РП-2/9 | Без отключения
1284 | 2024-11-28 | 14:00 | 16:00 | ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф.1
1268 | 2024-11-28 | 9:08 | 10:40 | ТП-401 1-я секция 0,4кВ, 2Т
1297 | 2024-11-28 | 8:25 | 13:06 | РТП-17/1 | Без отключения
1298 | 2024-11-28 | 13:16 | 15:57 | РП-1/7 | Без отключения
1269 | 2024-11-29 | 9:00 | 11:00 | ТП-685
1285 | 2024-11-29
2024-11-29
2024-11-29

## ДЕКАБРЬ
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Номер заявки | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
1287 | 2024-12-02 | 9:29 | 14:36 | ТП-154 1 сек-0,4кВ
1330 | 2024-12-02 | 9:35 | 10:30 | ТП-866 1сек-0,4кВ
1321 | 2024-12-02 | 8:56 | 13:00 | ПС-96/12 | Без отключения
1322 | 2024-12-02 | 13:05 | 15:04 | РП-6/12 | Без отключения
1304 | 2024-12-03 | 10:15 | 13:21 | ВЛ-10кВ ф.РТП-20/19-462
1305 | 2024-12-03 | 10:20 |  | ВЛ-10кВ ф. "24"/6-РП-7/4 в гр. ПС-24-ПП-10-ТП-409 | Без отключения
1323 | 2024-12-03 | 9:19 | 14:41 | ПС-96/21 | Без отключения
1324 | 2024-12-03 | 14:41 | 15:05 | РП-6/15 | Без отключения
1337 | 2024-12-03 | 8:00 | 16:19 | ПС-24/7 | Без отключения
1338 | 2024-12-03 | 8:00 | 17:00 | ПС-24/9 | Без отключения
1301 | 2024-12-04 | 13:43 | 16:12 | ТП-23 2-я сек. 0,4кВ
1312 | 2024-12-04 | 10:50 | 15:47 | ВЛ-10кВ ф. "24"/6-РП-7/4 в гр. ПС-24-ПП-10-ТП-409 | Без отключения
1333 | 2024-12-04 | 9:00 | 14:17 | ТП-897 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т,2Т
1315 | 2024-12-04 | 8:52 | 10:48 | РП-17/2 | Без отключения
1326 | 2024-12-04 | 13:05 | 15:30 | РП-3/14 | Без отключения
| 2024-12-04 | 10:11 | 10:48 | ТП-811 ф. 8,12
1336 | 2024-12-05 | 9:30 | 10:28 | ТП-689 ЗРУ-0,4кВ ф. 1,3
1313 | 2024-12-05 | 10:15 | 16:50 | ВЛ-10кВ ф "23"/12-РП-6/10 в гр. РП-6/10-оп.№66
1306 | 2024-12-05 | 9:31 | 9:52 | ВЛ-10кВ ф "23"/12-РП-6/10 оп.№66
1334 | 2024-12-05 | 9:17 | 11:10 | ТП-335 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т,2Т
1327 | 2024-12-05 | 9:06 | 11:05 | РТП-17/3 | Без отключения
1328 | 2024-12-05 | 13:05 | 15:30 | РП-3/15 | Без отключения
1306 | 2024-12-06 | 15:03 | 15:37 | ВЛ-10 кВ Ф 23/12-РП-6/10
1335 | 2024-12-06 | 9:50 | 11:00 | ТП-866 2сек-0,4кВ, 2Т
1353 | 2024-12-06 | 8:40 | 13:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-108 ф-8
1329 | 2024-12-06 | 13:00 | 15:10 | РТП-28/2 | Без отключения
1307 | 2024-12-09 | 9:08 | 15:09 | ВЛ-10 кВ Ф 23/12-РП-6/10
1310 | 2024-12-09 | 11:11 | 14:44 | ВЛ-10 кВ Ф 22/54-219
1317 | 2024-12-09 | 14:25 | 15:24 | ТП-433 1 сек-0,4 кВ
1345 | 2024-12-09 | 10:00 | 14:20 | ТП-868 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т, 2Т
1354 | 2024-12-09 | 8:10 | 13:00 | РП-10/14 | Без отключения
1355 | 2024-12-09 | 11:11 | 14:44 | РП-4/6 | Без отключения
1312 | 2024-12-10 | 9:00 | 14:29 | ВЛ-10кВ ф."24"/6-РП-7/4 в гр. ТП-409-РП-7/4
| 2024-12-10 | 9:50 | 11:10 | ТП-298 ф.9
1346 | 2024-12-10 | 13:45 | 15:27 | ТП-90 ЗРУ-0,4кВ, 1Т
1356 | 2024-12-10 | 9:15 | 13:01 | РП-10/17
1357 | 2024-12-10 | 13:07 | 15:30 | РП-4/9
1314 | 2024-12-11 | 9:00 | 15:44 | ВЛ-10кВ ф."24"/6-РП-7/4 в гр. ПС-24-ПП-10-ТП-409
1347 | 2024-12-11 | 9:00 | 14:15 | ТП-843 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т, 2Т
1359 | 2024-12-11 | 9:24 | 12:58 | РТП-23/7 | Без отключения
1358 | 2024-12-11 | 13:18 | 15:23 | РТП-22/5 | Без отключения
1311 | 2024-12-12 | 9:37 | 15:22 | ВЛ-10кВ ф "23"/12-РП-6/10
1367 | 2024-12-12 | 9:00 | 10:00 | ВЛ-0,4кВ ТП-541 ф.4 | Без отключения
1342 | 2024-12-12 | 13:45 | 14:52 | ТП-968 ЗРУ-0,4 кВ, 1Т, 2Т
1361 | 2024-12-12 | 13:26 | 14:54 | РТП-22/8 | Без отключения
1360 | 2024-12-12 | 8:10 | 13:24 | РТП-17/10 | Без отключения
1343 | 2024-12-13 | 9:18 | 10:50 | ТП-172 ЗРУ-0,4 кВ, 1Т, 2Т
1362 | 2024-12-13 | 8:30 | 15:17 | РП-5/7 | Без отключения
1352 | 2024-12-13 | 14:00 | 14:57 | ВЛ-10кв ф.РП-1/9-РП-2/5
| 2024-12-13 | 13:28 | 14:33 | ТП-10-13 ЗРУ-0,4кВ
| 2024-12-13 | 10:04 | 11:44 | ВЛ-10кВ ф.206-283
1316 | 2024-12-16 | 9:06 | 15:20 | ВЛ-10кВ ф.153-30 в гр. оп№19-11-ТП-63
1348 | 2024-12-16 | 9:18 | 14:06 | ТП-810 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т 2Т
1369 | 2024-12-16 | 13:05 | 15:57 | РП-13/7 | Без отключения
1370 | 2024-12-16 | 8:40 | 15:12 | РТП-25/7 | Без отключения
| 2024-12-16 | 8:00 | 17:00 | ТП-968 1 сек-10КВ | Без отключения
1344 | 2024-12-17 | 9:12 | 16:07 | ТП-448 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т, 2Т
1372 | 2024-12-17 | 8:15 | 15:40 | РТП-25/10 | Без отключения
1371 | 2024-12-17 | 13:04 | 16:08 | РП-13/8 | Без отключения
1373 | 2024-12-18 | 8:48 | 15:45 | РП-7/3 | Без отключения
1379 | 2024-12-18 | 8:10 | 15:45 | РП-5/12 | Без отключения
1376 | 2024-12-19 | 13:04 | 15:40 | РТП-20/4 | Без отключения
1380 | 2024-12-19 | 9:20 | 14:15 | РП-5/15 | Без отключения
1378 | 2024-12-19 | 8:36 | 12:28 | ТП-825 1Т | Без отключения
1368 | 2024-12-20 | 8-00 | 17-00 | ВЛ-10кВ ф.206-283 | Без отключения
1377 | 2024-12-20 | 8-00 | 17-00 | РТП-28/3 | Без отключения
1366 | 2024-12-23 | 14:35 | 16:17 | ТП-984 1 сек-0,4 кВ
1383 | 2024-12-23 | 13:50 | 14:30 | ТП-804 1Т
1385 | 2024-12-23 | 10:00 | 17:00 | ТП-968 2 сек-10КВ | Без отключения
1391 | 2024-12-23 | 9:15 | 13:00 | РТП-19/2 | Без отключения
1392 | 2024-12-23 | 13:00 | 15:10 | РТП-23/10 | Без отключения
1365 | 2024-12-24 | 14:04 | 16:03 | ТП-387 2 сек. 0,4 кВ Ф-3
1385 | 2024-12-24 | 8:00 | 15:21 | ТП-968 2 сек-10КВ | Без отключения
1386 | 2024-12-24 | 13:24 | 14:15 | ТП-603 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т
1387 | 2024-12-24 | 9:22 | 10:40 | ТП-696 КЛ-10 кВ Ф. 696-396 | Без отключения
1393 | 2024-12-24 | 8:52 | 9:26 | ПС-96/32 | Без отключения
1394 | 2024-12-24 | 9:32 | 14:05 | РП-7/12 | Без отключения
1389 | 2024-12-25 | 13:32 | 14:16 | ТП-730 1Т ремонт
1396 | 2024-12-25 | 9:38 | 10:03 | РТП-27/1 | Без отключения
1399 | 2024-12-25 | 9:40 | 9:53 | КЛ-10 кВ Ф, 196-243 | Без отключения
1340 | 2024-12-25 | 9:40 | 9:53 | КЛ-10 кВ Ф, 69-127 | Без отключения
1341 | 2024-12-25 | 9:00 | 9:27 | ТП-791 Ввод 0,4 кВ
1395 | 2024-12-25 | 9:06 | 14:16 | РТП 19/5 | Без отключения
1389 | 2024-12-23 | 13:40 | 15:11 | ТП-98 1 сек-0,4 кВ Ф. 1
1397 | 2024-12-23 | 13:25 | 15:50 | РТП-27/4 | Без отключения
1343 | 2024-12-23 | 9:15 | 9:39 | КЛ-10 кВ Ф, 97-127 | Без отключения
1342 | 2024-12-23 | 8:47 | 9:06 | КЛ-10 кВ Ф, 395-712 | Без отключения
1390 | 2024-12-27 | 13:29 | 14:58 | ТП-544 Ввод 1Т
1406 | 2024-12-27 | 14:00 | 17:00 | ТП-152 ф.16, 23, 24
1398 | 2024-12-27 | 8:00 | 17:00 | РТП-28/3 | Без отключения
1407 | 2024-12-27 | 13:11 | 14:37 | ВЛ-0,4кВ ТП-40 ф.1, ВЛ-0,4кВ ТП-658 ф.2