## ПС Полярная яч.10, яч.23
Ведомость контрольных замеров за 19.12.2012г.
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная"
Дата, время | яч. №23 (Ввод 1Т) |  |  |  |  | яч. №10 (Ввод 2Т)
| I, A | U, кВ | P, кВт | Q, кВАр | S, кВА | I, A | U, кВ | P, кВт | Q, кВАр | S, кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0:00:00 | 313.8921 | 10.5712 | 5748 | 516 | 5771.1143 | 329.7186 | 10.5966 | 5868 | 528 | 5891.7067
1:00:00 | 318.728 | 10.5712 | 5820 | 492 | 5840.7589 | 336.313 | 10.5839 | 5916 | 540 | 5940.5939
2:00:00 | 336.7526 | 10.5585 | 6060 | 516 | 6081.9286 | 352.1395 | 10.5839 | 6180 | 552 | 6204.6035
3:00:00 | 407.5322 | 10.5204 | 6972 | 564 | 6994.7752 | 426.4361 | 10.5204 | 7176 | 636 | 7204.1288
4:00:00 | 450.6155 | 10.5458 | 7884 | 864 | 7931.2012 | 486.6647 | 10.5077 | 8196 | 984 | 8254.8575
5:00:00 | 493.6987 | 10.4062 | 8640 | 1104 | 8710.2478 | 534.5838 | 10.4189 | 9216 | 1236 | 9298.5134
6:00:00 | 519.6366 | 10.3681 | 9144 | 1164 | 9217.7889 | 567.1161 | 10.3808 | 9804 | 1272 | 9886.1722
7:00:00 | 520.9555 | 10.3935 | 9300 | 1152 | 9371.0781 | 593.4936 | 10.4062 | 10176 | 1284 | 10256.6872
8:00:00 | 512.163 | 10.4062 | 9240 | 1116 | 9307.1508 | 590.8558 | 10.4062 | 10116 | 1284 | 10197.162
9:00:00 | 506.0082 | 10.4062 | 9000 | 1056 | 9061.7402 | 572.3916 | 10.4189 | 9924 | 1200 | 9996.2881
10:00:00 | 498.9742 | 10.3935 | 8868 | 1104 | 8936.4557 | 543.8159 | 10.4062 | 9720 | 1176 | 9790.8823
11:00:00 | 501.612 | 10.3935 | 8856 | 1092 | 8923.0712 | 544.2556 | 10.3935 | 9576 | 1140 | 9643.6184
12:00:00 | 494.1383 | 10.4062 | 8808 | 1056 | 8871.0766 | 537.2216 | 10.4062 | 9372 | 1164 | 9444.0076
13:00:00 | 496.7761 | 10.4189 | 8868 | 984 | 8922.4257 | 535.4631 | 10.4189 | 9372 | 1140 | 9441.0796
14:00:00 | 549.0914 | 10.3935 | 9396 | 996 | 9448.6418 | 570.6331 | 10.3935 | 9768 | 1188 | 9839.978
15:00:00 | 572.8312 | 10.3681 | 9972 | 984 | 10020.4311 | 585.1407 | 10.3808 | 10128 | 1176 | 10196.0463
16:00:00 | 546.4537 | 10.4443 | 9900 | 936 | 9944.1488 | 561.8406 | 10.457 | 9936 | 1128 | 9999.824
17:00:00 | 522.2743 | 10.457 | 9588 | 852 | 9625.7804 | 526.2309 | 10.4824 | 9456 | 1008 | 9509.5741
18:00:00 | 479.1911 | 10.5204 | 8928 | 756 | 8959.9509 | 498.095 | 10.495 | 8892 | 864 | 8933.8771
19:00:00 | 436.9871 | 10.5077 | 8100 | 708 | 8130.8833 | 449.7362 | 10.5331 | 8184 | 840 | 8226.9956
20:00:00 | 388.6284 | 10.5585 | 7284 | 624 | 7310.6793 | 395.2227 | 10.5458 | 7284 | 696 | 7317.1765
21:00:00 | 345.9848 | 10.6093 | 6468 | 552 | 6491.512 | 360.4924 | 10.6093 | 6600 | 636 | 6630.5728
22:00:00 | 333.2356 | 10.6093 | 6096 | 552 | 6120.9411 | 346.4244 | 10.6093 | 6252 | 600 | 6280.7248
23:00:00 | 320.0469 | 10.5585 | 5868 | 504 | 5889.6044 | 332.796 | 10.5839 | 6060 | 552 | 6085.0887
24:00:00 | 312.5733 | 10.5585 | 5700 | 480 | 5720.1748 | 334.1149 | 10.5839 | 5976 | 552 | 6001.4398
Селенгин В.В. (3902) 29-90-49

## яч.1
Ведомость контрольных замеров за 19.12.2012г.
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная"
Время | Iн. А
| Яч.1 | Яч.3 | Яч.5 | Яч.9 | Яч.11 | Яч.13 | Яч.17 | Яч.19 | Яч.25 | Яч.27 | Яч.29 | Яч.23 | Яч.4 | Яч.6 | Яч.8 | Яч.16 | Яч.18 | Яч.20 | Яч.24 | Яч.28 | Яч.30 | Яч.32 | Яч.10
|  |  |  | КРМ | [5 empty] | ТСН |  |  |  | ТСН | [5 empty] | КРМ
00:00:00 | 18.2884 | 115.8851 | 60.2579 | 34.4666 | 19.3435 | 8.2649 | 6 | 12.7784 | 69.9883 | 1.524 | 10.7855 | 313.8921 | 80.891 | 0 | 1.1723 | 0 | 154.3962 | 45.8968 | 6.3306 | 34.3494 | 1.6413 | 15.0059 | 329.7186
01:00:00 | 19.109 | 123.7984 | 59.6717 | 34.3494 | 18.8746 | 8.0891 | 6 | 12.7784 | 68.4056 | 1.524 | 10.7855 | 318.728 | 81.4185 | 0 | 1.2896 | 0 | 155.9203 | 46.4244 | 6.3306 | 34.3494 | 1.6413 | 15.1231 | 336.313
02:00:00 | 22.626 | 132.5909 | 63.4232 | 34.3494 | 19.3435 | 8.2649 | 5 | 12.8957 | 72.4502 | 1.524 | 11.0199 | 336.7526 | 88.1008 | 0 | 1.2896 | 0 | 158.2649 | 53.4584 | 8.558 | 34.3494 | 1.524 | 16.7644 | 352.1395
03:00:00 | 29.66 | 151.5826 | 80.5393 | 34.2321 | 20.2814 | 8.2649 | 5 | 12.8957 | 92.3212 | 1.4068 | 10.6682 | 407.5322 | 115.0059 | 0 | 1.1723 | 0 | 176.905 | 61.3716 | 9.4959 | 34.1149 | 1.7585 | 20.7503 | 426.4361
04:00:00 | 28.9566 | 177.9601 | 82.7667 | 33.9977 | 19.4607 | 11.6061 | 8 | 12.7784 | 92.6729 | 1.4068 | 10.7855 | 450.6155 | 127.6671 | 0 | 1.1723 | 0 | 172.5674 | 80.891 | 14.6542 | 33.8804 | 2.3447 | 30.7151 | 486.6647
05:00:00 | 28.8394 | 198.8863 | 86.6354 | 33.8804 | 23.5639 | 17.2333 | 8 | 12.7784 | 101.2896 | 1.4068 | 10.551 | 493.6987 | 136.4596 | 0 | 1.1723 | 0 | 177.9601 | 92.6729 | 17.585 | 33.8804 | 2.1102 | 37.7491 | 534.5838
06:00:00 | 33.0598 | 208.7339 | 89.0973 | 33.8804 | 23.5639 | 17.4091 | 12 | 12.7784 | 110.0821 | 1.524 | 10.6682 | 519.6366 | 154.9238 | 0 | 1.1723 | 0 | 188.0422 | 91.0903 | 18.0539 | 33.7632 | 2.1102 | 43.9625 | 567.1161
07:00:00 | 33.2943 | 205.041 | 92.966 | 33.7632 | 23.3294 | 16.8816 | 14 | 12.7784 | 111.313 | 1.2896 | 10.551 | 520.9555 | 155.4513 | 0 | 0 | 3.2825 | 197.7726 | 88.9801 | 22.8605 | 33.7632 | 2.5791 | 43.6108 | 593.4936
08:00:00 | 32.4736 | 202.5791 | 93.0832 | 33.8804 | 22.5088 | 16.7057 | 14 | 12.7784 | 113.0715 | 1.4068 | 10.6682 | 512.163 | 154.9238 | 0 | 0 | 3.3998 | 202.5791 | 94.959 | 19.6952 | 33.7632 | 2.5791 | 42.6729 | 590.8558
09:00:00 | 31.1841 | 194.3142 | 92.4971 | 33.8804 | 22.5088 | 14.9472 | 15 | 12.8957 | 114.3025 | 1.2896 | 10.551 | 506.0082 | 148.0657 | 0 | 0 | 3.517 | 202.5791 | 87.2216 | 19.8124 | 33.8804 | 2.6964 | 41.9695 | 572.3916
10:00:00 | 30.7151 | 193.0832 | 93.2005 | 33.8804 | 21.4537 | 16.354 | 12 | 12.7784 | 105.3341 | 1.4068 | 10.6682 | 498.9742 | 146.3072 | 0 | 0 | 3.3998 | 187.5733 | 89.3318 | 18.7573 | 33.7632 | 2.5791 | 41.1489 | 543.8159
11:00:00 | 31.8875 | 197.1278 | 96.8347 | 33.8804 | 23.4467 | 14.068 | 12 | 12.7784 | 109.3787 | 1.4068 | 10.7855 | 501.612 | 139.6249 | 0 | 0 | 3.517 | 197.7726 | 86.694 | 18.2884 | 33.7632 | 2.2274 | 40.211 | 544.2556
12:00:00 | 31.5358 | 179.8945 | 93.6694 | 33.7632 | 23.3294 | 14.7714 | 14 | 12.7784 | 113.9508 | 1.4068 | 10.551 | 494.1383 | 142.0868 | 0 | 1.1723 | 3.2825 | 188.2767 | 86.1665 | 14.8886 | 33.8804 | 2.5791 | 41.3834 | 537.2216
13:00:00 | 33.8804 | 175.6741 | 102.1102 | 33.8804 | 23.3294 | 13.5404 | 12 | 12.7784 | 119.4021 | 1.4068 | 10.551 | 496.7761 | 151.0551 | 0 | 0 | 3.2825 | 177.0223 | 87.0457 | 15.9437 | 33.7632 | 2.5791 | 40.9144 | 535.4631
14:00:00 | 44.197 | 186.2251 | 119.2263 | 33.8804 | 22.5088 | 12.4853 | 12 | 12.7784 | 136.4596 | 1.4068 | 10.6682 | 549.0914 | 176.0258 | 0 | 0 | 3.3998 | 187.5733 | 88.1008 | 15.9437 | 33.8804 | 2.1102 | 40.5627 | 570.6331
15:00:00 | 49.238 | 183.939 | 130.2462 | 33.7632 | 23.3294 | 11.2544 | 11 | 12.6612 | 143.3177 | 1.4068 | 10.6682 | 572.8312 | 192.9074 | 0 | 0 | 3.2825 | 191.9109 | 83.8804 | 14.5369 | 33.7632 | 3.0481 | 37.5147 | 585.1407
16:00:00 | 49.0035 | 171.4537 | 122.5088 | 33.8804 | 22.5088 | 9.8476 | 10 | 12.7784 | 137.3388 | 1.4068 | 10.6682 | 546.4537 | 187.2802 | 0 | 1.1723 | 3.2825 | 184.6424 | 82.1219 | 12.8957 | 33.7632 | 2.5791 | 33.646 | 561.8406
17:00:00 | 48.1829 | 160.1993 | 118.5229 | 34.1149 | 22.626 | 9.1442 | 8 | 12.7784 | 132.9426 | 1.4068 | 10.9027 | 522.2743 | 171.9812 | 0 | 1.1723 | 3.517 | 183.4701 | 70.6917 | 12.544 | 33.9977 | 2.8136 | 30.3634 | 526.2309
18:00:00 | 44.0797 | 152.8136 | 110.0821 | 34.1149 | 22.2743 | 8.9683 | 8 | 12.7784 | 119.0504 | 1.4068 | 11.0199 | 479.1911 | 158.6166 | 0 | 1.1723 | 3.517 | 178.0774 | 67.8781 | 12.075 | 34.1149 | 2.5791 | 27.9015 | 498.095
19:00:00 | 38.5698 | 139.9766 | 94.3728 | 34.2321 | 20.8675 | 8.6166 | 8 | 12.7784 | 107.2685 | 1.4068 | 11.1372 | 436.9871 | 135.4045 | 0 | 1.1723 | 11.9578 | 169.9883 | 57.5029 | 9.2614 | 34.2321 | 2.3447 | 24.8535 | 449.7362
20:00:00 | 27.6671 | 131.8875 | 82.5322 | 34.2321 | 20.2814 | 8.6166 | 6 | 12.6612 | 90.5627 | 1.4068 | 10.7855 | 388.6284 | 110.6096 | 0 | 1.1723 | 3.517 | 163.306 | 54.5135 | 8.2063 | 34.2321 | 1.993 | 19.9297 | 395.2227
21:00:00 | 23.095 | 120.1055 | 71.3951 | 34.4666 | 20.0469 | 8.2649 | 6 | 12.6612 | 82.6495 | 1.4068 | 11.0199 | 345.9848 | 92.4971 | 0 | 1.1723 | 3.517 | 157.5615 | 49.5897 | 8.7925 | 34.3494 | 1.7585 | 17.9367 | 360.4924
22:00:00 | 21.2192 | 123.4467 | 64.83 | 34.5838 | 18.7573 | 8.4408 | 6 | 12.7784 | 76.8464 | 1.4068 | 11.0199 | 333.2356 | 85.6389 | 0 | 1.1723 | 3.517 | 157.5615 | 47.6553 | 8.4408 | 34.3494 | 1.6413 | 16.6471 | 346.4244
23:00:00 | 19.9297 | 120.6331 | 62.7198 | 34.4666 | 17.9367 | 8.2649 | 6 | 12.6612 | 71.5709 | 1.4068 | 11.1372 | 320.0469 | 80.1876 | 0 | 1.1723 | 0 | 157.5615 | 45.8968 | 8.558 | 34.3494 | 1.6413 | 15.8265 | 332.796
24:00:00 | 18.8746 | 116.7644 | 61.1958 | 34.3494 | 18.1712 | 7.5615 | 6 | 12.7784 | 69.9883 | 1.4068 | 11.0199 | 312.5733 | 78.7808 | 0 | 1.1723 | 0 | 159.9062 | 45.3693 | 8.3236 | 34.3494 | 1.4068 | 15.4748 | 334.1149
Селенгин В.В. (3902) 29-90-49